Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė


DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO 

            Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Nr. 602. Archyvo patalpų įrengimas (Pirkimo ID 10078484) dokumentų.
Perkančioji organizacija teikia suinteresuotų tiekėjų klausimus ir atsakymus į juos*:
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymai

	1
	Pirkimo dokumentuose numatyta šiluminės trasos pravedimas grindimis. Taip pat dokumentuose nurodoma, kad objektas yra KPD. Patikslinkite ar grindis bus galima ardyti, ar nėra saugotinas elementas? Nurodoma, kad turi būti įrengta vėdinimo sistema (rekuperatoriai) archyvaro patalpose. Patikslinkite ar archyvaro patalpos naudojamos, kaip saugykla ar tai yra darbuotojų darbo patalpos, kadangi skiriasi reikalavimai.
	Informuojame, kad pagal statinio vertingųjų savybių aktą (Aštuntas korpusas, Parko g. 21, Vilnius) grindys nevertintos.
Remontuojamos patalpos, esančios 2-ame aukšte, bus naudojamos kaip saugykla (paprastam saugojimui).


*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.
Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.


