Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS
1. SĄVOKOS
Užsakovas – Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.
[bookmark: _Hlk220664253]Darbai – Paslaugų paskirties pastato – viešosios pirties, adresu Radviliškio m., Maironio g. 10c, statybos darbų atlikimas. 
Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.
2. [bookmark: _Hlk118376072]PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Paslaugų paskirties pastato – viešosios pirties, adresu Radviliškio m., Maironio g., statybos darbų atlikimas (toliau – Pirkimo objektas).
2.1.1. Statinio kategorija:
nesudėtingasis. 
2.1.2. Statinio grupė: 
Komercinių pastatų paskirties grupė.
2.1.3. Statybos rūšis:
Nauja statyba.
2.1.4. Pirkimas apima: naujos statybos darbai atliekami pagal NP5, UAB paruoštą techninį darbo projektą „Paslaugų paskirties pastato - viešosios pirties (komercinių pastatų paskirties grupės), Maironio g. 10c, Radviliškis, (skl. kad. Nr.: 7157/0005:270) naujos statybos projektas“ Nr. NP5_693. 
3. [bookmark: _Hlk118443400]PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS
3.1. Darbai turi būti atlikti vadovaujantis:
3.1.1. Techniniu darbo projektu „Paslaugų paskirties pastato - viešosios pirties (komercinių pastatų paskirties grupės), Maironio g. 10c, Radviliškis, (skl. kad. Nr.: 7157/0005:270) naujos statybos projektas“ (toliau – Projektas) sprendinius;
3.1.2. Darbų apimtys nurodytos Darbų kiekių (sąnaudų) žiniaraščiuose;
3.1.3. Pastaba (NEPERKAMI): žiniaraštyje „Bendrastatybiniai darbai“ skyrius „Baldai“ ir žiniaraštyje „Gerbūvis, lauko inžinerija“ skyrius „Gerbūvis“ nevertinami.
4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
4.1. Techniniai reikalavimai darbams, paslaugoms:
4.1.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, be atskiro įgaliojimo Rangovui pavedama jo lėšomis gauti reikalingas sąlygas, suderinimus, statybos darbus leidžiančius dokumentus, elektroninį statybos darbų žurnalą (jei privaloma, toliau- ESDŽ), pranešti suinteresuotoms įstaigoms apie statybos darbų pradžią:
4.1.1.1. iki statybos darbų pradžios Rangovas privalo įsigyti reikiamos apimties ESDŽ pildymo paslaugą, Rangovas supažindina statybos dalyvius su elektroninio statybos žurnalo pildymo funkcijomis.
4.1.1.2. Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams, Užsakovui suteikiamos Statytojo teises, statybos dalyvių prieigos suteikiamos iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo datos, Rangovas privalo suteikti prieigą ir galimybę Užsakovui, elektroninio statybos darbų žurnalo įrašus su prisegta informacija išsisaugoti bet kuriuo statybos darbų laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutrūkus sutartiniams santykiams, bankroto atveju).
4.1.1.3. Rangovas privalo statybos darbų eigą fiksuoti ir kaupti įrašus apie vykdomus darbus ESDŽ vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Rangovas privalo pildyti ESDŽ nuo statybų pradžios iki statinio užbaigimo procedūrų pabaigos (akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą įforminimo). Už ESDŽ saugojimą statybos metu iki užpildyto žurnalo perdavimo Statytojui (Užsakovui) atsakingas Rangovas. Užbaigus statybą ar prieš nutraukdamas sutartį Rangovas arba jo įgaliotas asmuo ESDŽ privalo pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, kaip vieną dokumentą ir (archyvą) perduoti Statytojui (Užsakovui), su vienerių metų archyvavimo galimybe ESDŽ platformoje.
4.1.1.4. pildant ESDŽ turi būti naudojamos tokios elektroninio žurnalo pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą, asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Rangovui, kitiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti (ESDŽ statybos dalyviai įrašus patvirtina kvalifikuotu elektroniniu parašu).
4.1.2. Rangovui pavedama atlikti visus reikiamus paruošiamuosius darbus: statybvietės aptvėrimą, laikinų privažiuojamųjų kelių, laikinų inžinerinių tinklų (elektros) įrengimą. Visas paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų išlaidas Rangovas privalo įtraukti į pasiūlymo kainą.
4.1.3. Esant reikalui Rangovas savo lėšomis turi inicijuoti papildomus, techniniame projekte ir sąlygose nenumatytus tyrimus, matavimus, reikalingus sėkmingam projekto įgyvendinimui.
4.2. Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti medžiagos ir gaminiai, grįžtamos medžiagos, jų tvarkymas 
4.2.1. Medžiagos turi atitikti visus Projekte nustatytus reikalavimus (privalo būti ne prastesnės kokybės);
4.2.2. Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos Projekto įgyvendinimui, turi būti nenaudotos, be defektų ir naujos - pagamintos ne anksčiau kaip prieš (2 (du)) metus nuo sutarties įsigaliojimo dienos, lengvai identifikuojamos bei lengvai atsekamos ir turi atitikti Projekto specifikacijas, nebent Projekte nurodyta kitaip. Visais atvejais, siūlant kitų techninių parametrų medžiagas, jų technines sąlygas, standartus ir brėžinius, būtina suderinti su statybos darbų techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovu.
4.2.3. Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose.
4.2.4. Visos medžiagos, kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias pervežimo (išvežimo), utilizavimo išlaidas).

4.3. Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai:
4.3.1.	I-1240 LR Statybos įstatymas (aktuali redakcija);
4.3.2.	I-1120 LR Teritorijų planavimo įstatymas (aktuali redakcija);
4.3.3.	I-2223 LR Aplinkos apsaugos įstatymas (aktuali redakcija);
4.3.4.	IX-628 LR Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymas;
4.3.5.	IX-415 LR Geodezijos ir kartografijos įstatymas (aktuali redakcija);
4.3.6.	VIII-1764 LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas (aktuali redakcija);
4.3.7.	I-1495 LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymas;
4.3.8.	X-1241 LR Želdynų įstatymas (aktuali redakcija);
4.3.9.	I-446 LR Žemės įstatymas (aktuali redakcija);
4.3.10.	XIII-2166 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (aktuali redakcija);
4.3.11.	STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;
4.3.12.	STR 1.01.03:2017 Statinių ir patalpų klasifikavimas;
4.3.13.	STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys;
4.3.14.	STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;
4.3.15.	STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas;
4.3.16.	STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
           Techninių ir specialiųjų reikalavimų normatyviniai dokumentai:
4.3.17.	STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;
4.3.18.	STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
4.3.19.	STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas;
4.3.20.	STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas;
4.3.21.	STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai;
4.3.22.	STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai;
4.3.23.	Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas (aktuali redakcija);
4.3.24. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (aktuali redakcija);
4.3.25.	Elektros tinklų apsaugos taisyklės ( aktuali redakcija);
4.3.26.	2013-07-23 Nr. 3-403 Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios praktikos vadovas.

5. [bookmark: _Hlk118460407]PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMAS ŽALIASIS KRITERIJUS
	Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus 
	     Tiekėjas, tiekėjų grupės narys (-iai), veikiantis (-ys) pagal jungtinės veiklos sutartį, kuris (-ie) realiai vykdys pirkimo sutartį, turi būti įdiegęs ir taikyti atliekamų darbų srityje aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones, kurios patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.
       Vadovaujantis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo 26.1 punktu, tiekėjas vykdydamas darbus turi: 
26.1. tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. 
Pateikiama: nepriklausomų šalių išduoti sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems standartams. 


[bookmark: _Hlk118462091]
6. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI
Užpildyti darbų kiekių (sąnaudų) žiniaraščiai
7. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PATEIKTI:
7.1. Dokumentai, reikalaujami pateikti iki darbų vykdymo pradžios
7.1.1. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, (pdf. formatu) pasirašytą elektroniniu parašu.
7.1.2. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki Darbų pradžios datos, privalo savo sąskaita apdrausti ir pateikti Užsakovui Rangovo civilinės atsakomybės draudimo dokumentus, (pdf. formatu) pasirašytus elektroniniu parašu.
7.1.3. Darbų atlikimo grafikas (Darbų vykdymo grafikas turi būti pateikiamas Užsakovui ir su juo raštu suderintas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas) ir statybos darbų organizavimo technologijos projektas (veikiančiame objekte) planas su aprašu parengtas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ .
7.2. Sutarties vykdymo metu teikiami dokumentai:
7.2.1.	Pateikti dokumentus, patvirtinančius medžiagų ir gaminių kokybės atitiktį Projekte ir Techninėje specifikacijoje nurodytuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.
7.3. Dokumentai, reikalaujami pristatyti perduodant atliktus darbus:
7.3.1. Atliktų darbų aktai (F-2 forma) ir suvestinė pažyma apie atliktų darbų ir išlaidų vertes (F3 forma), (pdf. formatu) pasirašyta elektroniniu parašu.
7.3.2. Medžiagų ir gaminių kokybę patvirtinantys dokumentai vadovaujantis Projektu ir teisės aktų reikalavimais.
7.3.3. Dokumentai, kurie turi būti pateikti užbaigus darbus pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, kitų teisės aktų, patvirtinti, jei taikytina, techninės priežiūros vadovo.
7.3.4. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu, (pdf. formatu) pasirašyta elektroniniu parašu.
7.3.5. Naujai pastatytų statinių kontrolinė geodezinė nuotrauka, pagal galiojantį GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“, (pdf. formatu) pasirašyta elektroniniu parašu.
7.3.6. Atnaujinta (parengta) žemės sklypo ir statinio (-ių) nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla (-os) (pilna apimtimi visų statinių kylančių iš 2.1.4 punkto), suderinta (-os) su Užsakovu ir VĮ Registrų centro patikra.
7.3.7. Kiti dokumentai, numatyti pirkimo objektui taikytinuose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktų bei normatyvinių dokumentų reikalavimuose.
7.3.8. Dokumentai pasirašyti elektroniniu parašu gali būti teikiami ir kitokia iš anksto su Užsakovu suderinta forma ar apimtimi.
II DALIS. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS
1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)
	Radviliškio m., Maironio g. 10c


1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI 
0. Statybos darbų vykdymo terminai

	Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 9 (devyni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Dokumentacija, susijusi su Darbų atlikimu, turi būti pateikta Užsakovui ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius.
Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas galutinis Darbų perdavimo-priėmimo aktas.


0. Užsakymų vykdymo tvarka
	Rangovas Darbus vykdo pagal kalendorinį darbų vykdymo grafiką, kuris koreguojamas pagal Sutartį pasikeitus šio Objekto finansavimo intensyvumui.

	


3. PRIEDAI
Priedas Nr. 1 – Techninis darbo projektas „Paslaugų paskirties pastato - viešosios pirties (komercinių pastatų paskirties grupės), Maironio g. 10c, Radviliškis, (skl. kad. Nr.: 7157/0005:270) naujos statybos projektas“ Nr. NP5_693.
Priedas Nr. 2 – Darbų kiekių (sąnaudų) žiniaraščiai.
