## Spausdinimo variantas
Įkainuotų sąnaudų kiekių žiniaraščiai
77436.67
Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statinių grupė: | [7 empty] | ES fondai
Statinys: |  | Viešoji pirtis Radviliškyje, Maironio g.10C | [5 empty] | Viešoji pirtis Radviliškyje, Maironio g.10C
Žiniaraštis: |  | Vidaus inžinerija | [5 empty] | Vidaus inžinerija
Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina, Eur
[5 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
|  | Skyrius Vandentiekis šaltas |  |  |  |  | Skyrius Vandentiekis šaltas
1 | N16-114 | Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 57.5
2 | C1-1020-96 | Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse16x2.0mm (Tigris Alupex) | m | 24
3 | C1-1020-97 | Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 20x2.25mm (Tigris Alupex) | m | 15
4 | C1-1020-98 | Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 25x2.5mm (Tigris Alupex) | m | 15
5 | C1-1020-99 | Daugiasluoksniai vamzdžiai tiesūs 32x3.0mm (Tigris Alupex) | m | 3.5
6 | N16P-0204-1 | Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32 | vnt. | 20
7 | C1-2045-1 | Alkūnės 90` 16mm (pres. jungčių sistema Tigris Alupex) | vnt. | 9
8 | C1-2045-2 | Alkūnės 90` 20mm (pres. jungčių sistema Tigris Alupex) | vnt. | 5
9 | C1-2045-38 | Jungtys 16mm (pres. jungčių sistema Tigris Alupex) | vnt. | 6
10 | N26-262 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100 m | 0.575
11 | C1-897-501 | Termorock kevalai su PVC danga, vamzd. diam. 18mm, izol. storis 20mm | m | 24
12 | C1-897-503 | Termorock kevalai su PVC danga, vamzd. diam. 22mm, izol. storis 20mm | m | 15
13 | C1-897-506 | Termorock kevalai su PVC danga, vamzd. diam. 28mm, izol. storis 20mm | m | 15
14 | C1-897-510 | Termorock kevalai su PVC danga, vamzd. diam. 35mm, izol. storis 20mm | m | 3.5
15 | N16-61 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung. | vnt. | 2
16 | C1-1028-210 | Rutulinis ventilis FV-Plast PPR DN32 | vnt. | 1
17 | C1-2011-10 | Atbuliniai vožtuvai diam. 1` | vnt. | 1
18 | N16-69 | Vamzd., kurių d iki 50 mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. | vnt. | 2
19 | N16-69p | Pagrindinės medžiagos | vnt. | 2
20 | N16P-0215-1 | Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas, kai alkūnių skaičius, viena alkūnė | kompl. | 9
21 | C1-2045-461 | TECEflex nikeliuotos pajungimo alkūnės 16, h-330mm | vnt. | 9
22 | C1-793-29 | Priešgaisrinė sandarinimo mastika (310 ml) | 310 ml | 2
23 | N16P-1406 | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100 m | 0.575
24 | N22P-0707-1 | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm | m | 57.5
|  | Iš viso už skyrių Vandentiekis šaltas |  |  |  |  | Iš viso už skyrių Vandentiekis šaltas
|  | Skyrius Vandentiekis karštas |  |  |  |  | Skyrius Vandentiekis karštas
25 | N16-114 | Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 73
26 | C1-1020-96 | Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse16x2.0mm (Tigris Alupex) | m | 43
27 | C1-1020-97 | Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 20x2.25mm (Tigris Alupex) | m | 15
28 | C1-1020-98 | Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 25x2.5mm (Tigris Alupex) | m | 15
29 | N16P-0204-1 | Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32 | vnt. | 12
30 | C1-2045-1 | Alkūnės 90` 16mm (pres. jungčių sistema Tigris Alupex) | vnt. | 9
31 | C1-2045-2 | Alkūnės 90` 20mm (pres. jungčių sistema Tigris Alupex) | vnt. | 2
32 | C1-2045-38 | Jungtys 16mm (pres. jungčių sistema Tigris Alupex) | vnt. | 1
33 | N26-262 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100 m | 0.73
34 | C1-897-501 | Termorock kevalai su PVC danga, vamzd. diam. 18mm, izol. storis 20mm | m | 43
35 | C1-897-503 | Termorock kevalai su PVC danga, vamzd. diam. 22mm, izol. storis 20mm | m | 15
36 | C1-897-506 | Termorock kevalai su PVC danga, vamzd. diam. 28mm, izol. storis 20mm | m | 15
37 | N16-61 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung. | vnt. | 4
38 | C1-2060-23 | Automatinis nuorintojas su atb. vožtuvu Watts INTERVENT IV | vnt. | 1
39 | C1-1028-207 | Rutulinis ventilis FV-Plast PPR DN16 | vnt. | 1
40 | C1-1028-210 | Rutulinis ventilis FV-Plast PPR DN32 | vnt. | 1
41 | C1-2011-10 | Atbuliniai vožtuvai diam. 1` | vnt. | 1
42 | N16-69 | Vamzd., kurių d iki 50 mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. | vnt. | 2
43 | N16-69p | Pagrindinės medžiagos | vnt. | 2
44 | N16P-0215-1 | Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas, kai alkūnių skaičius, viena alkūnė | kompl. | 6
45 | C1-2045-461 | TECEflex nikeliuotos pajungimo alkūnės 16, h-330mm | vnt. | 6
46 | C1-793-29 | Priešgaisrinė sandarinimo mastika (310 ml) | 310 ml | 2
47 | N16P-1406 | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100 m | 0.73
48 | N22P-0707-1 | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm | m | 73
|  | Iš viso už skyrių Vandentiekis karštas |  |  |  |  | Iš viso už skyrių Vandentiekis karštas
|  | Skyrius Buitinės vidaus nuotekos |  |  |  |  | Skyrius Buitinės vidaus nuotekos
49 | N46-35 | Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose | m3 | 0.1
50 | N16-178 | Vamzd., kurių d iki 200 mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas | vnt. | 1
51 | N16-178p | Plieniniai vamzdžiai | vnt. | 1
52 | N16-138-1 | Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas | m | 12.5
53 | C1-1030-20 | PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin. (vid.nuotek.Optima) | vnt. | 13
54 | N16-138-4 | 110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdynų pastatuose montavimas | m | 30
55 | C1-1031-152 | PVC vamzdžiai su movomis (stipr. kl. M4),110/3.2/1.0 (nuotekų sistema) | m | 30
56 | N16P-1103-1 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 | vnt. | 10
57 | N16P-1103-3 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110 | vnt. | 20
58 | N16P-0207-3 | Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras klijuojant, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 63 | vnt. | 5
59 | C159-646 | Revizija polietileninė p-100 n/d | vnt. | 1
60 | C1-1032-37 | PVC pravalos d 110mm (vid. nuotek. Optima) | vnt. | 4
61 | N21-346 | Apkabų tvirtinimas ant atramos | vnt. | 20
62 | N21-346p | Apkabos | vnt. | 20
63 | N12P-0715-1 | Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių/įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai ventiliaciniai kaminėliai, bituminė stogo danga | vnt. | 1
64 | N16P-1104-1 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas, kai trapo skersmuo, mm 50 | vnt. | 8
65 | M-126 | Apžiūros durelės#dp1 | vnt. | 1
66 | C1-793-29 | Priešgaisrinė sandarinimo mastika (310 ml) | 310 ml | 2
67 | N16P-1407-1 | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas, buitinių nuotekų | 100 m | 0.425
68 | N22-212 | Vamzdynų d 50-65 mm praplovimas su dezinfekcija | km | 0.0125
69 | N22-214 | Vamzdynų d 100 mm praplovimas su dezinfekcija | km | 0.03
|  | Iš viso už skyrių Buitinės vidaus nuotekos |  |  |  |  | Iš viso už skyrių Buitinės vidaus nuotekos
|  | Skyrius Santechniniai prietaisai |  |  |  |  | Skyrius Santechniniai prietaisai
70 | N17-21-1 | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 2
71 | N17-21-1p | Pagrindinės medžiagos | kompl. | 2
72 | N16P-1005-2 | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų ir grindų su atrama | vnt. | 6
73 | N16P-1011-1 | Dušų dugnų montavimas, kai dugnai seklūs | vnt. | 2
74 | C1-2034-7 | Termostatiniai maišytuvai dušams 'Ecostat E' | vnt. | 2
75 | N17-18 | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt. | 4
76 | C1-2031-4 | Maišytuvai dušams (chromuoti), serija Eco | vnt. | 1
77 | C1-2031-11 | Maišytuvai praustuvams (chromuoti) Nordic | vnt. | 2
78 | C1-2034-14 | Maišytuvai bide Focus E2 (su dugno vožtuvu) | vnt. | 1
|  | Iš viso už skyrių Santechniniai prietaisai |  |  |  |  | Iš viso už skyrių Santechniniai prietaisai
|  | Skyrius Vėdinimas |  |  |  |  | Skyrius Vėdinimas
79 | N20P-0602-2 | Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių montavimas, kurių našumas iki 3000 m3/val., įrenginio našumas, m3/val.daugiau 500 iki 1000 | vnt. | 1
80 | N20P-0201-1 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm iki 160 | vnt. | 17
81 | C1-1082-70 | Oro sklendė SOA 100 mm | vnt. | 3
82 | C1-1082-71 | Oro sklendė SOA 125 mm | vnt. | 10
83 | C1-1082-72 | Oro sklendė SOA 160 mm | vnt. | 4
84 | N20P-0313-2 | 600 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo, mm daugiau 200 iki 315 | vnt. | 1
85 | C1-1086-51 | Triukšmo slopintuvai TSA-315, L-600 | vnt. | 1
86 | N20P-0314-2 | 900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo, mm daugiau 200 iki 315 | vnt. | 2
87 | C1-1086-44 | Triukšmo slopintuvai TSA-315, L-900 | vnt. | 2
88 | N20-515 | Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas | vnt. | 4
89 | C1-1082-131 | Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-125 | vnt. | 1
90 | C1-1082-132 | Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-160 | vnt. | 1
91 | C1-1082-133 | Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-200 | vnt. | 2
92 | N20P-0207-1 | Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 160 | vnt. | 17
93 | C1-1082-81 | Difuzoriai DVS/P-DVS 100 | vnt. | 3
94 | C1-1082-82 | Difuzoriai DVS/P-DVS 125 | vnt. | 10
95 | C1-1082-83 | Difuzoriai DVS/P-DVS 160 | vnt. | 4
96 | N20P-0208-1 | Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 160 | vnt. | 10
97 | N20-901 | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 160 mm | m | 61
98 | N20-901p | Pagrindinės medžiagos | m | 61
99 | C1-1072-26 | Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000 | m | 6
100 | C1-1072-27 | Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000 | m | 35
101 | C1-1072-29 | Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000 | m | 20
102 | N20-902 | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 315 mm | m | 25
103 | N20-902p | Pagrindinės medžiagos | m | 25
104 | C1-1072-31 | Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000 | m | 14
105 | C1-1072-33 | Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000 | m | 10
106 | C1-1072-35 | Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000 | m | 1
107 | N20P-0206-1 | Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas, m2 iki 0,25 | vnt. | 2
108 | N26P-0202-4 | Vamzdyno daugiau 200 mm iki 300 mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas), kai izoliacijos storis 50 mm | m2 | 7
109 | C1-896-24 | Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 80, 50mm | kv.m | 7
110 | C114-1060 | Elementai iš 0,5 mm stor.cinkuotos skardos vamzdž.šil.izoliac#kreivi | m2 | 3
111 | M-126 | Apžiūros durelės#dp1 | vnt. | 24
112 | C1-793-29 | Priešgaisrinė sandarinimo mastika (310 ml) | 310 ml | 4
113 | D3-34 | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų | vnt. | 1
|  | Iš viso už skyrių Vėdinimas |  |  |  |  | Iš viso už skyrių Vėdinimas
|  | Skyrius Vėdinimo kiti |  |  |  |  | Skyrius Vėdinimo kiti
114 | A22-167-1 | Apsauginių grotelių (įstiklintoms durims) įstatymas | vnt. | 2
115 | C1-1082-36 | Hardi vėdinimo grotelės 44x12 durims | vnt. | 2
116 | N20-440 | Ortakiai iš viniplasto, kurių d iki 160 mm, arba perimetras iki 540 mm | m2 | 14.5766
117 | N20-440p | Pagrindinės medžiagos | m2 | 14.5766
118 | N12-141 | Stogelių įrengimas iš cinkuotos skardos virš ventiliacijos šachtų su dviem kanalais | vnt. | 2
119 | N20P-0201-1 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm iki 160 | vnt. | 2
120 | C1-1082-72 | Oro sklendė SOA 160 mm | vnt. | 2
121 | N26P-0202-4 | Vamzdyno daugiau 200 mm iki 300 mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas), kai izoliacijos storis 50 mm | m2 | 1.3
122 | C1-896-24 | Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 80, 50mm | kv.m | 1.3
123 | C114-1060 | Elementai iš 0,5 mm stor.cinkuotos skardos vamzdž.šil.izoliac#kreivi | m2 | 0.6
124 | D3-33 | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų | vnt. | 1
|  | Iš viso už skyrių Vėdinimo kiti |  |  |  |  | Iš viso už skyrių Vėdinimo kiti
|  | Skyrius Šilumos punktas |  |  |  |  | Skyrius Šilumos punktas
125 | N16P-1301-1 | Šilumos punktų 2-jų kontūrų modulinių skirstomųjų įrenginių su šilumos apskaitos prietaisais (Q iki 700 kW) montavimas, kai skirstomojo įrenginio galia, kW iki 30 | kompl. | 1
126 | N18-107 | Šiluminio punkto vamzdyno montavimas, ruošiant detales objekte | m | 25
127 | N18-107p | Pagrindinės medžiagos | m | 25
128 | N16P-0601-1 | Šilumokaičių su movinėmis jungtimis montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 25 | vnt. | 2
129 | R61P-1205-2 | Šilumos punktų su elevatoriniais šiluminiais mazgais techninė apžiūra, su karšto vandens ruošimu | vnt. | 1
|  | Iš viso už skyrių Šilumos punktas |  |  |  |  | Iš viso už skyrių Šilumos punktas
|  | Skyrius Šildymas |  |  |  |  | Skyrius Šildymas
130 | N16-114-3 | Kolektoriaus spintos tvirtinimas paruoštoje nišoje | vnt. | 1
131 | N16-114-3p | Spinta kolektoriniam mazgui (komplekte) | vnt. | 1
132 | N16P-1405-1 | Dviejų kolektorių mazgo montavimas, kai 10 atšakų | vnt. | 1
133 | N16P-1405-2 | Dviejų kolektorių mazgo montavimas, kai atšakų pokyčio 1 atšakai pridėti ar atimti | vnt. | -2
134 | FPA-302-05-02 | Pavarų reguliuojamiems debito ribotuvo montavimas | vnt. | 8
135 | N16-41 | Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.flanš.su privir.atvamzdžiu | vnt. | 2
136 | C1-2003-3 | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP V/V sriegis | vnt. | 2
137 | R63P-3305-1 | Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (termostatiniai elementai) | vnt. | 7
138 | N16P-0301-1 | Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui, kai vamzdžių tvirtinimo būdas, rišant prie armatūros tinklo | m | 474
139 | C1-1020-386 | Daugiasluoksnis vamzdis Pipelife PEX_AL_PEX 18x2, 200m | m | 474
140 | N26-262 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100 m | 0.12
141 | C1-896-294 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 18x9mm | m | 12
142 | N26P-0201-4 | Vamzdyno iki 200 mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas), kai izoliacijos storis 50 mm | m2 | 75
143 | C1-750-47 | Mineralinės vatos dembliai Isover Standard 40 Roll, 50mm TWIN | kv.m | 75
144 | DDD | Kompensacinė juosta šildomoms grindims | m | 115
145 | N16P-0101-2 | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 22 iki 40 | m | 4
146 | C130-1542 | Vamzdynas iš plien. necinkuotu vamzdžių (dujotiekiui) d25 mm | m | 4
147 | N16P-0103-2 | Plieninių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 22 iki 40 | vnt. | 4
148 | N26P-0101-1 | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm | m | 4
149 | C1-897-13 | Kevalai Paroc Pro Section, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm | m | 4
150 | N16P-0210-1 | Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32 | vnt. | 16
151 | C1-2044-82 | Antgaliai vid. sriegiais 26x3/4` (srieginės jungtys daugiasl. vamzdynui) | vnt. | 16
152 | N16-41 | Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.flanš.su privir.atvamzdžiu | vnt. | 2
153 | C1-2060-23 | Automatinis nuorintojas su atb. vožtuvu Watts INTERVENT IV | vnt. | 2
154 | N16P-1406 | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100 m | 4.78
155 | R61P-2629-1 | Vandens išleidimas ir prileidimas į šildymo sistemą, neapžiūrint sistemos | 100 m3 pastato | 2.5
156 | N16P-1403 | Vamzdynų įvadų (išvadų) hermetizavimas elastinėmis sandarinančiomis membranomis | vnt. | 6
|  | Iš viso už skyrių Šildymas |  |  |  |  | Iš viso už skyrių Šildymas
|  | Skyrius Elektra |  |  |  |  | Skyrius Elektra
157 | N21P-0208-3 | Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje modulių 36 vnt. | vnt. | 1
158 | N21-385-1 | Kirtiklio-saugiklio blokų montavimas TP kabelių spintose | vnt. | 1
159 | N21-385-1p | Pagrindinės medžiagos | vnt. | 1
160 | N21-440-2 | Viršįtampių ribotuvų montavimas TP 0,4 kV spintose | vnt. | 1
161 | C1-3860-66 | 280V/12,5kA viršįtampių ribotuvas 3P (3 mod) | vnt. | 1
162 | N21-548 | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose | vnt. | 25
163 | N21-548p | Pagrindinės medžiagos | vnt. | 25
164 | C1-2850-67 | Automatiniai jungikliai 6 A 1P S201-C 6 | vnt. | 6
165 | C1-2850-70 | Automatiniai jungikliai 13 A 1P S201-C 13 | vnt. | 1
166 | C1-2850-71 | Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C 16 | vnt. | 8
167 | C1-2850-125 | Automatiniai jungikliai 40 A 3P S203-C 40 | vnt. | 1
168 | C1-2850-54 | Lexic' keturpoliai nuotėkio srovės išjungikliai 25A 30mA | vnt. | 9
169 | N21P-0706-2 | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (su žeminančiais transformatoriais) | vnt. | 31
170 | C1-2507-24 | LED vidaus šviestuvai CP-30A, 30W, 3000 Lm (atitikmuo liuminescenc. lempa 90W) | vnt. | 1
171 | C1-2507-33 | LED vidaus lempos T8-1200mm, 20W, 1600-1800 Lm (atitikmuo liumin. lempa 46W) | vnt. | 4
172 | C1-2507-32 | LED vidaus lempos T8-1200mm, 15W, 1300-1600 Lm (atitikmuo liumin. lempa 36W) | vnt. | 8
173 | C1-2507-21 | LED vidaus šviestuvai CP-25A, 25W, 2500 Lm (atitikmuo liuminescenc. lempa 4x18W) | vnt. | 2
174 | C1-2507-29 | LED vidaus lempos CT8-600mm, 9W, 1170 Lm (atitikmuo liumin. lempa 30W) | vnt. | 16
175 | N21-213 | Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant kabliais dulkingose ir drėgnose patalpose | vnt. | 3
176 | N21-213p | Pagrindinės medžiagos | vnt. | 3
177 | N21-199 | Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas | 100 vnt. | 0.05
178 | C1-2521-3 | Judesio davikliai IP20 (laiptinėms, korid.) | vnt. | 0.05
179 | N21-199 | Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas | 100 vnt. | 0.06
180 | C1-2520-10 | Universalūs viengubi jungikliai | vnt. | 6
181 | N21-202 | Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 2
182 | C1-2520-39 | Perjungikliai Dekor | vnt. | 2
183 | N21-205 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt. | 0.09
184 | C1-2520-60 | Vokiško standarto rozetės | vnt. | 8
185 | C1-2520-47 | Rozetės 2P+Ž Plexo IP55, balta potink | vnt. | 1
186 | N21-194-2 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais betono sienose | 100 vnt. | 0.26
187 | N21P-0317-1 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios, d iki 100 mm | vnt. | 26
188 | C1-940 | Tvirtinimo detalės | t | 0.02
189 | C1-825 | Hermetikai sandarinimui | l | 2
190 | N21-142 | Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | m | 473
191 | N21-142p | Pagrindinės medžiagos | m | 473
192 | C1-1035-37 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 16/12.1mm | m | 207
193 | C1-1035-39 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm | m | 216
194 | C1-1035-40 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 32/24.6mm | m | 15
195 | C1-1035-41 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 40/31.6mm | m | 35
196 | N21P-0117-3 | Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm | m | 35
197 | C1-1035-63 | PE gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai (su movomis) 75/61mm | m | 35
198 | N21-24 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3 kg | 100 m | 0.35
199 | N21-24p | Pagrindinės medžiagos | 100 m | 0.35
200 | C1-3550-6 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x16RE | m | 35
201 | N21P-0122-1 | Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg | m | 468
202 | C1-3500-5 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x10RE | m | 15
203 | C1-3498-47 | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x2.5 | m | 22
204 | C1-3498-24 | Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 3x2.5 | m | 179
205 | C1-3498-176 | 1kV nedegūs variniai kabeliai (N) hXH J FE180/E30 3x2.5RE | m | 15
206 | C1-3498-110 | Galios kabeliai KH05VV-U 3x1.5 | m | 207
207 | C1-3498-272 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-O 1x4RE | m | 30
208 | N21-71 | Kabeliui, kai skerspjūvis iki 16 mm2 ir įtampa iki 1 kV, stiebinių metalinių galinių movų įrengimas | vnt. | 2
209 | C1-3660-1 | 1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams EVPU-4 x 25-70-S-L12 | vnt. | 2
|  | Iš viso už skyrių Elektra |  |  |  |  | Iš viso už skyrių Elektra
|  | Skyrius Žaibosauga |  |  |  |  | Skyrius Žaibosauga
210 | N21-574 | Žaibo gaudyklės (priėmiklio) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (1 priėmiklis) | vnt. | 4
211 | N21-574p | Pagrindinės medžiagos | vnt. | 4
212 | DDD | Stiebas žaibogaudžiui | vnt | 4
213 | N21-571 | Žaibolaidžio montavimas, kai tvirtinama prie k-jų, dirbant nuo kopėčių | 100 m | 0.6
214 | N21-571p | Pagrindinės medžiagos | 100 m | 0.6
215 | N21-576 | Metalinių konstrukcijų prijungimas prie žaibolaidžio kontūro, dirbant iš autobokštelio (1 jungtis) | vnt. | 5
216 | N21-576p | Jungtys (komplekte) | vnt. | 5
217 | N21-142 | Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | m | 20
218 | N21-142p | Pagrindinės medžiagos | m | 20
219 | C1-1035-32 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm | m | 20
220 | N21-566 | Pastatų žaibosaugos įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas daugiau 5 m iki 10 m gylio I-II gr. grunte | m | 60
221 | DDD | Įžeminimo šyna 4x40 | m | 60
222 | DDD | Įžeminimo strypai | vnt | 5
223 | DDD | Įkalimo galvutė | vnt | 5
224 | DDD | Mova | vnt | 4
225 | DDD | Antgalis | vnt | 4
226 | DDD | Kryžminė jungtis | vnt | 4
227 | DDD | Kontrolinė dėžė | vnt | 5
228 | N33-66 | Įžeminimo kontūro įrengimas iš 1 elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1 m ilgio | kompl. | 5
229 | C1-793-29 | Priešgaisrinė sandarinimo mastika (310 ml) | 310 ml | 2
230 | N21-154 | Metalinių pavienių atraminių konstrukcijų iki 3 kg masės montavimas prie sienos, privirinant | t | 0.01
231 | N21-154p | Metalinės atraminės konstrukcijos | t | 0.01
|  | Iš viso už skyrių Žaibosauga |  |  |  |  | Iš viso už skyrių Žaibosauga
|  | Skyrius Priešgaisrinė signalizacija |  |  |  |  | Skyrius Priešgaisrinė signalizacija
232 | N50-311 | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas | vnt. | 1
233 | N50-311p | Pagrindinės medžiagos | vnt. | 1
234 | C1-3855-15 | OCM-AS3 moduliai (adresinis išėjimas) | vnt. | 1
235 | N50-333 | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 2
236 | N50-333p | Rezervinis maitinimo šaltinis | vnt. | 2
237 | N50-315 | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 7
238 | N50-315p | Jutiklis | vnt. | 7
239 | N50-329 | Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 7
240 | N50-329p | Korpusas prietaisams | vnt. | 7
241 | N50-322 | Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 1
242 | N50-322p | Gaisro pavojaus mygtukas | vnt. | 1
243 | N50-327 | Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu matinimu montavimas išorėje | vnt. | 1
244 | C1-3855-106 | BL-800A lauko sirena | vnt. | 1
245 | N50-327p | Maitinimo šaltinis | vnt. | 1
246 | N50-325 | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio su rezerviniu maitinimu montavimas patalpos viduje | vnt. | 1
247 | N50-325p | Signalinis, garsinis įrenginys | vnt. | 1
248 | N50-369 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100 m | 1.06
249 | N50-369p | Signalinis kabelis | 100 m | 1.06
255 | C1-794-20 | Apsaugos nuo ugnies priemonė Pyromors WeiB | kg | 2
256 | N7-224 | Smulkių plieninių tvirtinimo detalių, kurių masė iki 2kg, montavimas | t | 0.02
257 | N50-380 | Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių | vnt. | 1
|  | Iš viso už skyrių Priešgaisrinė signalizacija |  |  |  |  | Iš viso už skyrių Priešgaisrinė signalizacija
|  | Skyrius Ryšiai |  |  |  |  | Skyrius Ryšiai
258 | N50-397 | Komunikacinių spintų montavimas, tvirtinant prie sienų | vnt. | 1
259 | N50-397p | Komutacinė spinta | vnt. | 1
260 | DDDD | Ventiliatorių blokas | vnt. | 1
261 | N50-399 | Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose | vnt. | 1
262 | N50-400 | Kiekvienam 6 lizdų pokyčiui paneliuose prie normatyvo N50-399 pridėti arba atimti | vnt. | -1
263 | N50-399p | Komutacinis kompiuterinis panelis | vnt. | 4
264 | N50-399p | Optinis panelis | vnt. | 4
265 | N50-401 | Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose | vnt. | 4
266 | N50-401p | Kompiuterinis komutatorius | vnt. | 4
267 | DDDD | GBIC 10 Gib | vnt. | 1
268 | DDDD | UPS | vnt. | 1
269 | N51-55 | Maitinimo bloko montavimas | vnt. | 1
270 | N51-55p | Pagrindinės medžiagos | vnt. | 1
271 | N10-161 | Spintų ir antresolių lentynų iš skydų įrengimas. | m2 | 1
272 | N10-161p | Spintų ir lentynų detalės | m2 | 1
275 | N21P-0317-1 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios, d iki 100 mm | vnt. | 4
276 | N50-394 | Kompiuterio kištukinio lizdo montavimas | vnt. | 4
277 | C1-2520-88 | Kompiuterio lizdai KLRJ45 (vienviečiai) | vnt. | 4
279 | DDDD | Komutacinis kabelis 1m. | vnt. | 4
281 | N50-369 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100 m | 0.45
282 | N50-369p | Signalinis kabelis | 100 m | 0.45
285 | N21-144 | Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui | 100 m | 0.45
286 | C1-1035-32 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm | m | 45
290 | N50-393-2 | Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta) | vnt. | 4
291 | C1-794-20 | Apsaugos nuo ugnies priemonė Pyromors WeiB | kg | 2
292 | N7-224 | Smulkių plieninių tvirtinimo detalių, kurių masė iki 2kg, montavimas | t | 0.005
Iš viso už skyrių Ryšiai
Žiniaraštyje
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje