JONAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Viešoji įstaiga, Žeimių g. 19, 55134 Jonava,  tel. (8 349) 690 11, el. p. info@jonavospspc.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 256739230

MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS

„REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS CRB TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ANALIZATORIAUS PANAUDA“,

ATLIEKAMAS SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- PIRKIMO OBJEKTAS

- MINIMALŪS TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

- PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

- APKLAUSOS SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

- PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

- SUSIPAŽINIMO SU ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪRA

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

- PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

- PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

- PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

- PAGRINDINĖS Pirkimo sutarties sąlygos

- PRIEDAI:

1. Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija;

2. Sutarties projektas;

3. Tiekėjo deklaracija dėl pašalinimo pagrindų.

# 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  - VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – perkančioji organizacija) skelbiamos apklausos būdu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) elektroninėmis priemonėmis atlieka supaprastintą viešąjį mažos vertės pirkimą reagentų ir priemonių CRB tyrimo atlikimui su analizatoriaus panauda įsigyti. Pirkimo objektui priskirtinas pagrindinis kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (toliau – BVPŽ) – 33696000-5 – „Reagentai ir kontrastiniai preparatai“.

  - Apklausos sąlygose vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše, patvirtintame Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Aprašu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais ir Apklausos sąlygomis.

  - Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:

    - Skelbimas apie pirkimą;

    - Apklausos sąlygos (kartu su priedais);

    - Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);

    - Kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.

1.6.	Išankstinis informacinis skelbimas apie numatomą vykdyti pirkimą nebuvo paskelbtas. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto adresu: https://viesiejipirkimai.lt.

1.7.	Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo,  proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

## 1.8.	Pirkimas vykdomas CVP IS elektroninėmis priemonėmis. Bet kokia informacija, Apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos susirašinėjimas su tiekėjais yra vykdomas tik CVP IS elektroninėmis priemonėmis.

1.9.	Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja. Įstaiga yra sudariusi sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį su Kauno TLK.

1.10.	Pirkimo procedūras vykdo Pirkimo komisija.

1.11.	Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys: Tatjana Seliugina +37034969042, adresas: Žeimių g. 19, Jonava; el. paštas: tatjana.seliugina@jonavospspc.lt.

1.12.	Bendravimas vyks tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

## 2. PIRKIMO OBJEKTAS

## 2.1.	Reikalavimai perkamoms prekėms (toliau – Prekės) nurodyti Apklausos sąlygų 1 priede „Prekių techninė specifikacija“ (toliau – Apklausos sąlygų 1 priedas, Techninė specifikacija).

2.2.	Prekių kiekiai – preliminarūs, bus perkama pagal įstaigos poreikius ir finansines galimybes. Prekių pirkimas bus vykdomas 36 mėnesius nuo sutarties pasirašymo. Prekės apibūdinamos valstybine kalba. Visi techninės specifikacijos reikalavimus pagrindžiantys duomenys turi būti pagrįsti oficialiais gamintojo raštais, su vertimu į lietuvių kalbą.

2.3. Prekės turi būti pristatomos tiekėjo transportu į VšĮ Jonavos PSPC, adresu: Žeimių g. 19, Jonava, pagal pirkėjo pateiktą išankstinį užsakymą be išankstinio apmokėjimo. Prekių pateikimo terminai – ne vėliau kaip 3 darbo dienos po prekių užsakymo. Prekes tiekėjas pristato savo transportu nemokamai, nepriklausomai nuo užsakomo prekių kiekio. Pirkėjas užsako prekes dalimis pagal jų suvartojimą ir poreikius.

2.5.	Pirkimas neskirstomas į dalis.

2.6.	Tiekėjams neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

2.7.	Pirkimo metu deramasi nebus.

# 3. MINIMALŪS TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

3.1.	Minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir tiekėjų pašalinimo pagrindai netaikomi.

# 4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

4.1.	Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia skaitmeninę jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupę (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

4.2.	Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

4.3.	Jungtinės veiklos sutartyje neturi būti jokios informacijos, leidžiančios nustatyti pasiūlymo kainą.

# 5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

5.1.	Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su Apklausos sąlygomis ir  patvirtina,  kad  jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. Rengdamas ir teikdamas pasiūlymą, tiekėjas turi vadovautis CVP IS administratoriaus – Viešųjų pirkimų tarnybos parengta mokomąja medžiaga ir metodika dėl pasiūlymų rengimo ir teikimo CVP IS.

5.2.	Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik CVP IS elektroninėmis priemonėmis adresu: https://viesiejipirkimai.lt.

5.3.	Pasiūlymas, pateiktas popierine forma arba ne CVP IS elektroninėmis priemonėmis, bus atmestas kaip neatitinkantis Apklausos sąlygų reikalavimų. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.). Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasirašant pasiūlymą, yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę reikalauti dokumentų originalų.

5.4.	Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pasiūlymas būtų pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

5.5.	Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Tinkamu laikomas vertimo patvirtinimas tiekėjo arba jo įgalioto atstovo parašu ir biuro antspaudu (jei turi) arba tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.

5.6. Pagal Apklausos sąlygų 1 priede pateiktą formą parengtas pasiūlymas CVP IS elektroninėmis priemonėmis turi būti pateiktas iki 2025 m. vasario 7 d. 10.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku). Tiekėjui CVP IS elektroninėmis priemonėmis paprašius, perkančioji organizacija CVP IS elektroninėmis priemonėmis patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę. Pasiūlymo pateikimo data laikoma ta, kuomet gaunamas visas pasiūlymas (paskutinė pasiūlymo dalis).

5.7.	Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateiktų dokumentų ir duomenų visuma, t. y.:

5.7.1.	užpildytas pasiūlymas pagal Apklausos sąlygų 1 priede pateiktą formą;

5.7.2.	duomenys apie numatomus pasitelkti subtiekėjus, kaip numatyta Apklausos sąlygų 5.8 punkte;

5.7.3.	įgaliojimo skaitmeninė kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ne tiekėjo vadovas);

5.7.4.	jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė);

5.7.5.	kita reikalaujama informacija ir dokumentai.

5.8. Tiekėjas turi nurodyti subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti pirkimo sutarčiai vykdyti. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. Kai pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nurodo, kad pirkimo sutarties vykdymo metu jis numato remtis kitų tinkamų ūkio subjektų, su kuriais pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, pajėgumais, pasiūlymą pateikiantis tiekėjas, be kitų Apklausos sąlygose nustatytų dokumentų, privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius jo galimybes pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų  (subtiekėjų) pajėgumais (pvz., ketinimų protokolas, subtiekėjo deklaracija ar pan.) (pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos).

## 5.9. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali (Apklausos sąlygų 1 priedo 4 punktas). Pasiūlyme nurodyta Prekių kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Perkančioji organizacija, Pirkimo organizatorius, Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Tiekėjas negali nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas nurodo, kad tam tikra informacija, pateikta jo pasiūlyme, yra konfidenciali,  prireikus, tiekėjo prašoma įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas atmeta tokį perkančiosios organizacijos prašymą arba per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, neįrodo perkančiajai organizacijai, kad pasiūlymo konfidencialumas nustatytas pagrįstai, tuomet laikoma, kad tokia informacija nėra konfidenciali. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.

5.10. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS elektroninėmis priemonėmis.

5.11. Tiekėjui nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

5.12. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti pirkimo daliai visą nurodytą Prekių kiekį/apimtį.

5.13. Pasiūlymo kaina pateikiama eurais. Apskaičiuojant pasiūlymo kainą, turi būti įskaičiuotos visos pirkimo sutarties vykdymo išlaidos (įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimą naudojantis „SABIS“ sistema), susijusios su perkamomis Prekėms. Tiekėjas prisiima riziką už visas išlaidas ir mokesčius, kuriuos, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis Apklausos sąlygų reikalavimų, privalėjo  įskaičiuoti į pasiūlymo kainą (atvežimas ir t.t.).

5.14. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 60 dienų.

5.15. Kol nesibaigė pasiūlymo galiojimo laikas, Pirkimo komisija turi teisę prašyti, kad tiekėjas pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

5.16. Pirkimo komisija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkimo komisija praneša tiekėjui CVP IS elektroninėmis priemonėmis.

5.17. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna CVP IS elektroninėmis priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5.18. Perkančioji  organizacija  neatsako už  nenumatytus  atvejus, dėl kurių pasiūlymas CVP IS elektroninėmis priemonėmis nebuvo gautas ar gautas pavėluotai. Pavėluotai gautas pasiūlymas nepriimamas.

5.19. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti pagal šių Apklausos sąlygų 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymą sudaro tiekėjo elektroninėmis priemonėmis pateiktų dokumentų visuma.

5.20. Pasiūlyme nurodomi įkainiai/kaina arba sąnaudos pateikiami eurais. Apskaičiuojant įkainį/kainą arba sąnaudas, turi būti atsižvelgta į visas pirkimo sąlygas, įskaitant pirkimo sutarties projekto reikalavimus. Į pasiūlymo įkainius/kainą arba sąnaudas turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. Prekių vienetų pateikiamos kainos/įkainiai be PVM, su PVM gali būti pateiktos suapvalintos pagal aritmetikos taisykles iki tūkstantųjų t.y. keturi skaičiai po kablelio. Nurodant galutinę pasiūlymo pirkimo dalies kainą, būtina nurodyti 2 (du) skaitmenis po kablelio.

6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo Civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.

7. APKLAUSOS SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

7.1. Apklausos sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti ar patikslinti Apklausos sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti ar patikslinti Apklausos sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

7.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti Apklausos sąlygas.

7.3. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti ar patikslinti Apklausos sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių Apklausos sąlygų 7.1 punkte nurodytam terminui, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų paskelbimas CVP IS priemonėmis laikomas pakankamu. Visi paaiškinimai ir patikslinimai turi būti pateikiami likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei perkančioji organizacija paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia per nurodytą terminą, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tas, kiek vėluojama pateikti paaiškinimus ar patikslinimus.

7.4. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama Apklausos sąlygas, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

7.5. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl Apklausos sąlygų paaiškinimų ar patikslinimų.

## 7.6. Jei pateikti paaiškinimai ar patikslinimai iš esmės keičia pirkimo dokumentuose nustatytus pirkimo objektui keliamus reikalavimus, reikalavimus tiekėjui ar pasiūlymų rengimo reikalavimus, pasiūlymų pateikimo terminas skaičiuojamas iš naujo nuo paaiškinimų ar patikslinimų paskelbimo CVP IS elektroninėmis priemonėmis dienos. Įvykus pirmiau nurodytiems pokyčiams, informacija apie atliktus pakeitimus siunčiama visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams ir paskelbiama prie pirkimo dokumentų.

8. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

8.1. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

8.1.1. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti adresu http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas.

8.1.2. Iki Apklausos sąlygų 9.1 punkte nurodytos vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

8.2. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

9.  SUSIPAŽINIMO SU ELEKTRONINĖMIS  PRIEMONĖMIS  GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪRA

9.1.  Pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais posėdis įvyks VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centre 314 kab. (III aukštas), Žeimių g. 19 g., LT-55134 Jonava. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami posėdyje – 2025-02-07 10.30 val.  (Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2025-02-07 10.00 val. tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS). Jei pasiūlymas teikiamas šifruotas, slaptažodis turi būti pateiktas 2025 m. vasario mėn. 7 d. intervale 10.00 – 10.30 val.).

9.2. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

9.3. Susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Pirkimo komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

10. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

10.1. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Pirkimo komisija elektroninėmis priemonėmis CVP IS paprašius, tiekėjai privalo per Pirkimo komisijos nurodytą terminą pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius Apklausos sąlygose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, ar jų nepateikė, Pirkimo komisija prašo tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos dienos.

10.2. Jeigu pateiktame pasiūlyme Pirkimo komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo paprašyti tiekėjų per jo nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

10.3. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma kaina atrodo neįprastai maža, Pirkimo komisija turi teisę tiekėjo paprašyti per Pirkimo komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Perkančioji organizacija, vertindama, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, palygina tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą su rinkoje esančiomis analogiško pirkimo objekto kainomis bei su kitų tiekėjų pasiūlymuose nurodytomis kainomis, taip pat vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 57 straipsnio 2-3 dalyse nustatyta tvarka. Jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. Apie tokio atmetimo priežastis perkančioji organizacija informuoja Viešųjų pirkimų tarnybą, fiksuodama pirkimo procedūros ataskaitoje.

10.4. Tiekėjų pateiktų pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai siunčiami perkančiajai organizacijai elektroninėmis priemonėmis CVP IS.

10.5. Pirkimo komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

10.5.1.  Pasiūlymas neatitiko Apklausos sąlygose nustatytų reikalavimų;

10.5.2. Tiekėjas per Pirkimo komisijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė ar nepateikė Apklausos sąlygose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties;

10.5.3. Tiekėjas per Pirkimo komisijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

10.5.4. Visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

10.5.5. Buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas, Pirkimo komisijos prašymu, nepateikė kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

10.5.6. Tiekėjas pateikė melagingą informaciją apie atitikimą nustatytiems reikalavimams, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

10.5.7. Pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis CVP IS;

10.5.8. Kitais Viešųjų pirkimų įstatyme numatytais atvejais.

10.6. Apie pasiūlymų atmetimą tiekėjai bus informuojami nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

11. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

11.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

11.2. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

12.  PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

12.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Perkančioji organizacija nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Suinteresuotiems dalyviams nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) CVP IS elektroninėmis priemonėmis pranešama priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, pateikiama Viešųjų pirkimų įstatymo 58 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauka ir nurodoma nustatyta pasiūlymų eilė bei laimėjęs pasiūlymas. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties (pradėti pirkimą iš naujo), minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

12.2. Jeigu kelių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodos, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Laimėjusiu pripažįstamas pasiūlymas, įrašytas pirmuoju pasiūlymų eilėje.

12.3. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas arba pirkimo procedūrų metu, atmetus kitus pasiūlymus, liko vienas tiekėjas.

12.4. Perkančioji organizacija pirkimo sutartį CVP IS elektroninėmis priemonėmis siūlo sudaryti tam pirkimo dalyviui, kurio pasiūlymas Aprašo ir Apklausos sąlygų nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu. Pranešime laimėjusiam tiekėjui perkančioji organizacija nurodo laiką, iki kada jis turi pasirašyti pirkimo sutartį.

12.5. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, CVP IS elektroninėmis priemonėmis atsisako ją sudaryti arba nepateikia Apklausos sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko tiekėjas nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį Apklausos sąlygose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo CVP IS elektroninėmis priemonėmis sudaryti pirkimo sutartį kitam pirkimo dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

12.6. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir Apklausos sąlygose bei laimėjusiame pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.

13. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

13.1. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą, dėl:

13.1.1. perkančiosios organizacijos sprendimų, kurie neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo;

13.1.2. žalos atlyginimo;

13.1.3. pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia;

13.1.4. alternatyvių sankcijų taikymo;

13.1.5. pirkimo sutarties nutraukimo dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo pripažinimo nepagrįstu.

13.2. Tiekėjas gali pateikti prašymą teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

13.3. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta faksu, CVP IS elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

13.4. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia):

13.4.1. per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos;

13.4.2. per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

13.5. Tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos.

13.6. Tiekėjas, manydamas, kad perkančioji organizacija nepagrįstai nutraukė pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 30 dienų nuo pirkimo sutarties nutraukimo.

13.7. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos.

13.8. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 5 darbo dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos.

13.9. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį,  taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą  raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

13.10. Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas faksu, CVP IS elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais.

13.11. Jeigu dėl tiekėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai perkančioji organizacija išsiunčia tiekėjams pranešimus ir nurodo terminų pratęsimo priežastis.

13.12. Perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl tiekėjo prašymo ar ieškinio, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie teismo priimtus sprendimus.

14. PAGRINDINĖS Pirkimo sutarties sąlygos

14.1. Detalus prekių aprašymas ir kitos Prekių tiekimo sąlygos pateikiamas Apklausos sąlygų 2 priede. Prekių perdavimas ir priėmimas įforminamas priėmimo – perdavimo aktu, kuris pasirašomas tiekėjo ir perkančiosios organizacijos įgaliotų atstovų.

14.2. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, jei toks sutikimas yra reikalingas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Parengė: T. Seliugina

Priedas Nr. 1.

PASIŪLYMAS

REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ CRB TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ANALIZATORIAUS PANAUDA PIRKIMUI

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surašomi visų dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surašomi visų dalyvių adresai) |  |
| Juridinio asmens kodas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su:

1.1. visomis Apklausos sąlygomis, nustatytomis šio pirkimo dokumentuose;

1.2. Technine specifikacija.

- Pasirašydami CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Vykdydami pirkimo sutartį, pasitelksime šiuos subtiekėjus:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |

Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų, laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama.

Kai pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nurodo, kad pirkimo sutarties vykdymo metu jis numato remtis kitų tinkamų ūkio subjektų, su kuriais pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, pajėgumais, pasiūlymą pateikiantis tiekėjas, be kitų Apklausos sąlygose nustatytų dokumentų, privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius jo galimybes pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų pajėgumais (pvz., ketinimų protokolas, subtiekėjo deklaracija ar pan.) (pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos).

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus (Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 punktas). Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.

5. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

6. Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  | Preliminarus tyrimų poreikis 36 mėn. |  | 1 tyrimo įkainis, € be PVM | 1 tyrimo įkainis, € su PVM | Viso kiekio kaina, € su PVM | Siūloma prekė: reagentų ir priemonių pavadinimas, gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, kodas, pakuotės dydis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | C reaktyvusis baltymas (CRB) |  | tyrimai | 7800 |  |  |  |  |
| *Pasiūlymo kaina SKAIČIAIS: |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  |  | Pasiūlymo kaina ŽODŽIAIS: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pildant pasiūlymą pardavėjas užpildo priemones tyrimų atlikimui: reikalingus reagentus, kitas priemones (ploviklius ir t.t.) bei kontrolines medžiagas būtinas tyrimui atlikti. PASTABA: jeigu pildant pasiūlymą darbo priemonės nebus įrašytos, bet jos bus būtinos tyrimui atlikti pardavėjas privalės jas pristatyti vykdant sutartį. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reikalavimai siūlomam panaudai analizatoriui: Eil.Nr.; Reikalaujami techniniai parametrai; Atitikimas (Patvirtinama arba įrašoma tiksli reikšmė (jeigu yra). 1; Portatyvus pilnai automatinis arba pusiau automatinis C-reaktyvaus baltymo analizatorius kiekybiniam CRB tyrimui su brūkšninių kodų skaitytuvu (paciento ir opretatoriaus ID įvedimui) – 1 vnt. Siūlomas panaudai analizatorius ne senesnis kaip 2020 m (imtinai) gamybos; Siūlomo analizatoriaus pavadinimas, metai. 2; Tyrimas atliekamas iš kapiliarinio kraujo bei veninio kraujo su EDTA, serumo ir plazmos.. 3; Tyrimui atlikti pakankamas mėginio tūris: ≤ 20 µl kraujo (kapiliarinio arba veninio) ir ≤ 100 µl serumo/plazmo. 4; Reikalavimas panaikintas. 5; CRB matavimo ribos: matavimo ribos kraujyje ne siauresnės negu 0,5 - 200 mg/l; bendras CV ≤ 10%. 6; Reikalavimas panaikintas. 7; Tyrimo trukmė: ≤ 3 min.. 8; Kalibracijos, jei tokios reikalingos, automatinės.. 9; Perspėjimo ženklai arba signalai nurodantys ar kokybės kontrolė patenka ar nepatenka į nustatytas kontrolės ribas. Ne mažiau kaip dviejų skirtingų lygių kontrolinės medžiagos, paruoštos naudoti.. 10; Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūloma įranga turėtų technines galimybes būti prijungta prie laboratorinės informacinės sistemos bei įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatoriaus tinkamam pajungimui vienkrypčiu arba dvikrypčiu ryšiu bei užtikrina, kad jungiant siūlomus analizatorius tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui.. |
|  |  | Sutartis įsigalioja nuo ________ ir galioja 12 (dvylika) mėnesių. Sutartis gali būti pratęsta dar du kartus po 12 mėnesių. Sutartis automatiškai prasitęsia, jei sutarties šalys nepareiškia raštiško nutraukimo ir yra neišpirkta sutarties vertė. Iš viso sutartis negali būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai. Sutarties vykdymo laikotarpiu: - pristatomi reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turės būti paženklintos CE ir galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius nuo pristatymo dienos; - visos darbo priemonės turės būti tinkamos darbui siūlomam analizatoriui. Pardavėjas privalės atlikti analizatoriaus techninę priežiūrą panaudojant techninės priežiūros rinkinius, patikrą, remontą, keisti atsargines dalis ir t.t. Tiekėjas turi užtikrinti įrangos nepertraukiamą techninį aptarnavimą: 5 dienas per savaitę, 12 valandų per parą. Pardavėjui gavus pranešimą (telefonu: ..., elektroniniu paštu: ...) apie įrangos gedimą turi atvykti jo atstovas į įstaigą ne vėliau kaip per 4 val. ir pašalinti gedimą arba kitaip užtikrinti įrangos darbą ne vėliau kaip per 6 val. nuo pranešimo gavimo. Pardavėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą pataisyti/pašalinti gedimus, o nesant galimybės pašalinti gedimus tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą pakeisti į kitą įrenginį, kad būtų užtikrintas tyrimų atlikimas. |  |  |  |  |  |  |

Į pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos (transportavimo ir kt.) ir mokesčiai.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumentų puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Pastaba. Šis dokumentas gali būti teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

Priedas Nr. 2.

#### SUTARTIES PROJEKTAS

(data)

Jonava

Ši sutartis sudaryta tarp Viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro, atstovaujamo direktorės Astos Sivolovienės (toliau tekste „Pirkėjas“), iš vienos pusės ir 			 atstovaujamos 	 (toliau tekste „Pardavėjas“), iš kitos pusės.

- Sutarties turinys:

  - Remiantis Mažos vertės pirkimo „REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS CRB TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ANALIZATORIAUS PANAUDA“ procedūros rezultatais, Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui, o pastarasis įsipareigoja pirkti šias prekes:

  - Perkamų prekių kiekis  priklausys nuo Pirkėjo poreikių ir finansinių galimybių.

- Prekių pristatymas:

- Prekes Pardavėjas pristato (pagal poreikį) savo transportu ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Prekių pristatymo vieta - VšĮ Jonavos PSPC, Žeimių g. 19, Jonava.

- Prekių kokybė:

  - Pardavėjas garantuoja parduodamų prekių kokybę, pateikdamas Pirkėjui kokybės sertifikatus (jeigu reikalaujama) arba jų kopijas ir kokybės analizės dokumentus (jeigu reikalaujama) arba jų kopijas, išrašant sąskaitą faktūrą. Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą perkančiajai organizacijai turi pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos, naudojantis elektronine paslauga „SABIS“.

  - Prekes pagal kiekį ir kokybę priima Pirkėjo atstovas pristatymo vietoje, pasirašydamas įskaitomai pavardę, vardą ir pareigas priėmimo - perdavimo akte bei savo parašą patvirtindamas antspaudu.

  - Pardavėjas atsako už parduodamų prekių kokybę ir kompensuoja Pirkėjui visus dėl nekokybiškų prekių patirtus nuostolius. Pretenzijos Pardavėjui dėl prekių kokybės pateikiamos tuoj pat jas konstatavus, tačiau ne vėliau kaip per l0 d. Tokiais atvejais prekių kokybei įvertinti sudaroma mišri Pardavėjo ir Pirkėjo komisija. Tais atvejais, kai randami užslėpti paslaugų trūkumai, pretenzijos Pardavėjui pateikiamos tuoj pat, tačiau ne vėliau kaip per  30 d.

  - Komisijai nustačius atliktų prekių trūkumus ar radus nekokybiškas prekes, Pardavėjas per 5 d. įsipareigoja trūkumus pašalinti, o negalint to padaryti - grąžina už juos gautas lėšas.

  - Pirkėjas įsipareigoja paskirti asmenį (...) atsakingą už sutarties vykdymą.

- Prekių kaina ir atsiskaitymai:

  - Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Jeigu Pirkėjas neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, Pardavėjas gali reikalauti 0,02%  už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

  - Prekių kainos nustatytos vadovaujantis konkurso sąlygomis ir sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiamos, išskyrus atvejus, kai pasikeičia mokesčiai. Mokestis, kuriam pasikeitus gali būti perskaičiuojama kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiu. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu

- Šalių atsakomybė ir papildomi įsipareigojimai:

  - Pagrindu atsisakyti priimti prekes gali būti jų kokybės neatitikimas nurodytiems reikalavimams.

  - Jeigu Pardavėjas laiku nepristato prekių, Pirkėjas gali reikalauti 0,02% netesybų nuo nepristatytų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Už pakartotiną atsisakymą Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, laikantis šios sutarties 8.3. ir 8.4. punktuose nurodytų reikalavimų.

  - Pasikeitus vienos iš šalių adresui ar rekvizitams, šalis privalo apie tai pranešti kitai šaliai nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 1 darbo dieną. To nepadarius, kalta šalis padengia kitai šaliai su tuo susijusius nuostolius.

  - Abi sutarties šalys įsipareigoja laikyti paslaptyje kitos šalies sutartyje pateiktas komercines žinias.

  - Pardavėjas privalo laikytis įsipareigojimų, kurie yra pateikti raštu.

  - Vykdant sutartį yra siekiama, kad tiekiant prekes būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „DĖL PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS ir pirkimams TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI, SĄRAŠO, APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ IR APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ, KURIUOS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ir perkantieji subjektai TURI TAIKYTI PIRKDAMi PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS, TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4.4.1 punkte nustatyto aplinkosauginio principo, todėl Pardavėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiant dokumentacija, t.y. prekių perdavimo–priėmimo aktai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, Pardavėjo pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508.

  - Pristatant prekes išorinės prekių pakuotės turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

- Ginčų sprendimo tvarka:

  - Ginčai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, kylantys dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami tarpusavio susitarimu.

  - Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos Įstatymu nustatyta tvarka.

8. 	Sutarties galiojimas:

8.1. 	Sutartis įsigalioja nuo ________ ir galioja 12 (dvylika) mėnesių. Sutartis gali būti pratęsta dar du kartus po 12 mėnesių. Sutartis automatiškai prasitęsia, jei sutarties šalys nepareiškia raštiško nutraukimo ir yra neišpirkta sutarties vertė. Iš viso sutartis negali būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai..

8.2. 	Sutartis gali būti nutraukta prieš laiką šalių susitarimu bet kuriuo metu. Pirkimo sutartis gali būti nutraukta:

8.2.1.	rašytiniu šalių susitarimu;

8.2.2.	pirkimo sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka;

8.2.3.	kitais Civilinio kodekso nustatytais atvejais.

## 8.2.4.	Perkančioji organizacija, nesikreipdama į teismą, gali vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, raštu įspėjusi tiekėją prieš 10 dienų, jeigu:

8.2.4.1.	tiekėjui iškeliama restruktūrizavimo arba bankroto byla, tiekėjas likviduojamas, sustabdo savo ūkinę veiklą arba kai įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

8.2.4.2.	esant esminiam pirkimo sutarties pažeidimui, kaip tai numatyta Civiliniame kodekse.

8.3. 	Vienašališkai, prieš laiką sutartis gali būti nutraukta vienai iš šalių nevykdant sutarties reikalavimų arba įsipareigojimų, raštu įspėjus antrąją šalį apie tai ne mažiau kaip prieš 10 dienų, o taip pat 6.2. p. nurodytais atvejais.

8.4. 	Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimus už laikotarpį iki šios sutarties nutraukimo.

8.5. 	Sutartis laikoma įvykdyta, kai šalys pilnai įvykdo šioje sutartyje numatytas sąlygas.

8.6. 	Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalies arba visų sutartyje numatytų įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force majore), apibrėžtoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimu Nr.840. Tokiu atveju sutartyje nurodytu įsipareigojimų įvykdymo terminai yra pratęsiami priklausomai nuo ypatingų aplinkybių trukmės.

8.7. 	 Susidarius ypatingoms aplinkybėms, šalys apie tai turi pranešti viena kitai ne vėliau kaip per 10 d. nuo ypatingų aplinkybių susidarymo.

8.8.	Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, jei toks sutikimas yra reikalingas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Jei tiekėjas savo pasiūlyme nurodė, kad, vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami subtiekėjai, šie subtiekėjai nurodomi pirkimo sutartyje. Nurodytus subtiekėjus (jei jie nurodyti) galima keisti tik raštu informavus apie tai perkančiąją organizaciją, nurodant pagrįstas keitimo priežastis ir gavus raštišką perkančiosios organizacijos sutikimą. Naujai siūlomas subtiekėjas turi atitikti Apklausos sąlygose keičiamam subtiekėjui numatytus reikalavimus. Tiekėjas bet kokiu atveju atsako už visus pagal pirkimo sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami subtiekėjai. Pagrįstomis subtiekėjo keitimo priežastimis laikomos priežastys, kai tiekėjo pasiūlytas subtiekėjas dėl objektyvių priežasčių (subtiekėjui bankrutavus ar susidarius analogiškai situacijai, nutrūkus teisiniams santykiams su tiekėju ir pan.) nebegali įvykdyti visų ar dalies pirkimo sutartyje nurodytų sąlygų. Perkančiajai organizacijai sutikus su subtiekėjo pakeitimu, perkančioji organizacija kartu su tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis. Subtiekėjo keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu pirkimo sutarties pažeidimu.

8.9.	Sutartis surašyta lietuviu kalba. Ją sudaro du identiški sutarties originalai, skirti po vieną kiekvienai šaliai.

## Šalių juridiniai rekvizitai:

| VŠĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras Žeimių g. 19, LT-55134 Jonava Įstaigos kodas 256739230 Tel.:(8 349) 69011, el.p. info@jonavospspc.lt A/s LT394010043900040074 Luminor Bank AB, Jonavos sk. Banko kodas 40100 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Direktorė Asta Sivolovienė |  |  |

A.V.

#### PANAUDOS SUTARTIES PROJEKTAS

(data)

Jonava

Ši sutartis sudaroma tarp Viešosios įstaigos  Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro,  atstovaujamo direktorės Astos Sivolovienės (toliau tekste Panaudos gavėjas), iš vienos pusės ir ______________________, atstovaujama ____________________________ (toliau tekste Panaudos davėjas) iš kitos pusės.

- Panaudos davėjas perduoda Panaudos gavėjui laikinai neatlygintinai naudotis jam nuosavybės teise priklausantį ...............{nurodomas analizatoriaus gamintojas, pavadinimas, pagaminimo metai}......... (toliau tekste – turtas).

- Perduodamo turto vertė šios sutarties pasirašymo dieną – ___________ Eur (______________________________________________ eur). Turto vertė nustatyta vadovaujantis Panaudos davėjo pateikta informacija.

- Turtą Panaudos gavėjo adresu savo lėšomis pristato, surenka, sumontuoja/instaliuoja/įdiegia Panaudos gavėjo nurodytu adresu, paruošia darbui ir suderinimą/išbando Panaudos davėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos.

- Turtas perduodamas šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Pasirašius turto priėmimo – perdavimo aktą turto žuvimo ir/ar sugadinimo rizika pereina Panaudos gavėjui.

- Panaudos davėjas patvirtina, kad turtas priklauso jam nuosavybės teise, yra neįkeistas ir neareštuotas, neapribota naudojimosi juo teisė.

- Panaudos davėjas įsipareigoja informuoti Panaudos gavėją apie perduodamo turto ypatumus, perduoti turto naudojimosi instrukcijas originalo ir lietuvių kalba, Panaudos gavėjo prašymu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apmokyti jo personalą naudotis perduodamu naudotis turtu.

- Panaudos gavėjas įsipareigoja:

  - naudoti turtą pagal jo paskirtį;

  - perduotu turtu leisti naudotis darbuotojams, turintiems atitinkamą kompetenciją ir kvalifikaciją;

  - neperduoti turto naudotis tretiesiems asmenims;

  - naudojantis turtu laikytis visų higienos, sanitarijos, darbų saugos reikalavimų;

  - apmokėti visas turto išlaikymo ir eksploatavimo išlaidas, išskyrus išlaidas pagal šios sutarties 8 punktą;

  - pasibaigus sutarčiai grąžinti turtą Panaudos davėjui tokios būklės, kokios jis buvo perduotas, atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą.

- Panaudos davėjas įsipareigoja savo sąskaita užtikrinti perduoto turto techninį aptarnavimą (techninę priežiūrą ir techninės būklės tikrinimą).

- Panaudos davėjas, turto gedimo atveju, įsipareigoja pateikti Panaudos gavėjui pakaitinį analizatorių ne vėliau kaip per 5 val.

- Sutartis įsigalioja nuo _________________ ir galioja tol, kol Panaudos gavėjas turi pagal ............... viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ...................... įsigytas prekes. Pasibaigus ............... viešojo pirkimo-pardavimo sutarčiai Nr. .................... ir pagal pastarąją sutartį įsigytų prekių atsargoms, ši sutartis nutrūksta. Nutrūkus šiai sutarčiai, Panaudos gavėjas turi grąžinti Panaudos davėjui turtą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

- Sutartis gali būti keičiama ir/ar pildoma rašytiniu šalių susitarimu.

- Turto savininko pasikeitimas nesudaro pagrindo šią sutartį nutraukti.

- Šalis, negalinti įvykdyti sutarties sąlygų dėl nuo jos nepriklausančių force majeure aplinkybių (stichinio, techninio, gaivalinio pobūdžio nelaimės), nedelsdama apie tai  praneša kitai Šaliai bei nurodo priežastis. Tokiu atveju sutarties Šalis nėra materialiai atsakinga už sutarties sąlygų nevykdymą.

- Kiekviena iš Šalių yra atsakinga už tinkamą įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymą ir privalo  atlyginti kitai Šaliai visus dėl šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kitos Šalies patirtus nuostolius.

- Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

- Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

  - ŠALIŲ JURIDINIAI REKVIZITAI:

| VŠĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras Žeimių g. 19, LT-55134 Jonava Įstaigos kodas 256739230 Tel.:(8 349) 69011, el.p. info@jonavospspc.lt A/s LT394010043900040074 AB Luminor bankas, Jonavos sk. Banko kodas 40100 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Direktorė Asta Sivolovienė |  |  |

A.V.

Priedas Nr. 3

# TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL PAŠALINIMO PAGRINDO (VPĮ 46 STR.  21 D.)

| # Aš, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) |  |  |
| # patvirtinu*, kad |  |  |  |
| # 1) | # Mano vadovaujama/atstovaujama organizacija (juridinis asmuo), |  |  |
| # 2) | # kiti jungtinės veiklos partneriai - juridiniai asmenys, su kuriais kartu teikiu pasiūlymą (taikoma, jei yra), |  |  |
| # 3) | # pasitelkti ūkio subjektai (juridiniai asmenys) |  |  |
| # neturi Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo: „21. Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose." |  |  |  |
| # (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)** |  | # (parašas) | # (vardas ir pavardė) |
| # * Tiekėjas turi pateikti pasiūlymo pateikimo dienai aktualius duomenis. # ** Pastaba. Jei dokumentas pasirašytas ne Tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti Tiekėją. |  |  |  |