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VIEŠOJI ĮSTAIGA
RASEINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Viešoji įstaiga, Žemaitės g. 2, 60127 Raseiniai, tel. (0  428)  57  913, el. p. raseiniai@rpspc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 272416130


RINKOS KONSULTACIJA 

Dėl odontologinių medžiagų ir priemonių pirkimo

	Perkančioji organizacija
	Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras

	Pirkimo objektas
	Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras numato įsigyti odontologines medžiagas ir priemones.
Rinkos konsultacija skelbiama siekiant gauti rinkos dalyvių pastabas ir pasiūlymus dėl parengtos techninės specifikacijos reikalavimų.
Planuojamoms įsigyti odontologinėms medžiagoms ir priemonėms keliami reikalavimai nustatyti žemiau pateiktoje techninėje specifikacijoje.
Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinis ir neturi įtakos bei nesuteikia dalyviams pirmenybės teisių dalyvaujant viešajame pirkime.

	Rinkos konsultacijos
paskirtis
	Rinkos konsultacijos paskirtis – iki pirkimo pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie galimą būsimą pirkimą ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl būsimo pirkimo objektų ar kitų pirkimo vykdymo klausimų iki pirkimo pradžios.
Tai nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą. 

	Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas:
	Ne vėliau kaip iki termino, nurodyto CVP IS.

	Pastabų ir pasiūlymų pateikimo tvarka:
	Pastabos ir pasiūlymai nurodytu terminu turi būti pateikti: pranešimu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis.

	Rinkos konsultacijos kalba
	Tiekėjai savo siūlymus pateikia lietuvių kalba. 

	Rinkos konsultacijos metu gautų pastabų ir pasiūlymų nagrinėjimo tvarka:
	· Perkančioji organizacija, gavusi pastabas ir pasiūlymus, juos išnagrinės bei įvertins pateiktų pastabų ir pasiūlymų svarbą bei atitiktį perkančiosios organizacijos poreikiams.
· Perkančioji organizacija neįsipareigoja skelbiant pirkimą atsižvelgti į visas pateiktas pastabas ar pasiūlymus.

	Konfidencialumas
	Rinkos konsultacijos metu gaunamos konsultacijos, siūlomi technologiniai sprendimai ir kita iš dalyvių gaunama informacija gali būti skelbiama tik nuasmeninta. Dalyvis turi teisę iš anksto, pateikdamas informaciją, nurodyti kuri jo pateiktos informacijos dalis yra konfidenciali. Atlikus rinkos konsultacijos procedūrą, perkančioji organizacija gali skelbti rinkos konsultacijos apibendrintas išvadas. Dalyvis neturi teisės drausti ar kitaip apriboti perkančiosios organizacijos teisės dėl išvadų viešo skelbimo ar skelbiamos informacijos turinio. Išvadose bus pateikta nuasmeninta iš dalyvių rinkos konsultacijos metu gauta ir apibendrinta informacija. Rinkos konsultacijos metu gauta informacija bus naudojama formuojant pirkimo dokumentus ir pirkimo techninius reikalavimus. Rinkos dalyvis visą konsultacijos metu perduotą informaciją perduoda perkančiajai organizacijai neatlygintinai, be teisės reikšti bet kokias pretenzijas dėl informacijos naudojimo būdo/turinio ar teisių į šią informaciją ateityje.

	Tiekėjams:
	1) Prašome užpildyti pateikiamą klausimyną. 
2) Prašome užpildyti žemiau esančią techninę specifikaciją, nurodydami galimų pasiūlyti prekių pavadinimus, siūlomas korekcijas techninei specifikacijai.
3) Taip pat galite pateikti pastabas /siūlymus laisva forma.

























RINKOS KONSULTACIJOS KLAUSIMYNAS

Prašome atsakyti į šiuos klausimus (atsakymai nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui):


	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas

	1.
	Ar dalyvautumėte pirkime, planuojamame vykdyti pagal pateiktą techninę specifikaciją?
	

	2.
	Ar turite pastabų, klausimų dėl techninės specifikacijos projekto? 
(prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų  pakeitimus/patikslinimus, kurie  suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes)
	

	3.
	Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 (įskaitant šio įsakymo pakeitimus) patvirtintame „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr​), atitinka Jūsų įmonė  ir/arba Jūsų įmonės siūloma prekė, kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu?
	

	4.
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (jei turite, prašome pateikti)
	

	5.
	Ar turite visas išvardintas prekes? Ar pirkimą reikia skaidyti pirkimo dalimis?
	
























	Eil. Nr.
	Medžiagos  pavadinimas
	Charakteristikos, reikalavimai
	Mato vienetas ir numatomas poreikis
	Siūlomos prekės gamintojas ir komercinis pavadinimas
	Siūlymai koreguoti TS aprašymą

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1.
	Laikinas
užpildas – dentinas
	Be eugenolio. Kietėja,
kontaktuodamas su seilėmis. Sudėtyje: cinko oksidas, natrio fluoridas. Pateikiama užsukamame indelyje, kiekis 35 – 40 g.
	10 vnt.
	
	

	1.2.
	Šviesa
kietinamas pamušalas
	Sudėtyje turi būti
hidroksiapatito ir bario sulfato. Biosuderinamas. Pateikiamas švirkštais, kiekis ne mažiau kaip 1,2 ml
	7 švirkštų
	
	

	1.3.
	Matricos
sekcijinės
	Sekcijinės kontūrinės
metalinės matricos (pupelės formos), galimybė rinktis iš įvairių dydžių. Supakuota po ne mažiau kaip 10 vnt.
	5 dėž.
	
	

	1.4.
	Grąžteliai
vainikėlių nupjovimui
	Tinka štampuotiems ir metalo
keramikos vainikėliams nupjauti. Pagaminti iš vientiso lydinio. Darbinė dalis cilindro formos, galimybė rinktis iš įvairių dydžių.
	10 vnt.
	
	

	1.5.
	Vazelinas 

	Sudėtis: vaselin, parfume, vitamin A. Skirtas išoriniam naudojimui. Pakuotė: ne mažiau kaip 20 g. 
	6 vnt.
	
	

	1.6.
	Artikuliacinis 
popierius
	Dvipusis, dviejų spalvų (vienoje lapelio pusėje mėlyna spalva, kitoje -raudona), nuo 60 iki
80 mikronų storio. Pateikiamas dėžutėse ne mažiau kaip po 100 vnt.
	8 pak.
	
	

	1.7.
	Alginatas didelio stabilumo
	5 parų dimensinis stabilumas, tiksotropinis, alyvinės spalvos, greitas vandens sugėrimas (ne daugiau kaip 5 sekundės).
elastingumas (ISO 1563) ne mažiau kaip 98%.
Maišymo laikas ne ilgiau kaip 30 sek.; 
laikas burnoje ne ilgiau kaip 45 sek., 
Pateikiamas maišeliais ne mažiau kaip po 450 g.
	25 vnt.
	
	

	1.8.
	A-silikono korekcinė masė (light)
	Tiksotropinė A-silikono korekcinė masė atspaudams, greito kietėjimo,  atspari deformacijoms, hidrofiliška. maišymo santykis: 1:1;
kietėjimo laikas burnos viduje: ne ilgiau kaip 1 min. 30 sek.;
Pateikiama kartridžais po 100 g (50 g bazės ir 50 g katalizatoriaus).
	5 dėž. Po 2 vnt.
	
	

	1.9.
	Maišymo antgaliukai A-silikono korekcinei masei
	Savaiminio maišymo vienkartiniai antgaliukai, tinkanktys ankstesnės pozicijos kartridžams.
	50vnt.
	
	

	1.10.
	Dispenseris masei
	Pistoletas medžiagoms kartridžuose išspausti.
Galimybė rinktis santykiui 1:1 arba 1:2
	2 vnt.
	
	

	1.11.
	Sąkandžio registravimo masė
	VPS (A- silikono) pagrindu, tiksotropinė medžiaga sąkandžio registravimui; kietėjimo laikas burnoje ne trumpiau kaip 30 sek. ir ne ilgesniau kaip 1 min.; pateikiama kartridžais (2 x 50 ml), komplekte ne mažiau kaip 10 vnt. maišymo antgaliukų.
	5 dėž. Po 2 vnt.
	
	

	1.12.
	Spalvų raktas
	VITA Classical A1-D4 spalvų raktas. VITA Classical atspalvių išdėstymas:
A1 - A4 (rausvai ruda);
B1 - B4 (rausvai gelsva);
C1 - C4 (pilkšvi atspalviai);
D2 - D4 (rausvai pilka).
Pakuotė: 1 vnt.
	1 vnt.
	
	

	1.13.
	Nuskausminantys vaistai su epinefrinu
	Vietinis anestetikas artikaino pagrindu, užtaisais po 1,7 ml. Viename užtaise turi būti 68 mg artikaino hidrochlorido ir epinefrino koncentracija 8,5 µg arba 17 µg (galimybė rinktis iš dviejų epinefrino koncentracijų) Pakuotė: ne mažiau kaip 50 vnt.
	50 dėž.
	
	

	1.14.
	Hemostatinės kempinėlės
	Želatinos kempinėlės su koloidiniu sidabru. Biosuderinama. Turi veikti baktericidiškai, turėti koaguliacinį poveikį. Pakuotė: ne mažiau kaip 50 vnt.
	8 dėž.
	
	

	1.15.
	Eugenolio
skystis
	100 % eugenolio aliejus.
Buteliukais po 10 ml arba 20 ml su lašintuvu.
	3 but.
	
	

	1.16.
	Karieso markeris
	Turi spalvos indikatorių, nudažantį ėduonies pažeistą dentiną.
Pakuotės dydis: ne mažiau 2 ml (švirkšte arba buteliuke)
	1 vnt.
	
	

	1.17.
	Silantas
	Keičiantis spalvą (turi spalvos indikatorių)
Pakuotė: pateikiamas švirkšte, kiekis ne mažiau kaip 2 g
	2 vnt.
	
	

	1.18.
	Šviesa kietinamas pamušalas
	Kalcio silikato monomerų pagrindu.
Pateikiamas švirkštuose po ne mažiau kaip 1 g

	4 švirkštai
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