PASIŪLYMAS

BIURO KONTEINERIO NUOMA

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba

___________Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Tiekėjo sąskaitos numeris |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)/

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Sąlygomis. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. PASIŪLYMO KAINA

* - pasiūlymo kaina yra sutarties kaina

Pastaba.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis pildo lentelės skiltį be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka .

| Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina Eur be PVM (su pristatymo, sumontavimo ir kitomis galimomis išlaidomis) | Suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) |
| Biuro konteineris | 1 vnt./mėn. | 24 mėn. |  |  |
| PVM 21% |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina Eur su PVM* |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina yra (žodžiais):

________________________________________________________________su PVM

Kainos pateikiamos suapvalintos, ne daugiau kaip du skaičiai po kablelio. Į kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, kurie atsiranda vykdant šią sutartį.

Pasiūlymas galioja 90 dienų.

SIŪLOMOS PREKĖS

TECHNINIAI PARAMETRAI

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams ( Tiekėjas užpildo nurodydamas konkrečią reikšmę (jei prašoma) arba ar atitinka, ar neatitinka konkretų reikalavimą siūloma prekė) |
| --- | --- | --- |
|  | Modulinis kilnojamas konteineris su vidine temperatūros kontrole (toliau - konteineris), kurio išoriniai ilgio ir pločio matmenys su leistinais nuokrypiais turi atitikti: • ilgis - ne mažiau kaip 5800 mm ir ne daugiau kaip 6100 mm; • plotis - ne mažiau kaip 2400 mm ir ne daugiau kaip 2550 mm; • aukštis - ne mažiau kaip 2580 mm ir ne daugiau kaip 2900 mm. | NURODYTI |
|  | Konteinerio medžiagos turi būti nekenksmingos žmogaus sveikatai, neuždraustos REACH reglamento registre. Konteinerio viduje lakiųjų organinių junginių koncentracija ore neturi viršyti leistinos, žmogaus sveikatai nekenksmingos, ribos. | TAIP/NE |
|  | Prie rėmo, visuose konteinerio kampuose, turi būti privirinti fitingai (8 vnt.), skirti kėlimui kranu, fiksavimui. | TAIP/NE |
|  | Konteineris turi būti pritaikyti naudoti Lietuvos Respublikos klimatinėje juostoje, esant nuo -30° C iki + 40° C temperatūrai. | TAIP/NE |
|  | Konteineriai turi būti pagaminti suvirinant ir/arba surenkant varžtais plieno ir plieno lydinių konstrukcijas, kurios būtų atsparios klimato poveikiams, visos konstrukcijos detalės turi būti nudažytos atspariais korozijai dažais. | TAIP/NE |
|  | Konteineris turi būti tinkamas naudoti: tvarkingas, nesulankstytos konstrukcijos, be deformacijų, korozijos židinių, įtrūkimų. Išorės ir vidaus apdaila nesusidėvėjusi, dažai neatsilupę, švarios, dažytos šviesia spalva sienos, grindų danga nenusitrynusi, veikiantys be užstrigimų langų ir durų mechanizmai, sandarūs langai ir durys. | TAIP/NE |
|  | Konteinerio išorė turi būti nudažyta vienoda spalva. | TAIP/NE |
|  | Konteinerio sienos, grindys ir lubos/stogas turi būti apšiltintos termoizoliacine medžiaga. Apšiltintų konteinerio sienų šilumos pralaidumas turi būti ne didesnis kaip 0.5 W/m2K, grindų - ne didesnis kaip 0.45 W/m2K, stogo - ne didesnis kaip 0.34 W/m2K, langų - ne didesnis kaip 1.4 W/m2K. | NURODYTI |
|  | Konteinerio grindys turi būti padengtos neslidžia, atsparia mechaniniams poveikiams, lengvai valoma danga (gali būti iš vinilo medžiagos). | TAIP/NE |
|  | Konteineryje turi būti sumontuoti ne mažiau kaip du (2 vnt.) langai. Langai turi būti erdvūs, ne mažiau 900 x 1200 mm. Įrengti konteinerio priekyje ir šone. Langai turi būti 3 padėčių varstymo mechanizmą. Langai turi turėti integruotas iš vidaus valdomas apsaugines lauko žaliuzes. Ant langų turi būti įmontuoti tinkleliai nuo uodų | NURODYTI TAIP/NE |
|  | Konteineryje turi būti sumontuotos vienos (1 vnt.) durys. Duryse turi būti įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus. | TAIP/NE |
|  | Konteineryje turi būti sumontuoti šildymo įrenginiai (prietaisai), užtikrinantys 20° C (±2° C) temperatūrą konteineryje. Šildymo įrenginiai (prietaisai) turi būti saugūs, nekelti nudegimo ir apsinuodijimo pavojaus, patogūs išvalyti. | TAIP/NE |
|  | Konteineryje turi būti sumontuoti kondicionavimo įrenginys (prietaisas), užtikrinantys 20° C (±2° C) temperatūrą šiltuoju metų laiku. | TAIP/NE |
|  | Šildymo ir kondicionavimo įrenginys (prietaisas) turi būti reguliuojamas | TAIP/NE |
|  | Konteineryje turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų saugų konteinerio vidaus apšvietimą, šildymą bei kitų elektros prietaisų ir įrenginių eksploatavimą | TAIP/NE |
|  | Vidinėje sienoje turi būti instaliuotos ne mažiau kaip 2 (dvi) rozetės, 230 V, 16 A, su įžeminimu | TAIP/NE |
|  | Lubose turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 2 (du) liuminescencinių šviestuvų su skaidriu gaubtu. Šviestuvai turi būti valdomi jungikliu | TAIP/NE |
|  | Išvedžioti laidai turi būti paslėpti plastikiniuose loveliuose arba instaliacinėse žarnose | TAIP/NE |
|  | Konteinerio viduje turi būti sumontuota paskirstymo dėžutė IP44 saugumo klasės | TAIP/NE |
|  | Elektros grandinėje turi būti numatyti automatiniai išjungikliai: šviestuvams 10 A, vidinėms rozetėms 16 A, kondicionieriui 20 A, išorinėms lauko rozetėms 32 A | TAIP/NE |
|  | Konteineryje turi būti sumontuotas dūmų detektorius | TAIP/NE |
|  | Prie konteinerio lauke turi būti primontuoti du šviestuvai (20W), kuriuos gali įjungti iš vidaus | TAIP/NE |
|  | Konteineryje turi būti: stalai (3 vnt.), išmatavimai (I x P x A) 100x50x80 cm (±5 cm), stalai turi būti lengvai dezinfekuojami; kėdės (4 vnt.) su atlošu, lengvai dezinfekuojamos (oda arba plastmasė). | TAIP/NE |

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija** :

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Laimėjimo atveju už sutarties vykdymą skiriame atsakingą ir sutartį pasirašantįjį asmenį (-is):

| Eil. Nr. | Pateikiami duomenys | Asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą | Asmuo, pasirašantis sutartį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vardas, pavardė, pareigos |  |  |
| 2. | Atstovavimo pagrindas |  |  |
| 3. | Telefonas |  |  |
| 4. | Faksas |  |  |
| 5. | El. paštas |  |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Jei pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu pateikiamas  įgaliojimas (kopija)