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ČIUŽINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr. 
	Parametro pavadinimas
	Parametro reikalavimas

	1.
	Reikalavimai čiužiniui:
	

	1.1.
	Čiužinio medžiaga
	Pagamintas iš ne mažesnio kaip 30 kg/m3 tankio porolono ar putų poliuretano, ar lygiavertės medžiagos, užtikrinančios oro cirkuliaciją 
(Atitiktis reikalavimui turi būti pagrindžiama gamintojo technine dokumentacija, kurioje nurodytas naudojamos medžiagos gamintojas, medžiagos pavadinimas / kodas ir tankis, arba laboratorinio bandymo protokolu. Pateikti dokumentai turi būti susiejami su pasiūlyme nurodytu konkrečiu čiužinio modeliu ir jame naudojama medžiaga)

	1.2.
	Aukštis
	ne mažiau kaip 13 cm ir ne daugiau kaip 15 cm

	1.3.
	Plotis
	80 cm (± 3 cm)

	1.4.
	Ilgis
	Ne mažiau kaip 200 cm ir ne daugiau kaip 210 cm

	1.5.
	Maksimali leistina naudotojo apkrova
	Ne mažiau kaip 120 kg

	2.
	Reikalavimai čiužinio užvalkalui:
	

	2.1.
	Čiužinio užvalkalo audinys
	Kvėpuojantis poliesterio audinys, padengtas poliuretano sluoksniu arba lygiavertis medicininis audinys, pasižymintis antibakterinėmis ir antimikrobinėmis savybėmis

	2.2.
	Atsparumas
	Atsparus skysčiams, bakterijoms ir grybeliams

	2.3.
	Naudojamos medžiagos tankis 
	Ne mažiau kaip 140 g/m2

	2.4.
	Skalbimas
	Užvalkalas gali būti skalbiamas skalbimo mašinoje ne žemesnėje kaip 60 °C, džiovinamas džiovyklėje.

	2.5.
	Užsegimas
	Užsegamas užtrauktuku, sagomis ar spaudėmis

	2.6.
	Sertifikavimas
	Užvalkalas turi būti sertifikuotas OEKO-TEX100 arba lygiaverčiu standartu
(kartu su pasiūlymu pateikti atitikties sertifikato kopiją)

	3.
	Pakuotė
	Čiužiniai turi būti supakuoti po 1 vnt. tam, kad būtų patogu transportuoti, sandėliuoti ir apsaugoti nuo dulkių (nesuspausti, įvilkti į storą, tvirtą plastikinį maišą (PE arba PVC), kurio galai yra sandariai užlydyti termiškai)

	4.
	Čiužinio pagaminimo data
	2026 m.

	5.
	Prekių kokybė
	Pristatomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neeksploatuotos ir neatnaujintos.

	6.
	Čiužinių garantija
	Ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos ir ne mažiau kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos

	7.
	CE ženklinimas
	Siūlomos prekės privalo būti paženklintos CE ženklu ir turėti gamintojo ES atitikties deklaraciją pagal joms taikomus ES teisės aktus
(sertifikato kopija pateikiama kartu su pasiūlymu)
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