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PASIŪLYMAS
SUPAPRASTINTO VIEŠOJO MAŽOS VERTĖS PIRKIMO
„GRĘŽINIŲ SU VANDENS TIEKIMO ĮRANGA REMONTO IR APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO PIRKIMAS“, ATLIEKAMO SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU

Pasienio kontrolės punktų direkcija
prie Susiekimo ministerijos
Gedimino pr. 26
LT-01104 Vilnius
tel. (8 5) 262 0061, faks. (8 5) 262 0081
el. p. pkpd@pkpd.lt

[bookmark: _Toc147739116]1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

	Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)
	

	Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)
	

	Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)
	


[bookmark: _Toc329443227]
2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

	Eil. Nr.
	
Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
	
Subtiekėjo pavadinimas (jeigu žinomas)

	1.
	
	

	...
	
	



3. PASIŪLYMO KAINA 

[bookmark: _Hlk66699642]3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę (pasiūlymo kaina nėra sutarties kaina, o reikalinga tik laimėtojui nustatyti):

1 pirkimo dalis
	
Eil. Nr.
	
Paslaugų ir prekių pavadinimas
	
Mato vienetas
	
Kiekis****2
	Vieneto kaina, EUR be PVM*
	Viso kiekio kaina, EUR be PVM
	21 proc. 
PVM,
EUR**

	Viso kiekio kaina, EUR su PVM***

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	PASLAUGOS IR PREKĖS

	1.

	Priežiūra ir remontas Latežerio, Raigardo, Švendubrės sezoniniame upių, Lazdijų, Kalvarijos PKP ****1
	Paslaugos / val.
	100
	
	
	
	

	2.
	Siurblys (Q iki 10 m3/h)

	vnt.
	1
	
	
	
	

	3.
	Siurblio valdymo ir apsaugos pulto remonto komplektas 
	k-tas
	1
	
	
	
	

	4.
	El. kabelio sujungimo mova
	vnt.
	1
	
	
	
	

	5.
	Hidroforo armatūros remonto komplektas
	k-tas
	1
	
	
	
	

	6.
	Elektros kabelis giluminiam siurbliui
	m
	1
	
	
	
	

	7.
	Saugos lynas nerūdijančio plieno
	m
	1
	
	
	
	

	8.
	Ventilis (diametras iki 50 mm)
	vnt.
	1
	
	
	
	

	9.
	Vožtuvas (diametras iki 50 mm)
	vnt.
	1
	
	
	
	

	10.
	Vandens skaitiklis su sujungimais (diametras iki 50 mm)
	k-tas
	1
	
	
	
	

	11.
	Jungtis Hela
	vnt.
	1
	
	
	
	

	12.
	Sujungimas M, F, BMF
	vnt.
	1
	
	
	
	

	13.
	Trišakis M, F, BMF 
	vnt.
	1
	
	
	
	

	14.
	Alkūnė M, F, BMF
	vnt.
	1
	
	
	
	

	15.
	Relė
	vnt.
	1
	
	
	
	

	16.
	Apsauga
	vnt.
	1
	
	
	
	

	17.
	Elektrotechninės medžiagos
	k-tas
	1
	
	
	
	

	18.
	Kalio permanganatas
	kg
	100
	
	
	
	

	19.
	Nugeležinimo milteliai
	kg
	1000
	
	
	
	

	20.
	Užpildas vandens filtrui
	kg
	1000
	
	
	
	

	21.
	Vandens filtro remonto komplektas
	k-tas
	1
	
	
	
	

	22.
	Vamzdis PE PN 10-16 
(diametras iki 50 mm)
	m
	1
	
	
	
	

	23.
	Vamzdis PE PN 10-16 
(diametras daugiau 50 mm)
	m
	1
	
	
	
	

	24.
	Jungiklis
	vnt.
	1
	
	
	
	

	25.
	Jungtis flanšinė
	vnt.
	1
	
	
	
	

	26.
	Vandens tiekimo sistemos remonto komplektas
	k-tas
	1
	
	
	
	

	27.
	Manometras
	vnt.
	1
	
	
	
	

	28.
	Hidroforas (iki 100 litrų talpos)
	vnt.
	1
	
	
	
	

	29.
	Hidroforas (daugiau 100 litrų talpos)
	vnt.
	1
	
	
	
	

	30.
	Oro inžektorius
	vnt.
	1
	
	
	
	

	31.
	Elektros kabelis (požeminis)
	m
	1
	
	
	
	

	32.
	Drenažinis siurblys
	vnt.
	1
	
	
	
	

	33.
	Išardomas sujungimas
	vnt.
	1
	
	
	
	

	
	
	Pasiūlymo kaina (8 stulpelio reikšmių suma):
	


Pasiūlymo kaina žodžiais: ______________________________________________________________________
* 5 stulpelyje „Vieneto kaina, EUR be PVM“  pateikiama nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.
** Jei 6 stulpelis „Viso kiekio PVM EUR“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: ___________________________________________________________________________________
*** 8 stulpelyje „Viso kiekio kaina, EUR su PVM“ pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.
**** Pastabos: 
1. Transporto išlaidos turi būti įskaičiuotos į gręžinių su vandens tiekimo įranga remonto ir aptarnavimo paslaugų kainą. 
[bookmark: _Hlk59547702]2. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti visų 3.1 papunktyje (lentelėje) išvardintų prekių kiekio. Sutarties vykdymo metu Perkančioji organizacija gali pirkti ir kitas, lentelėje neišvardytas prekes, reikalingas sutartinių įsipareigojimų įvykdymui.

2 pirkimo dalis
	
Eil. Nr.
	
Paslaugų ir prekių pavadinimas
	
Mato vienetas
	
Kiekis****2
	Vieneto kaina, EUR be PVM*
	Viso kiekio kaina, EUR be PVM
	21 proc. 
PVM,
EUR**

	Viso kiekio kaina, EUR su PVM***

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	PASLAUGOS IR PREKĖS

	1.

	Priežiūra ir remontas Panemunės, Rambyno, Ramoniškių, Nidos, Kybartų PKP ir Kybartų PKP transporto priemonių palaukimo aikštelė ****1
	Paslaugos / val.
	100
	
	
	
	

	2.
	Siurblys (Q iki 10 m3/h)

	vnt.
	1
	
	
	
	

	3.
	Siurblio valdymo ir apsaugos pulto remonto komplektas 
	k-tas
	1
	
	
	
	

	4.
	El. kabelio sujungimo mova
	vnt.
	1
	
	
	
	

	5.
	Hidroforo armatūros remonto komplektas
	k-tas
	1
	
	
	
	

	6.
	Elektros kabelis giluminiam siurbliui
	m
	1
	
	
	
	

	7.
	Saugos lynas nerūdijančio plieno
	m
	1
	
	
	
	

	8.
	Ventilis (diametras iki 50 mm)
	vnt.
	1
	
	
	
	

	9.
	Vožtuvas (diametras iki 50 mm)
	vnt.
	1
	
	
	
	

	10.
	Vandens skaitiklis su sujungimais (diametras iki 50 mm)
	k-tas
	1
	
	
	
	

	11.
	Jungtis Hela
	vnt.
	1
	
	
	
	

	12.
	Sujungimas M, F, BMF
	vnt.
	1
	
	
	
	

	13.
	Trišakis M, F, BMF 
	vnt.
	1
	
	
	
	

	14.
	Alkūnė M, F, BMF
	vnt.
	1
	
	
	
	

	15.
	Relė
	vnt.
	1
	
	
	
	

	16.
	Apsauga
	vnt.
	1
	
	
	
	

	17.
	Elektrotechninės medžiagos
	k-tas
	1
	
	
	
	

	18.
	Kalio permanganatas
	kg
	100
	
	
	
	

	19.
	Nugeležinimo milteliai
	kg
	1000
	
	
	
	

	20.
	Užpildas vandens filtrui
	kg
	1000
	
	
	
	

	21.
	Vandens filtro remonto komplektas
	k-tas
	1
	
	
	
	

	22.
	Vamzdis PE PN 10-16 
(diametras iki 50 mm)
	m
	1
	
	
	
	

	23.
	Vamzdis PE PN 10-16 
(diametras daugiau 50 mm)
	m
	1
	
	
	
	

	24.
	Jungiklis
	vnt.
	1
	
	
	
	

	25.
	Jungtis flanšinė
	vnt.
	1
	
	
	
	

	26.
	Vandens tiekimo sistemos remonto komplektas
	k-tas
	1
	
	
	
	

	27.
	Manometras
	vnt.
	1
	
	
	
	

	28.
	Hidroforas (iki 100 litrų talpos)
	vnt.
	1
	
	
	
	

	29.
	Hidroforas (daugiau 100 litrų talpos)
	vnt.
	1
	
	
	
	

	30.
	Oro inžektorius
	vnt.
	1
	
	
	
	

	31.
	Elektros kabelis (požeminis)
	m
	1
	
	
	
	

	32.
	Drenažinis siurblys
	vnt.
	1
	
	
	
	

	33.
	Išardomas sujungimas
	vnt.
	1
	
	
	
	

	
	
	Pasiūlymo kaina (8 stulpelio reikšmių suma):
	


Pasiūlymo kaina žodžiais: ______________________________________________________________________
* 5 stulpelyje „Vieneto kaina, EUR be PVM“  pateikiama nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.
** Jei 6 stulpelis „Viso kiekio PVM EUR“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: ___________________________________________________________________________________
*** 8 stulpelyje „Viso kiekio kaina, EUR su PVM“ pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.
**** Pastabos: 
1. Transporto išlaidos turi būti įskaičiuotos į gręžinių su vandens tiekimo įranga remonto ir aptarnavimo paslaugų kainą. 
2. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti visų 3.1 papunktyje (lentelėje) išvardintų prekių kiekio. Sutarties vykdymo metu Perkančioji organizacija gali pirkti ir kitas, lentelėje neišvardytas prekes, reikalingas sutartinių įsipareigojimų įvykdymui.


4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas

	Lapų skaičius

	   1.
	
	

	...
	
	



5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
(nurodomi visi dokumentai pagal Sąlygų 5.7 punkto nuostatas)

	   1.
	

	...
	



Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
1) pasiūlymas galioja Sąlygų 5.10 punkte nurodytą terminą;
2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
3) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

                                                         __________

