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 Pirkimo sąlygų 2 priedas

(Pasiūlymo formos pavyzdys)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos kariuomenės Depų tarnybai

PASIŪLYMAS 
DĖL GENERATORIŲ PRIEŽIUROS IR REMONTO PASLAUGŲ

TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ
202   m. _______mėn. __d.
			______________
(sudarymo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai
	

	Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai
	

	Tiekėjo kodas
	

	Tiekėjo PVM kodas
	

	Tiekėjo / Ūkio subjėktų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas
	

	Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
	



Šiuo pasiūlymu  pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis nustatytomis pirkimo sąlygose.


Mes siūlome šias prekes,  kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose  nurodytus reikalavimus:


	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Pasiūlymo palyginamoji kaina  (Excel lentelės „Galutinė kaina EUR su PVM“ (lapas „Suvestinė“, C65 langelis))

	1
	2
	3

	1.
	GENERATORIŲ PRIEŽIUROS IR REMONTO PASLAUGŲ
	

	Pasiūlymo palyginamoji kaina žodžiais, Eur su PVM:



PASTABOS:
1. Su šia pasiūlymo forma būtinai turi būti pateikta Excel lentelė su įkainiais.
2. Pasiūlyme nurodomi prekių įkainiai pateikiami eurais vieno cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).

Pirkimo metu pasitelksime šiuos subtiekėjus: 

	Eil. Nr. 
	 Subtiekėjas
	Dokumentas patvirtinantis subtiekėją

	
	
	

	
	
	

	
	
	




Siūlomos prekės ir paslaugos visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios (tinkamai neužpildžius lentelės 3 stulpelio (tiksliai nenurodžius siūlomų prekių ir paslaugų techninių rodiklių) pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (VPĮ 45 str. 3 d.)):

	Eil. Nr.
	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai
	Tiekėjų siūlomų prekių rodiklių reikšmės

	1
	2
	3

	
	Bendroji dalis:

	1.
	Lietuvos kariuomenės Divizijos generolo Jono Sutkaus depų tarnyba (toliau – PIRKĖJAS) iš įmonės (toliau – TEIKĖJAS) numato įsigyti elektros generatorių (toliau – generatorių) techninės priežiūros ir remonto paslaugas.

	2.
	Techninės specifikacijos paskirtis – užtikrinti generatorių techninę priežiūrą, savalaikį gedimų nustatymą, remontą bei tinkamą jų techninę būklę visą sutarties galiojimo laikotarpį (paslaugos PIRKĖJO turimų generatorių sąrašas pateikiamas Techninės specifikacijos 1 priede).

	
	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TEIKIAMOMS PASLAUGOMS BEI ATSARGINĖMS DALIMS

	3.
	Techninė priežiūra atliekama pagal kiekvieno generatoriaus gamintojo nustatytą techninės priežiūros periodiškumą (motovalandas ir (ar) kalendorinį laikotarpį), naudojant gamintojo nustatytas technologijas, metodikas, eksploatacines medžiagas ir atsargines dalis.
	TAIP / NE

	4.
	Techninės priežiūros metu, atsižvelgiant į konkretaus generatoriaus gamintojo reikalavimus, atliekami visi privalomi techninės priežiūros darbai, įskaitant diagnostiką, eksploatacinių medžiagų keitimą, elektros įrangos patikrą, funkcinius bandymus bei kitus gamintojo numatytus darbus.
	TAIP / NE

	5.
	TEIKĖJAS turi turėti technines galimybes atlikti generatorių techninės priežiūros, diagnostikos ir remonto darbus, įskaitant:

	5.1.
	generatorių elektros įrangos diagnostiką ir remontą;
	TAIP / NE

	5.2.
	variklio diagnostiką ir remontą;
	TAIP / NE

	5.3.
	generatorių (alternatorių) diagnostiką ir remontą;
	TAIP / NE

	5.4.
	elektroninių valdymo sistemų diagnostiką ir remontą, įskaitant generatoriaus valdiklius, automatinius įtampos reguliatorius ir kitus valdymo komponentus.
	TAIP / NE

	6.
	TEIKĖJAS privalo atlikti visus konkretaus generatoriaus gamintojo nustatytus techninės priežiūros darbus, kurių apimtys nurodytos Techninės specifikacijos priede pateiktoje kainų lentelėje.
	TAIP / NE


	7.
	Jeigu generatorius yra integruotas su apšvietimo įranga (generatorius–apšvietėjas), techninės priežiūros ir remonto paslaugos apima ir generatoriaus gamintojo numatytų apšvietimo sistemos komponentų techninę priežiūrą ir remontą, jeigu jie yra neatskiriama įrenginio dalis.
	TAIP / NE


	8.
	TEIKĖJAS privalo užtikrinti, kad generatorių techninės priežiūros ir remonto darbai, kuriems pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus būtina turėti energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatą ar kitą privalomą teisę vykdyti atitinkamą veiklą, būtų atliekami tokią teisę turinčių ūkio subjektų ir specialistų. PIRKĖJUI pareikalavus, TEIKĖJAS pateikia teisę atlikti atitinkamus darbus patvirtinančius dokumentus.
	TAIP / NE


	9.
	Generatorių techninės priežiūros ir remonto darbai turi būti atliekami laikantis gamintojo nustatytų technologijų, metodikų ir techninių reikalavimų. TEIKĖJAS gamintojo technine dokumentacija ir kita darbams atlikti būtina informacija apsirūpina savo lėšomis.
	TAIP / NE


	10.
	TEIKĖJAS, atlikdamas generatorių techninės priežiūros ir remonto darbus, privalo naudoti naujas originalias arba gamintojo patvirtintas lygiavertes atsargines dalis, atitinkančias generatoriaus gamintojo techninius reikalavimus. Prieš naudodamas gamintojo patvirtintas lygiavertes atsargines dalis, TEIKĖJAS privalo raštu suderinti jų naudojimą su PIRKĖJU
	TAIP / NE


	11.
	Atsargines dalis, skirtas ne to modelio generatoriui, TEIKĖJAS gali montuoti tik gavęs išankstinį rašytinį PIRKĖJO sutikimą ir įsitikinęs, kad keičiama detalė nedarys neigiamos įtakos generatoriaus darbui.
	TAIP / NE

	12.
	Atlikdamas generatorių techninės priežiūros ir remonto darbus, TEIKĖJAS privalo atvykti į PIRKĖJO nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje savo transportu. Atvykimo išlaidos apmokamos pagal pasiūlyme nurodytą 1 km įkainį nuo artimiausios įmonės buveinės (nurodant jas teikiant pasiūlymą).
	TAIP / NE


	13.
	Kai TEIKĖJAS tuo pačiu metu aptarnauja kelis toje pačioje teritorijoje esančius generatorius, transporto išlaidos skaičiuojamos kaip vieno generatoriaus kelionės išlaidos.
	TAIP / NE


	14.
	TEIKĖJAS techninės priežiūros ir remonto darbams atlikti naudoja savo personalą, įrangą, įrankius, medžiagas, eksploatacinius skysčius bei kitus darbams atlikti reikalingus išteklius. TEIKĖJO darbuotojai, atliekantys remonto darbus, negali būti trečiųjų šalių piliečiai.
	TAIP / NE


	15.
	TEIKĖJAS užtikrina ir atsako už PIRKĖJO generatorių saugumą atliekant numatytas paslaugas. TEIKĖJAS už PIRKĖJO generatorių praradimą arba sugadinimą atsako jų rinkos verte.
	TAIP / NE


	16.
	TEIKĖJAS, gavęs iš PIRKĖJO generatoriaus techninės priežiūros ar remonto paraišką (el. paštu), ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo paraiškos gavimo atlieka generatoriaus diagnostiką (jeigu ji reikalinga), parengia išankstinę paslaugų išklotinę – sąmatą (toliau – sąmata) ir nurodo darbų atlikimo terminą.
Išimtiniais, objektyviai pagrįstais atvejais, kai dėl nuo TEIKĖJO nepriklausančių aplinkybių nėra galimybės laikytis nustatyto 3 (trijų) darbo dienų termino, šis terminas gali būti pratęstas tik iš anksto raštu suderinus su PIRKĖJU.
Darbai pradedami tik gavus PIRKĖJO pritarimą pateiktai sąmatai. Jeigu remonto metu paaiškėja papildomų darbų ar atsarginių dalių poreikis, TEIKĖJAS apie tai informuoja PIRKĖJĄ, pateikia patikslintą sąmatą ir papildomus darbus bei atsarginių dalių keitimą atlieka tik gavęs išankstinį PIRKĖJO pritarimą.
	TAIP / NE


	17.
	Jeigu generatoriaus techninės priežiūros ar remonto metu būtina atlikti darbus arba panaudoti atsargines dalis, kurių nėra Techninės specifikacijos priede pateiktoje kainų lentelėje, TEIKĖJAS prieš jų atlikimą privalo pateikti PIRKĖJUI motyvuotą sąmatą. PIRKĖJAS turi teisę pareikalauti sąmatoje nurodytų kainų pagrįstumą patvirtinančių dokumentų. Tokie darbai gali būti atliekami tik gavus išankstinį rašytinį PIRKĖJO sutikimą.
	TAIP / NE

	18.
	Esant kritiniam gedimui (generatorius nepasileidžia dingus tinklo įtampai), TEIKĖJO specialistai privalo atvykti į generatoriaus buvimo vietą ne vėliau kaip kitą kalendorinę dieną nuo pranešimo apie gedimą gavimo, įskaitant poilsio ir švenčių dienas, ir pradėti gedimo diagnostiką. Šis terminas taikomas atvykimui ir diagnostikos pradžiai, o ne visų remonto darbų užbaigimui.
	TAIP / NE

	19.
	Po atliktos generatoriaus techninės priežiūros ar remonto TEIKĖJAS parengia generatorių eksploatacijai, užpildo reikalingais eksploataciniais skysčiais, jeigu tai buvo numatyta atliekamuose darbuose, bei užtikrina techninės priežiūros ar remonto metu susidariusių panaudotų eksploatacinių skysčių, filtrų ir kitų atliekų surinkimą, išvežimą ir sutvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka.
	TAIP / NE

	20.
	PIRKĖJAS priima suteiktas generatoriaus techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugas, o TEIKĖJAS perduoda generatorių PIRKĖJUI, pasirašydami šiuos dokumentus:
1) suteiktų paslaugų išklotines – darbų aktus (dviem egzemplioriais, kurių vienas egzempliorius grąžinamas TEIKĖJUI, o kitas perduodamas PIRKĖJUI);
2) PVM sąskaitą faktūrą;
3) techninės priežiūros ar remonto metu pakeistų atsarginių dalių ir panaudotų eksploatacinių medžiagų sąrašą (jeigu tokios buvo keičiamos).
	TAIP / NE

	21.
	TEIKĖJAS pasiūlyme privalo nurodyti visus subtiekėjus, kuriuos planuoja pasitelkti vykdydamas sutartį, ir jų atliekamą sutarties dalį. Sutarties vykdymo metu subtiekėjų keitimas ar naujų subtiekėjų pasitelkimas galimas tik gavus išankstinį rašytinį PIRKĖJO sutikimą.
	TAIP / NE

	22.
	TEIKĖJAS turi patvirtinti dokumentu, kad veikloje naudoja elektros energiją iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais pardavėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.
	TAIP / NE

	
	GARANTIJA

	23.
	TEIKĖJAS generatorių remonto darbams turi suteikti ne trumpesnę kaip 6 (šešių) mėnesių arba ne mažesnę kaip 500 moto/val. (penkių šimtų) motovalandų garantiją (atsižvelgiant į tai, kas baigsis anksčiau), o atsarginėms dalims gamintojo nustatytą garantiją. Garantija pradedama skaičiuoti nuo generatoriaus priėmimo–perdavimo po remonto akto pasirašymo dienos.
	TAIP / NE

	24.
	Jeigu per garantinį laikotarpį, nesant PIRKĖJO kaltės, atsiranda nekokybiškai atliktų paslaugų trūkumai, TEIKĖJAS įsipareigoja juos pašalinti nemokamai per su PIRKĖJU suderintą terminą.
	TAIP / NE





Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumentų lapų skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Pasiūlymas galioja pirkimo dokumentuose nustatytą terminą (ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų) arba iki  mmmm-mm-dd.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (VPĮ 20 str. 2 dalyje nurodyta, kad visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija):

	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Konfidenciali informacija TAIP/NE

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 


	 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens** pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	



** Kai pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu privaloma pateikti įgaliojimą.

