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TECHNINIŲ DUJŲ BALIONUOSE SU BALIONŲ NUOMA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Pirkimo objektas – Techninės dujos balionuose su balionų nuoma. 
	Eil. Nr.
	Prekės aprašymas
	Techninis reikalavimas

	1.
	Techninis acetilenas*: 
	

	1.1
	Medžiagos būsena balione
	Ištirpintos

	1.2
	Dujų grynumas
	Ne mažiau 98 %

	1.3
	Balionas
	

	1.3.1
	Baliono naudinga talpa
	40-41 L

	1.3.2
	Dujų kiekis balione kg
	ne mažiau 8 kg

	1.3.3
	Sriegis
	3/4“ LH

	2.
	Techninis deguonis*:
	

	2.1
	Medžiagos būsena balione
	Suslėgta

	2.2
	Dujų grynumas
	Ne mažiau 99,5 %

	2.3
	Balionas
	

	2.3.1
	Baliono naudinga talpa
	50 L 

	2.3.2
	Dujų kiekis balione m³
	ne mažiau 10,7 m³

	2.3.3
	Sriegis
	3/4“ 

	3.
	Propano – butano dujos*:
	

	3.1
	Medžiagos būsena balione
	Skysta

	3.2
	Dujų grynumas
	-

	3.3
	Balionas 
	Su apsauginiu vožtuvu

	3.3.1
	Baliono naudinga talpa
	50 L

	3.3.2
	Dujų kiekis balione kg
	ne mažiau 21 kg

	3.3.3
	Baliono naudinga talpa
	46 L

	3.3.4
	Dujų kiekis balione kg
	ne mažiau 19 kg

	3.3.5
	Sriegis
	W21,8 LH 

	4.
	Techninis anglies dioksidas*:
	

	4.1
	Medžiagos būsena balione
	Suslėgta 

	4.2
	Dujų grynumas
	Ne mažiau 99,5 %

	4.3
	Balionas 
	Su apsauginiu vožtuvu

	4.3.1
	Baliono naudinga talpa
	50 L

	4.3.2
	Dujų kiekis balione kg
	ne mažiau 37 kg

	4.3.3
	Sriegis
	3/4“


Pastaba*: Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą,  privalo pateikti Techninio acetileno, Propano – butano dujų, Techninio deguonies ir Techninio anglies dioksido saugos duomenų lapą.

Pirkimo objektas skaidomas į 5 pirkimo objekto dalis (toliau – POD): 

1 pirkimo objekto dalis – Techninės dujos balionuose su balionų nuoma Alytaus kalėjimui (bus pristatoma adresu Ulonų g. 8, Alytus).
	Eil. Nr.
	Prekės aprašymas
	Prekių mato
vnt.
	Preliminarus 
Prekių kiekis/ 
balionų nuoma 
vnt./mėn. 
per 24 mėn.

	1
	Techninis anglies dioksidas 50 l balionuose 
	vnt.
	6

	1.1
	Techninio anglies dioksido 50 l baliono nuoma 
	mėn.
	24

	2
	Propano - butano dujos 50 l balionuose
	vnt.
	2

	2.1
	Propano - butano dujų 50 l baliono nuoma 
	mėn.
	24


                                                                                                                                                                          
2 pirkimo objekto dalis – Techninės dujos balionuose su balionų nuoma Marijampolės kalėjimui (bus pristatoma adresu Sporto g. 7, Marijampolė).
	Eil. Nr.
	Prekės aprašymas
	Prekių mato
vnt.
	Preliminarus 
Prekių kiekis/ 
balionų nuoma 
vnt./mėn.  
per 24 mėn.

	1
	Techninis deguonis 50 l balionuose 
	vnt.
	6

	1.1
	Techninio deguonies 50 l baliono nuoma 
	mėn.
	24

	2
	Techninis anglies dioksidas 50 l balionuose 
	vnt.
	8

	2.1
	Techninio anglies dioksido 50 l baliono nuoma 
	mėn.
	24

	3
	Techninis acetilenas 40-41 l balionuose
	vnt.
	6

	3.1
	Techninio acetileno 40-41 l baliono nuoma 
	mėn.
	24

	4
	Propano - butano dujos 50 l balionuose 
	vnt.
	10

	4.1
	Propano - butano dujų 50 l baliono nuoma 
	mėn.
	24


                                                                                                                                                                         
3 pirkimo objekto dalis – Techninės dujos balionuose su balionų nuoma Pravieniškių (1-am ir 2-am) kalėjimui (bus pristatoma adresu Pravieniškių 1-asis ir Pravieniškių 2-asis  kalėjimai adresu Pravieniškių g. 5, Pravieniškių k., Kaišiadorių r.).
	Eil. Nr.
	Prekės aprašymas
	Prekių mato
vnt.
	Preliminarus 
Prekių kiekis/ 
balionų nuoma 
vnt./mėn. 
per 24 mėn.

	1
	Techninis deguonis 50 l balionuose 
	vnt.
	14

	1.1
	Techninio deguonies 50 l baliono nuoma 
	mėn.
	24

	2
	Techninis anglies dioksidas 50 l balionuose 
	vnt.
	10

	2.1
	Techninio anglies dioksido 50 l baliono nuoma 
	mėn.
	24

	3
	Propano – butano dujos 50 l balionuose 
	vnt.
	20

	3.1.
	Propano - butano dujų 50 l baliono nuoma 
	mėn.
	24

	4
	Propano  - butano dujos 46 l balionuose (autokrautuvams)
	vnt.
	96

	4.1. 
	Propano  - butano dujų 46 l baliono nuoma 
	mėn.
	24



4 pirkimo objekto dalis – Techninės dujos balionuose su balionų nuoma Šiaulių kalėjimui Šiaulių kalėjimas (bus pristatoma adresu Trakų g. 10, Šiauliai).
	Eil. Nr.
	Prekės aprašymas
	Prekių mato
vnt.
	Preliminarus 
Prekių kiekis/ 
balionų nuoma 
vnt./mėn. 
per 24 mėn.

	1
	Techninis deguonis 50 l balionuose 
	vnt.
	4

	1.1
	Techninio deguonies 50 l baliono nuoma 
	mėn.
	24

	2
	Techninis anglies dioksidas 50 l balionuose 
	vnt.
	4

	2.1
	Techninio anglies dioksido 50 l baliono nuoma 
	mėn.
	24

	3
	Propano - butano dujos 50 l balionuose 
	vnt.
	4

	3.1
	Propano - butano dujų 50 l baliono nuoma 
	mėn.
	24




5 pirkimo objekto dalis – Techninės dujos balionuose su balionų nuoma Vilniaus kalėjimui (bus pristatomos adresu Vilniaus kalėjimas, Rasų g. 8, Vilnius).
	Eil. Nr.
	Prekės aprašymas
	Mato
vnt.
	Preliminarus 
Prekių kiekis/ 
balionų nuoma 
vnt./mėn. 
per 24 mėn.

	1
	Techninis deguonis 50 l balionuose 
	vnt.
	4

	1.1
	Techninio deguonies 50 l baliono nuoma 
	mėn.
	24

	2
	Techninis anglies dioksidas 50 l balionuose 
	vnt.
	4

	2.1
	Techninio anglies dioksido 50 l baliono nuoma 
	mėn.
	24

	3
	Propano – butano dujos 50 l balionuose 
	vnt.
	2

	3.1
	Propano - butano dujų 50 l baliono nuoma 
	mėn.
	24



Asmenys, atsakingi už sutarties sudarymą ir vykdymą, Prekių užsakymų Tiekėjui pateikimą ir turintys teisę pasirašyti Prekių perdavimo–priėmimo aktą arba kitą lygiavertį dokumentą (krovinio važtaraštį), šie kalėjimų atstovai: 

1 POD – Turto valdymo skyriaus (toliau – TVS) specialistas (Alytaus kalėjimas) Mindaugas Gebrauskas, tel. +370 698 14616, el. p. mindaugas.gebrauskas@kalejimai.lt;

2 POD – TVS komendantas (Marijampolės kalėjimas), Lukas Žebrauskas, tel. +370 644 42862, el. p. lukas.zebrauskas@kalejimai.lt; 

3 POD – TVS sandėlininkas (Pravieniškių kalėjimas) Vladislavas Vysockis, tel. +370 659 07058, el. p. vladislavas.vysockis@kalejimai.lt; 

4 POD – TVS specialistas (Šiaulių kalėjimas), Rolandas Sidaras, tel. +370 41 426 331, el. p.  rolandas.sidaras@kalejimai.lt.; 

5 POD – TVS inžinierius (Vilniaus kalėjimas), Nerijus Račkaitis, tel. +370 602 41067     el. p. nerijus.rackaitis@kalejimai.lt.
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