Priedas Nr. 2 Techniné specifikacija

Klaipédos universiteto ligoninés „Bangos" korpuso vaistinés centrinių šarvuotų durų su praéjimo kontrolés sistema darbų specifikacija

1 lentelė

| Eil. | Pavadinimas | Apibüdinimas | Siülomos prekés aprašymas, atitikimas konkurso sąlygoms | Mato vnt | Perkamas kiekis | Mato Vnt. kaina eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Durų tipas | Lauko, šarvuotos durys, kairinés |  |  | 1 vnt |  |
| 1.1 | Spalva | RAL 9010 |  |  | RAL9010 |  |
| 1.2 | Išmatavimai | 1200x2250mm |  |  |  |  |
| 1.3 | Slenkstis | Mechaniškai nusileidžiantis per visą durų plotį |  | vnt | 1 vnt |  |
| 1.4 | Durų pritraukéjas | Durų pritraukéjas, mechaninis |  | vnt | 1 vnt |  |
| 1.5 | Spyna kasdieninam naudojimui, lenkiamomis rankenélémis | Seifiné, su piršto deviatoriumi apačioje |  | vnt | 1 vnt |  |
| 1.6 | Spyna solenoidiné, su pakylančiu skląsčiu į viršų ir užfiksuojančiu durų apačią | Su galimybe prijungti prie centralizuotos iéjimo kontrolés su magnetine kortele |  | vnt | 1 vnt |  |
| 1.7 | Durų demontavimas | Senų metalinių staktų su dviem durimis demontavimas |  | Komp. | 1 kompl |  |
| 1.8 | Naujų plieninių durų montavimas | Naujų plieninių durų su staktomis montavimas |  | Kompl. | 1 kompl |  |
|  | Reikalingas medžiagas pateikia užsakovas |  |  |  |  |  |
|  | Viso 1 lentelės bendra suma eurais be PVM |  |  |  |  |  |
|  | PVM tarifas proc., suma |  |  |  |  |  |
|  | Viso 1 lentelės bendra suma eurais su PVM |  |  |  |  |  |

Klaipédos universiteto ligoninés „Kopa" korpuso tarnybinių plieninių lauko dvivėrių durų su praéjimo kontrolés sistema darbų specifikacija

2 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Apibūdinimas | Siülomos prekés aprašymas, atitikimas konkurso sąlygoms | Mato vnt. | Perkamas kiekis | Mato Vnt. kaina eurais be PVM | Viso perkamo kiekio Suma eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Durų tipas | Lauko, plieninés durys, dvivérés |  |  | 1 vnt. |  |  |
| 1.1 | Spalva | ML 9010 |  |  | RAL9010 |  |  |
| 1.2 | Angos išmatavimai | 1370x3000mm |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Dešininés durys (pagrindinės) | 1000x2200mm |  | vnt | 1 vnt |  |  |
| 1.3.1 | Kairinés durys (pagalbinės) | 370x2200mm |  | vnt | 1 vnt |  |  |
| 1.3.2 | Durų viršutinės dalies paaukštinimas | Stiklo paketas, metaliniame réme 800x1370mm |  | vnt | 1 vnt |  |  |
| 1.4 | Slenkstis | Mechaniškai nusileidžiantis per visą durų plotį, L-1370 mm |  | vnt | 1 vnt |  |  |
| 1.4 | Durų pritraukéjas | Durų pritraukéjas, mechaninis |  | vnt | 1 vnt |  |  |
| 1.5 | Spyna kasdieniniam naudojimui, lenkiamomis rankenélémis | Seifinė, su piršto deviatoriumi apačioje |  | vnt | 1 vnt |  |  |
| 1.6 | Spyna solenoidiné, su pakylančiu skląsčiu į viršų ir užfiksuojančiu durų apačią | Su galimybe prijungti prie centralizuotos iéjimo kontrolés su magnetine kortele |  | vnt | 1 vnt |  |  |
| 1.7 | Kairinių durų fiksavimas | Kairinių durų rankinis fiksavimas viršuje į staktą ir apačioje į slenkstį |  | vnt | 2 vnt |  |  |
| 1.8 | Durų demontavimas | Senų medinių staktų su dviem durimis demontavimas |  | Kompl. | 1 kompl. |  |  |
| 1.9 | Naujų plieninių durų montavimas | Naujų plieninių durų su staktomis montavimas |  | Kompl. | 1 kompl. |  |  |
|  | Reikalingas medžiagas pateikia užsakovas |  |  |  |  |  |  |
|  | Viso 2 lentelės bendra suma eurais be PVM |  |  |  |  |  |  |
|  | PVM tarifas proc., suma |  |  |  |  |  |  |
|  | Viso 2 lentelės bendra suma eurais su PVM |  |  |  |  |  |  |

|  | Viso 1 ir 2 lentelių bendra suma eurais su PVM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |