

	

	




DRENAŽO NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ ĮRENGIMO DARBŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


I. BENDRA INFORMACIJA

	1. STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)
	Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775,
Liepų g. 11, 92138 Klaipėda.
Kontaktinis asmuo: Miesto tvarkymo skyriaus vyr. specialistas Karolis Šakarnis tel. nr. +370 62091741 el. p. karolis.sakarnis@klaipeda.lt

	2. STATINIO (OBJEKTO) PAVADINIMAS
	Drenažo nuotekų šalinimo tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) Baltijos pr. 53, Laukininkų g. 24-26 ir Gedminų g. 3 įrengimas

	3. STATINIO ADRESAS
	Baltijos pr. 53, Laukininkų g. 24-26 ir Gedminų g. 3

	4. STATINIO APIBŪDINIMAS ESAMA PADĖTIS
	Iškritus gausiam kritulių kiekiui patvinsta žalia veja ir pėsčiųjų takas, 
vedantis link Baltijos pr. 53, Laukininkų g. 24-26 ir Gedminų g. 3

	5. STATINIO KATEGORIJA
	I grupės nesudėtingas statinys

	6. STATYBOS RŪŠIS
	Nauja statyba (STR 1.0.08.2002 „Statinio statybos rūšys“)

	
II. PERKAMI RANGOS DARBAI IR SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ APIMTYS


	7. RANGOS DARBŲ APIMTIS
	Perkamų rangos darbų įvykdymas pagal parengtus projektus: 
1. Drenažo nuotekų šalinimo tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų 
grupės) Baltijos pr. 53, Klaipėdoje, Supaprastintas statybos projektas Nr. IIP-2025/12-11/1-SPP-BD. Projekto nuoroda Baltijos pr. 53, Klaipėda_BD_Nr. 209 – (26)2026.pdf
2. Drenažo nuotekų šalinimo tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų 
grupės) Laukininkų g. 24-26, Klaipėdoje, supaprastintas statybos projektas Nr. 
IIP-2025/12-11/3-SPP-BD. Projekto nuoroda Laukininkų g. 24-26, Klaipėda_BD_Nr. 210 – (26)2026.pdf
3. Drenažo nuotekų šalinimo tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų 
grupės) Gedminų g. 3, Klaipėdoje, supaprastintas statybos projektas Nr. IIP-2025/12-11/2-SPP-BD. Projekto nuoroda Gedminų g. 3, Klaipėda_BD_Nr. 208 – (26)2026.pdf
 

	



8. SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ APIMTIS
	1. Statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas, energetinių išteklių užsitikrinimas rangos darbų vykdymui ir jų kaštų padengimas statybos laikotarpiu.
2. Statybos darbus vykdyti vadovaujantis inžinerinių tinklų operatorių (savininkų) išduotomis sąlygomis. Prieš pradedant darbus būtina apie tai informuoti inžinerinių tinklų operatorius (savininkus) ir darbus atlikti jiems dalyvaujant (pagal poreikį).
3. Pradėti statybos darbus Rangovas gali tik turint šiuos dokumentus:
- statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą;
- žemės kasimo darbų leidimą;
- el. statybos darbų žurnalą (pagal poreikį);
- leidimą riboti eismą (pagal poreikį).
4. Darbai vykdomi vadovaujantis galiojančiais statybą ir želdinių tvarkymą reglamentuojančiais teisiniais aktais ir normatyvais.
5. Prieš tvarkant želdinius statybų teritorijoje būtina išsiimti leidimą želdinių tvarkymui, medžių kirtimui (esant poreikiui).
6. Derinti tarpusavio statybos darbus su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (pagal poreikį).
7. Tiekėjo ir jo pasamdytų statybos proceso dalyvių privalomasis civilinės atsakomybės draudimas statybos laikotarpiu (arba kaip nurodyta teisės aktuose).
8. Tiekėjas privalo netrukdyti dirbti specialistams, vykdantiems techninę priežiūrą bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir reikalavimus.
9. Užbaigus rangos darbus visa rangos metu pažeista (-i) / sugadinta (-i) infrastruktūra, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai/elementai privalo būti atstatyti į buvusią padėtį.
10. Statybinių medžiagų, gaminių, paslėptų darbų kokybės tyrimai (rangovo savikontrolė), pateikiant Statytojui (jo atstovui) ataskaitas (pagal poreikį);
11. Visa reikalinga išpildomoji dokumentacija objekto pridavimui ir įteisinti;
12. Žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų atlikimas.
13.  Požeminių inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų atlikimas (pagal poreikį).
14. Pateikti suderintą su Klaipėdos m. sav., GIS skyriumi geodezinę (topografinę) nuotrauką atlikus visus statybinius darbus.
15. Statybos užbaigimo dokumentus Kadastrinių matavimų bylas pateikti PDF ir DWG formatu.
16. Aiškinamųjų – informacinių stendų (po sutarties pasirašymo, prieš pradedant darbus) įrengimas statybos laikotarpiu, apimantis projektavimą, pagaminimą. Informaciniai stendai turi būti įrengti gerai matomose vietose. Informacinio stendo maketas ir įrengimo vietos turi būti suderinti su Statytoju.


	9. KITOS BŪTINOS PASLAUGOS IR/AR DARBAI
	1. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo rangos sutarties pasirašymo pateikti jų vykdymo kalendorinį – finansinį grafiką, kuriame nurodyti pagrindinių sustambintų darbų grupes, atlikimo trukmę ir kainą. Grafiką suderinti su Užsakovu. 
2. Rangovas privalo netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems darbus, vykdantiems techninę priežiūrą, statytojo atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus.
3. Tinkamai ir saugiai įrengti statybvietę, pagal poreikį turėti įrengtas patalpas joje su galimybe organizuoti gamybinius pasitarimus.
4. Laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
5. Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje nustatytomis apimtimis, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su Statytoju.
6. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statybos darbų užbaigimui ir tinkamam statinio eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame ir kituose dokumentuose ar ne. Visi pakeitimai atlikti darbų metu turi būti taisomi rangovo, paruošiant naujus brėžinius pagal atliktus darbus, kuriuos būtina suderinti su projekto rengėjais. 
7. Darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų.
8. Rangos darbų vykdymo metu laikytis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-321 patvirtintų Triukšmo prevencijos Klaipėdos miesto savivaldybės viešosiose vietose bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-185 patvirtintų Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklėse nustatytų reikalavimų.


Pastaba. Pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės specifikacijos dalis.
