Protokolo Nr.   priedas

VIEŠASIS PIRKIMAS „GAMTOS MOKSLŲ ERDVĖS ĮRENGIMAS PROJEKTUI “TŪKSTANTMEČIO MOKYKLOS””

“ (TOLIAU – PIRKIMAS) Nr. 975073

ATSAKYMAS Į PAKLAUSIMĄ

Perkančioji organizacija atsako į tiekėjo paklausimą:

| Eil. Nr. | Klausimas (pateikiamas neredaguojamas tekstas) | Atsakymas | Atsakymo pateikimo data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Detalizuokite kokie darbai numatyti Suvestinio darbų medžiagų kiekių žiniaraščio Gamtos mokslų laboratorijoje eilutėse: "Tvarkoma ventiliacija - 1 vnt; Ištraukimo rankovė pajungiama į esamą ventiliacijos šachtą - 1 vnt" ? | 1. Įrengti naujas vėdinimo grotelės. Ištraukimo rankovė pajungiama į esamą ventiliacijos šachtą - turi būti užtikrinamas tinkamas ištraukimo rankovės pajungimas į ventiliacijos šachtą. Ištraukimo rankovės maksimalus ištraukiamo oro kiekis 180m3/h. Įrengti ventiliatorių patalpos viduje, kuris ortakiu nuvedamas į šachtą. Šachta turi būti skirta tik šiai sistemai. Ištraukimo rankovė perkama atskiru pirkimu. | 2025-02-04 |