## ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

## VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, tel. (8 315) 55 127, faks. (8 315) 55 191, el. p. viesieji_pirkimai@alytus.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935

| Tiekėjams |  | 2025-02-04 |
| --- | --- | --- |
| Dėl pranešimO nagrinėjimo |  |  |

Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija 2025-02-04 posėdyje, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5 d. ir komisijos 2025-01-29 posėdžio protokolu Nr. VP-62 patvirtintų supaprastinto viešojo pirkimo „ASRC baseino gelžbetonio konstrukcijų kapitalinis remontas ir inžinerinių sistemų vamzdynų keitimas“ atviro konkurso bendrųjų sąlygų 5.2 p. bei specialiosiomis pirkimo sąlygomis, išnagrinėjo centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gautą tiekėjo pranešimą ir teikia atsakymą.

    - 14:29 val. Nr. 50602 „Klausimas“.

Klausimas

„Prašome informuoti, kokių matmenų kevalą skaičiuoti? Koks vamzdžio diametras ?"

Atsakymas.

Kevalo matmenys nurodyti kiekių žiniaraščio 23 eilutėje. Kevalo vidinis skersmuo 76 mm, storis 50mm.

Vamzdžio diametras 75 mm.

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė			       Lina Rulienė