Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių
5 priedas
NACIONALINIS MAISTO IR VETERINARIJOS RIZIKOS VERTINIMO INSTITUTAS
MOLEKULINĖS BIOLOGIJOS IR GMO TYRIMŲ SKYRIUS
(Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto struktūrinio padalinio pavadinimas)
Adresas: J. Kairiūkščio g. 10, Vilnius
Elektroninio pašto adresas: info@nmvrvi.lt 
PASITEIRAVIMAS

2026 m. lapkričio  d. 
____________Vilnius______________

(vietovės pavadinimas)
Prašome pateikti komercinį pasiūlymą pagal pasiteiravimo priedą.

Jūsų pasiūlymų CVP IS sistemoje lauksime iki 2026-11-20, 10 val.
Plokštelinė realaus laiko polimerazinės grandininės reakcijos (PGR) atlikimo sistema su programine įranga

Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Alų pasiūlymų pateikti negalima.
Prekių pristatymo laikas - ne vėliau kaip 1 mėn. nuo užsakymo pateikimo.

Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos.

Sąskaitos-faktūros turi būti teikiamos „Sąskaitų administravimo bendrojoje informacinėje sistemoje“ (SABIS).

Aplinkos apsaugos (žalieji) reikalavimai: „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; prekių pristatymas bus vykdomas ne piko metu arba prekes pristatyti ne taršia transporto priemone; siekti, kad būtų pasirinktas optimalus maršrutas pristatant prekes Užsakovui. siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, kiek tai įmanoma, Užsakovui turi būti pateikta elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus; jeigu prekė turi būti tiekiama ar perduodama antrinėse pakuotėse, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, t.y. pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas, nebent tai prieštarauja higienos normoms“.
Jeigu negalite pasiūlyti nurodytų prekių prašome atsiųsti patvirtinimą, kad negalite pasiūlyti.

	(Pirkimų organizatorius ar jį pavaduojantis asmuo)
	
	(parašas)
	
	(vardas ir pavardė)







Pasiteiravimo priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Nacionaliniam maisto ir veterinarijos 

rizikos vertinimo institutui
PASIŪLYMAS

DĖL /pirkimo pavadinimas/
____________ Nr.______
                                                                    (Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	


/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pasiteiravime.
Mes siūlome šias prekes:
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Kiekis
	Mato

 vnt. 
	Vieneto kaina,

Eur (be PVM)
	Vieneto kaina,

Eur (su PVM)
	Kaina, Eur (be PVM)
	Kaina, Eur (su PVM)

	1
	2
	3
	4
	5
	6 
	7
	8

	1
	Plokštelinė realaus laiko polimerazinės grandininės reakcijos (PGR) atlikimo sistema su programine įranga
	1
	Vnt.
	
	
	
	

	                                                          IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)
	
	


Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:
	Eil. Nr.
	 Pasiteiravime nustatyti prekių  

techniniai rodikliai
	Tiekėjo siūlomų prekių 

rodiklių reikšmės

	1
	2
	3

	1
	Plokštelinė realaus laiko polimerazinės grandininės reakcijos (PGR) atlikimo sistema su programine įranga
	

	1.1
	Sistemos paskirtis: Sistema, skirta kiekybiniam ir kokybiniam DNR ir RNR nustatymui. Sistema turi užtikrinti galimybę naudoti kaip PGR prietaisą arba fluorescensijos detektorių. Sistema turi veikti standartinės PGR (iki 2 val.) ir greitos PGR (iki 40 min.) režimu.
	

	1.2
	Sistemos valdymas: Turi būti galimybė sistemą valdyti ir kompiuteriu, ir prietaise esančiu valdymo moduliu.
	

	1.3
	Analizės metodai: Genetiškai modifikuotų organizmų buvimo/nebuvimo nustatymas; Bakterijų, virusų ir kitokios kilmės DNR arba RNR kiekybinis įvertinimas; NGS bibliotekų kiekio nustatymas; SNP genotipų analizė; Translokacijų analizė; Micro RNR ekspresijos tyrimai; Palyginamoji CT analizė.
	

	1.4
	Šildymo/šaldymo sistema: Gradiento funkcionalumas, gradiento temperatūrinės ribos ne siauriau 30 – 100 °C, programuojamas temperatūrinis skirtumas ne siauresnis nei 1 – 24 °C.
	

	1.5
	Reakcijos blokas:  Ne mažiau nei 96 šulinėlių, pritaikytas 0,1 ml mėgintuvėliams, mėgintuvėlių virtinėms ir 96 šulinėlių plokštelėms.
	

	1.6
	Reakcijos tūris: Reakcijos tūrio intervalas ne siauresnis nei nuo 10 μl iki 30 μl.
	

	1.7
	Temperatūros vienodumas bloke:  Paklaida ne didesnė nei ±0,3 °C. 
	

	1.8
	Temperatūros tikslumas šulinėlyje: Paklaida ne didesnė nei ±0,3 °C (nuo +35 °C iki +95°C temperatūros intervale).
	

	1.9
	Maksimalus bloko šildymo greitis: Ne mažiau nei 9 °C per sekundę.
	

	1.10
	Vidutinis mėginio  šildymo greitis: Ne mažiau nei 3,5 °C per sekundę.
	

	1.11
	Maksimalus reakcijų skaičius (multiplex) viename šulinėlyje: Ne mažiau 5, kai naudojama vidinė reakcijos mišinio supilstymo kokybės bei fluorescensijos išsibarstymo kontrolė; Ne mažiau 6, kai nenaudojama vidinė reakcijos mišinio supilstymo kokybės bei fluorescensijos išsibarstymo kontrolė.
	

	1.12
	Šviesos šaltinis fluorescencijos žadinimui: LED arba analogiškas.
	

	1.13
	Sužadinimo ir detekcijos intervalas: Sužadinimo intervalas ne siauresnis nei nuo 450 nm iki 680 nm; Detekcijos intervalas ne siauresnis nei nuo 500 nm iki 730 nm.
	

	1.14
	Vidinė reakcijos kontrolė: Turi būti galimybė naudoti rinkinius su vidine reakcijos mišinio supilstymo kokybės bei fluorescensijos išsibarstymo kontrole.
	

	1.15
	Naudojami reagentai: Turi būti atvira sistema, leidžianti dirbti su universaliais reagentais.
	

	1.16
	Kompiuteris: Atitinkantis arba viršijantis minimalius prietaiso reikalavimus sistemos valdymui ir gautų duomenų analizei.
	

	1.17
	Programinė įranga: Turi būti įdiegta programinė įranga, skirta sistemos valdymui, greitam eksperimento diegimui, nuotoliniam procesų stebėjimui realiu laiku, eksperimento planavimui, duomenų kaupimui ir analizei; Turi būti įdiegta individuali duomenų apsauga; Turi būti galimybė parinkti kiekvienam reakcijos šulinėliui individualius  parametrus bei keisti juos pasibaigus reakcijai; Turi būti galimybė atnaujinti programinę įrangą  gamintojo analizės programomis nuotoliniu būdu. 
	

	1.18
	Duomenų analizė: Turi būti galimybė nemokamai analizuoti duomenis nuotoliniu būdu, pasinaudojant nuotolinio prisijungimo galimybe prie duomenų saugyklos („duomenų debesies“).
	

	1.19
	Garantija: Turi būti suteikiama 24 mėn. garantija.
	

	1.20
	Dokumentacija, instrukcijos: Turi būti pateiktas detalus vartotojo vadovas anglų arba lietuvių kalba
	

	1.21
	Prekių pristatymas: Ne vėliau kaip 1 mėn. nuo užsakymo pateikimo
	


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	


	Pasiūlymas galioja iki ...

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil.Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)

Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) arba pateiktas su pasiūlymu (elektroniniu paštu arba popierinis dokumentas)



Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(Parašas*) 
	
	(Vardas ir pavardė*) 
	


