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Techninių parametrų lentelė
(1 pirkimo dalis „Biuro konteinerių nuoma (KLĮAC)“)
	Biuro konteinerio techniniai rodikliai
	Siūlomų prekių techninės charakteristikos
Nenaudoti sąvokos „atitinka“, privaloma nurodyti tikslias siūlomų prekių charakteristikas/parametrus
	Kartu su pasiūlymu pateikiamas dokumentas.
Nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame pateiktas reikalaujamas rodiklis
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	1. Konteinerio konstrukcijai, izoliacijai ir vidaus apdailai naudojamų cheminių medžiagų ir mišinių atitiktis pagrindžiama gamintojo atitikties deklaracijomis (CE ženklinimu) arba medžiagų saugos duomenų lapais.
	
	

	2. Konteineryje sumontuotos vienos (1 vnt.) durys su įleidžiama spyna ir užraktu iš išorės bei vidaus.
	
	

	3. Konteineryje sumontuoti reguliuojami šildymo ir kondicionavimo įrenginiai, užtikrinantys stabilią +20 °C (±2 °C) vidaus temperatūrą visais metų laikais.
	
	

	4. Šildymo įrenginiai (prietaisai) turi CE ženklinimą, neturi atvirų, lengvai pasiekiamų kaitinimo elementų ir yra pritaikyti lengvam paviršių valymui.
	
	

	5. Elektros instaliaciją sudaro ne mažiau kaip 4 blokai po 4 rozetes (230 V, 16 A, su įžeminimu) vidinėse sienose. Išvedžioti laidai paslėpti plastikiniuose loveliuose arba instaliacinėse žarnose.
	
	

	6. Apšvietimui lubose sumontuoti ne mažiau kaip 2 LED šviestuvai, valdomi jungikliu.
	
	

	7. Konteineryje sumontuoti dūmų detektoriai ir automatiniai elektros išjungikliai.
	
	

	8. Konteineryje įrengtas ryšių kanalizacijos išvadas interneto kabeliui pratiesti.
	
	

	9. Konteineryje įmontuotas bent vienas atidaromas langas su iš vidaus valdomomis žaliuzėmis ir tinkleliu nuo uodų. Langas turi bent vieną ½ lango ploto varstomą dalį su 3 padėčių varstymo mechanizmu.
	
	


Tiekėjas atsako už šioje lentelėje pateiktų duomenų teisingumą ir patvirtina, kad nurodytos siūlomų prekių techninės charakteristikos atitinka faktines prekių, kurios bus pristatytos vykdant pirkimo sutartį, charakteristikas. Paaiškėjus, kad pateikti duomenys neteisingi, taikomos pirkimo dokumentuose ir teisės aktuose nustatytos pasekmės.
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