## žiniaraštis
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 2 | 34 |  | 26
Techninės specifikacijos 5 priedas DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Kompleksas: | Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia
Objektas: | Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia
Žiniaraštis: | Vargonų balkono grindų tvarkybos (restauravimo, remonto) darbai
Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis (*preliminarus) | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Rangovas) | Iš viso, kaina Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Skyrius Medinės grindys
1 | Paviršių dezinfekcija, antiseptikavimas vienkartiniu purškimu (pirmas kartas) | m2 | 100.51 |  | 0
2 | Paviršių valymas rankiniu būdu, pašalinant kelis sintetinio uždažymo sluoksnius | m2 | 100.51 |  | 0
3 | Paviršių dezinfekcija, antiseptikavimas vienkartiniu purškimu (antras kartas) | m2 | 100.51 |  | 0
4 | Grindlenčių grindų dangų šlifavimas | m2 | 100.51 |  | 0
5 | Grindų dangos padengimas alyva | 100 m2 | 1.0051 |  | 0
6 | Parketo Alyva Kiilto (arba lygiavertė) | l | 10.051 |  | 0
7 | Medinių grindų lakavimas | m2 | 100.51 |  | 0
Iš viso už skyrių Medinės grindys |  |  |  |  | 0
Skyrius Plytų mūro grindys
8 | Paviršių dezinfekcija, antiseptikavimas vienkartiniu purškimu | m2 | 6.9 |  | 0
9 | Įvairių paviršių valymas šepečiu rankiniu būdu | 10 m2 | 0.69 |  | 0
11 | Paviršių dezinfekcija, antiseptikavimas vienkartiniu purškimu | m2 | 0.69 |  | 0
12 | Paviršiaus nudruskinimas cheminiais reaktyvais | 10 dm2 | 69 |  | 0
13 | Sudūlėjusio skiedinio iš mūro siūlių išvalymui | m2 | 6.9 |  | 0
14 | Paviršių gruntavimas - sutvirtinimas sotinant tirpalais 5 kartus | 10 dm2 | 69 |  | 0
15 | Mūro paviršiaus restauravimas, aptepant plytas keram. miltelių skiediniu, siūles užpildant spec. kalkių skiediniu | m2 | 6.9 |  | 0
Iš viso už skyrių Plytų mūro grindys |  |  |  |  | 0
Skyrius Elektrotechnika
16 | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie gipskartonio arba medinės sienos (kanalų skerspjūvio plotas iki 25 cm2) arba demontavimas | 100 m | 0.25 |  | 0
17 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose arba demontavimas | 100 m | 1.2 |  | 0
18 | Iki 25 mm skersmens plieninių vamzdžių montavimas santv., kolonomis ir kt. met. k-jomis, tvirtinant apkabomiis arba variniuose vamzdeliuose | 100 m | 0.6 |  | 0
19 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg arba esamų kabelių įvėrimas į varinius vamzdelius | 100 m | 1.5 |  | 0
20 | Angų išpjovimas pastatų konstrukcijose, medinėse grindyse (angos perimetras) | m | 5 |  | 0
21 | Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas arba grindines dėžutes | vnt. | 6 |  | 0
22 | Blokų iš 3 įmontuojamų gaminių (rozečių) montavimas dėžutėse | 100 vnt. | 0.18 |  | 0
23 | Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji | 100 vnt. | 0.04 |  | 0
24 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse arba po medinėmis grindimis, kai kabelio masė iki 1 kg. | 100 m | 1 |  | 0
25 | Modulinių automatinių išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių (modulių skaičius prietaise 2 vnt.) | vnt. | 2 |  | 0
26 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 2 |  | 0
Iš viso už skyrių Elektrotechnika |  |  |  |  | 0
Bendra kaina, Eur be PVM |  |  |  |  | 0
* šis kiekis yra preliminarus, skirtas tiekėjų pasiūlymams palyginti ir laimėtojui nustatyti
Pastaba: Tiekėjas kainas/įkainius privalo pateikti ne daugiau kaip 2 (dviejų) skaičių po kablelio tikslumu.
Pastaba: Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais. Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais): • neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų; • panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui; • numatytas tarnavimo laikotarpis nėra trumpesnis; • nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.
Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.