## Sheet1
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Prekės pavadinimas | Techninė specifikacija | Mato vnt. | Orietacinis kiekis
1 | 33694000-1 | FDG sintezės priemonių rinkinys | 1. Sintezės kasetė skirta [18F]FDG sintezei su Neptis DB sintezatoriumi. Kasetė atitinka ISO 13485 ir turi GGP sertifikatą. Skirtas radiofarmaciniams preparatams gaminti. Sintezės kasetė turi būti suderinta su perkamais FDG sintezės reagentų rinkiniais. 2. FDG sintezatoriaus reagentų rinkinys, skirtas Neptis DB sintezatoriui suderintam su sintezės kasete. Visi komponentai esantys rinkinyje yra paruošti naudojimui ir spalviškai sužymėti bei suderinti pagal sintezės kasetę. Rinkinys atitinka Europos Farmakopėjos ir GGP reikalavimus. Reagentai yra patikrinti dėl bakterinių endotoksinų ir sterilumo. Reagentų rinkinį sudaro: acetonitrilas, etanolis, buferinis tirpalas, injekcinis vanduo, eliuato tirpalas, natrio hidroksidas (2.00 M ± 0.02 M) ir manozės triflatas (25 mg). 3. Turi būti pateikti dokumentai, įrodantys kad siūlomos priemonės, sintezės kasetė ir reagentų rinkiniai, yra tarpusavyje suderinti. 4. QMA kolonėlė su CO32- jonais. 5. Kūginės kolonėlės rezervuaras 10 ml. | komplektai | 250
2 | 33694000-1 | [18O] Vanduo 98 % 50 g | Skystis skaidrus, be matomų dalelių. Kiekis - 44.96–50 mL / 50.0–52.0 g. Prisodrinimas [18O] ≥ 98 %, laidumas matavimus atliekant > 10 mL tripale: ≤ 5 µS/cm. Rūgštingumas [pH] 5.5–8.5. Skirtas radiofarmaciniams preparatams gaminti. Veiklioji medžiaga atitinka GGP reikalavimus. Su pirmuoju [18O] Vandens 98% 50 g pristatymu, turi būti pristatomi du [18O] Vandens 98% 50 g buteliukai skirti bandomiesiems paleidimams. | vnt. | 8
Pastabos: 1. Tiekėjai privalo pateikti siūlomų prekių katalogus originalo ir/arba lietuvių kalba, kataloguose turi būti pažymėti siūlomų prekių pirkimo dalių numeriai.