Suinteresuotiems tiekėjams				                2025-02-04

(Siunčiama CVP IS elektroninėmis priemonėmis)

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO

AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Perkantysis subjektas) vykdo Gatvės apšvietimo  atramų (ant kurių tvirtinamas troleibuso linijų kontaktinis tinklas) pirkimą, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) pirkimo ID 910038 (toliau – Pirkimas).

Informuojame, jog CVP IS priemonėmis 2025 m. vasario 3 d. buvo gauti suinteresuoto tiekėjo paklausimai.

| Eil. Nr. | Tiekėjų paklausimai: | Perkančiojo subjekto atsakymai: |
| --- | --- | --- |
| 1. | The tender of the poles with reference 722615 was terminated by the authority. a. Can you confirm us that the questions and answers from tender 722615 are also applicable for tender 910038 (1002/2238/118020)? We enclosed the questions and answers from the tender 722615. b. If not, please can you answer these questions again? | Informuojame, kad aktualūs Pirkimo sąlygų paaiškinimai, kurie buvo teikti nutrauktam pirkimui (CVP IS ID 722615), yra pridėti prie dabar vykstančio Pirkimo (CVP IS ID 910038) dokumentų „Aktualūs pirkimo sąlygų paaiškinimai“, kurie yra neatsiejama Pirkimo dalis. |
| 2. | We will re-calculate the dimensions of the poles with a strength calculation. a. If it is possible to reduce the dimensions of the base plate, is it possible for us to quote the poles with a smaller round or a smaller squared base plate? b. If it is possible to reduce the quantity of the anchors, is it possible for us to quote the base plate with less holes for the anchors? c. Or is it necessary to keep the dimensions of the base plate as specified in the tender documents? | Informuojame, kad tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti statinius skaičiavimus siūlomoms prekėms, kurios pilnai atitinka visus Pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytus reikalavimus ir matmenis. Flanšo/ pagrindo plokštės matmenys turi atitikti brėžiniuose nurodytus matmenų rėžius. |

Taip pat informuojame, kad nuo 2025 m. vasario 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio pakeitimas ir vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos pateikta informacija https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/nuo-2025-02-01-isigalioja-nauja-pasalinimo-pagrindas/?fbclid=IwY2xjawIHMCpleHRuA2FlbQIxMQABHUh10ZPb7yV8GzVqAmjtPEKS8XoUzy10Z6oChpuJM60kW2n5nfWVr2sKXw_aem_64VqFHJJR3w3XjcO-qgu2g bei Pirkimo bendrųjų sąlygų 3.3 punktu „3.3. Perkantysis subjektas, paaiškindamas/patikslindamas pirkimo dokumentus savo iniciatyva, laikosi šio skyriaus 3.1.2 ir 3.2 punktuose nurodytų procedūrų“ patiksliname Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 ir 5 priedus, į juos įtraukiant naują pašalinimo pagrindą, nurodytą Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalyje „Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose“.

Visi šie paaiškinimai/patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

Pasiūlymų pateikimo terminas nėra keičiamas, ir pasiūlymus reikia pateikti iki 2025 m. vasario 24 d. 11:00 val.

PRIDEDAMA:

3 priedas – EBVPD (aktuali redakcija nuo 2025-02-04).

5 priedas – Reikalavimai pašalinimo pagrindams ir tiekėjų kvalifikacijai (aktuali redakcija nuo 2025-02-04).

Pagarbiai

Viešųjų pirkimų komisija