ATSAKYMAS Į RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTAS PASTABAS IR PASIŪLYMUS

Pranešame, kad VšĮ LSMU Kauno ligoninė pasirengimo „Oftalmologinės priemonės” pirkimui metu prašė suteikti ir siekė gauti nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių konsultacijas iki pirkimo pradžios.

Rinkos dalyviai pateikė pasiūlymus, pastabas

1. 5.1.4. Siūlome įtraukti parametrą, pagrindžiantį bangos fronto technologinį sprendimą. Optinės dalies paviršiuje suformuotas 2,2 mm skersmens ir 0,1 µm storio priedas.

Atsakymai į rinkos konsultacijas:

Sutinkame tikslinti techninės specifikacijos

| 5.1.4. | Optinės dalies savybės: asferinė, abipusiai išgaubta. Paviršiuje suformuotas 2,2 mm skersmens ir 0,1 µm storio priedas. |
| --- | --- |