Skelbiamos apklausos sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025-01-28

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Akcinei bendrovei „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) reikalinga iš įmonės eksploatuojamų objektų nuotakyno vamzdyno atkimšimo, praplovimo, susidariusių atliekų išsiurbimo ir išvežimo paslauga (BVPŽ kodas 90400000) (toliau – Paslaugos).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – akcinė bendrovė „Kauno energija“.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo dėl teikiamos Paslaugos.

  - GPAIS – Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema, kurios priemonėmis ir Teisės aktuose nustatyta tvarka vykdoma gaminių, pakuočių ir atliekų apskaita.

  - Nuotakynas (nuotekų surinkimo sistema) – paslaugą Perkančiojo subjekto teritorijoje esančių: vamzdynų ir kitų inžinerinių įrenginių ir statinių sistema nuotekoms surinkti ir transportuoti, kaip jos apibrėžtos Nuotekų tvarkymo reglamente ir kituose Teisės aktuose.

  - Atliekos – paslaugą Perkančiojo subjekto turimos: medžiagos ar daiktas, kurių turėtojas atsikrato, ketina ar privalo atsikratyti, kaip jos apibrėžtos Atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose Teisės aktuose. Paslaugą Perkantysis subjektas Teisės aktų nustatyta tvarka ketina perduoti turimas Atliekas atliekų tvarkytojui (Paslaugos tiekėjui).

  - Teisės aktai – teisės aktai, nustatantys Atliekų prevencijos ir tvarkymo reikalavimus. Teisės aktais laikomi, įskaitant, bet neapsiribojant įskaitant visus Teisės aktų pakeitimus ir / ar papildymus:

- Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas – patvirtintas Lietuvos Respublikos seimo 1998 m. birželio 14 d. įstatymo Nr. VIII-787 (aktuali versija);

- Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės – patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3d. įsakymu Nr. D1-367 (aktuali redakcija ar kitas Teisės aktas, kuris Sutarties galiojimo metu pakeistų nurodytą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą);

- Atliekų tvarkymo taisyklės – patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (aktuali redakcija ar kitas Teisės aktas, kuris Sutarties galiojimo metu pakeistų nurodytą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą);

- Nuotekų tvarkymo reglamentas – patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2009 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (aktuali redakcija ar kitas Teisės aktas, kuris Sutarties galiojimo metu pakeistų nurodytą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos reglamentą);

- Lietuvos Respublikos vandens įstatymas – patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474 (aktuali versija).

- Pirkimo objekto apimtys

  - Paslaugos tiekėjas pasiūlyme pateikia Paslaugų teikimo įkainius: nuotekų siurbimui (Eur/val.), vamzdynų plovimui (Eur/val.), nuvažiuotam atstumui/ įrangos transportavimui (Eur/km).

  - Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos galimos ir su Paslaugos teikimu susijusios išlaidos.

  - Perkantysis subjektas pateikia pagal poreikį Paslaugų teikėjui užsakymą nurodytu elektroniniu paštu ar telefonu.

  - Paslaugos teikimo periodiškumas iš anksto nenustatomas.

  - Perkantysis subjektas neįsipareigoja išpirkti visos paslaugų sumos.

  - Jei Paslaugų teikimo metu susidaro Atliekos jos turi būti tvarkomos pagal Atliekų tvarkymo įstatymą, Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles ir kitus aktualius teisės aktus.

  - Paslaugos tiekėjas, priėmęs Atliekas, atlieka jų apdorojimo (naudojimo ir (ar) šalinimo) veiklas, o tais atvejais, kai Paslaugos tiekėjas Atliekų netvarko – perduoda jas kitam Atliekų tvarkytojui tolimesniam Atliekų tvarkymui.

  - Perkančiajam subjektui paprašius, Paslaugų tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius Atliekų perdavimą atliekų tvarkytojui.

  - Perkantysis subjektas turi teisę įsigyti techninėje specifikacijoje nenumatytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Paslaugų. Maksimali Paslaugų suma Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti ne didesnė nei 10% (dešimt procentų) nuo Sutarties kainos. Papildomos Paslaugos bus perkamos ne didesnėmis nei užsakymo dieną Paslaugos tiekėjo interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių Paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1 Paslaugos teikiamos Kauno mieste ir Kauno rajone pagal Perkančiojo subjekto užsakymo metu pateiktą adresą.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Paslaugos tiekėjas turi būti registruotas Atliekų tvarkytojų valstybės registre.

  - Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (aktuali redakcija) patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 7 punktą tarp Perkančiojo subjekto ir Paslaugų tiekėjo turi būti sudaryta rašytinės formos Sutartis.

  - Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 9 punktą Paslaugų tiekėjas pateikia Perkančiajam subjektui Atliekų pridavimą įrodantį dokumentą.

  - Perkančiojo subjekto perduodamas atliekas Paslaugos tiekėjas ar jo subtiekėjas turi tvarkyti tik Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedo II skyriuje nurodytais būdais arba Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedo III skyriuje nurodytais būdais.

  - Jei Paslaugų teikimo metu susidaro Atliekos lydraščių formavimas, lydraščių patvirtinimas turi būti atliekamas per Vieningą gaminių, pakuočių ir Atliekų apskaitos informacinę sistemą (GPAIS).

  - Teikti važtaraščio (−ių) pagal konkretų (−ius) užsakymą (−us) duomenis per i.VAZ sistemą (elektroninių važtaraščių posistemis, kuriame Valstybinei mokesčių inspekcijai privalomai teikiami važtaraščių duomenys).

  - Paslaugos teikėjas, užbaigęs darbus, savo jėgomis pašalina visas susidariusias atliekas ir objektą palieka tvarkingą ir švarų ir apie atliktus darbus informuoja Perkantįjį subjektą.

  - Paslaugos teikėjas vykdydamas darbus privalės laikytis darbų saugos, švaros, aplinkosaugos, higienos reikalavimų ir pilnai atsakys už jų nevykdymo pasekmes.

  - Teikdamas paslaugos Paslaugų tiekėjas privalo naudoti specialias transporto priemones, valdomas nuosavybės ar kitų teisės aktų pagrindu.

  - Visos Paslaugų teikimui naudojamos transporto priemonės privalo būti techniškai tvarkingos, neteršiančios aplinkos ir atitikti transporto priemonėms keliamus LR bei ES teisės aktų reikalavimus.

  - Paslaugos teikiamos vadovaujantis LR Vandens įstatymu, LR Nuotekų tvarkymo reglamentu bei kitais teisės aktais, susijusiais su nuotekų tvarkymo veikla bei reglamentuojančiais tokio pobūdžio Paslaugų teikimą.

- Įsipareigojimų vykdymas

  - Nuo užsakymo pateikimo nurodytu elektroniniu paštu ar telefonu Paslauga turi būti suteikta pagal su Perkančiuoju subjektu suderintą laiką.

  - Pastebėjus defektus, dėl kurių negalima atlikti vamzdynų praplovimo paslaugos iš karto informuoti Perkantįjį subjektą apie aplinkybes, dėl kurių gali nukentėti darbų kokybė ir jų atlikimo laikas.

  - Sąskaita pateikiama per „SABI“ informacinę sistemą. Už Paslaugas apmokama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos pateikimo per „SABI“ sistemą dienos.

  - Paslaugos teikėjas kartu su „SABI“ pateikia Atliekų priėmimą apdorojimui patvirtinantį dokumentą – lydraštį, krovinio važtaraštį arba dokumentą, įrodantį, kad krovinio važtaraštis nereikalingas. „SABI“ informacinėje sistemoje su šiame punkte minimais dokumentais turi būti pateikta ne vėliau kaip per 5 (penkias) d. d. po einamojo mėnesio pabaigos.

  - Sutartis sudaroma 12 (dvylikai) mėnesių su dviem pratęsimais po 12 mėnesių arba kol bus išnaudota visa maksimali Paslaugų pirkimo Sutarties vertė.