SPS 2 priedas

EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)

PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

- Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu išrenkamas pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas, įvertinus ekonominio naudingumo kriterijaus (S)

- Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų̨ vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant Tiekėjo pasiūlymo kainos C ir ekonominio rodiklio (T) balus:

S = C + T

- Lyginamasis kriterijaus svoris ekonominio naudingumo vertinime

- 1) kaina (C) – X=70;

- 2) techniniai pranašumai (T) = 30

- Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Nr. | Ekonominio naudingumo kriterijus | Balai už kriterijų |
| --- | --- | --- |
| T1 | Tyrimo reakcijos laikas ne daugiau nei 20 min. nepriklausomai nuo mėginių skaičiaus esančių aparate | 3 |
| T2 | Naudojami vienkartiniai reakcijos antgaliai | 5 |
| T3 | Mėginio tūris ne daugiau 60 µl | 3 |
| T4 | Papildomas tyrimų spektras ,,SCC" tyrimas | 5 |
| T5 | Papildomas tyrimų spektras ,,CYFRA 21-1" tyrimas | 5 |
| T6 | Papildomas tyrimų spektras „p2PSA" tyrimas | 5 |
| T7 | Galimybė siūlomą automatinį imunologinį analizatorių sujungti su automatiniu biocheminiu analizatoriumi | 3 |
| T8 | Galimybė įdėti papildomas medžiagas ir reagentus nestabdant analizatoriaus darbo | 1 |

- Pastaba*

- Jeigu pirkime dalyvaus Europos Sąjungos tiekėjai, neįsiregistravę Lietuvos Respublikoje PVM mokėtojais, kurie taikys 0 proc. PVM, tačiau perkančioji organizacija turės PVM pati sumokėti į valstybės biudžetą, perkančioji organizacija prie Europos Sąjungos tiekėjų pasiūlymų vertinimo metu pridės tik vertinimo tikslais naudojamą PVM, kuris į pirkimo sutartį nebus perkeliamas

- Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo kriterijaus svorio (X):

C=CminCp*X;

X= 70 kainos lyginamasis svoris

- Kriterijaus (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus (nėra 0/ yra nurodyta 7 p.) :

- T=iTi

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

- Perkančioji organizacija pranešime apie sudarytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą nurodo kiekvieno pasiūlymo kokybės kriterijų (T) balus, kainą, pasiūlymo kainos balą (C) ir bendrą pasiūlymo ekonominio naudingumo balą (S). Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo balo (S) mažėjimo tvarka

__________________________