Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) informuoja, kad vadovaujantis pirkimo dokumentų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 3.3 punktu ir pirkimo dokumentų C dalies „Konkretus pirkimas dinaminėje pirkimų sistemoje“ (toliau – Pirkimo dokumentai C dalis) Pirkimo dokumentų C dalies 3 priedo „Pirkimo sutarties forma“ 4.6 punktą ir jį išdėstyti taip:

"4.6. Tiekėjas pristato Pirkimo sutarties priede nurodytos Prekių techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias, naujas, nenaudotas, neturinčias paslėptų trūkumų bei defektų Prekes, nepažeistoje gamintojo pakuotėje. Prekės turi būti pristatomos su visa būtina dokumentacija (jei taikoma) - vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis, serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba, medicinos prietaiso pasu. Prekėms turi būti atlikta metrologinė patikra (galiojanti Prekės pristatymo metu), atitinkanti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 19 straipsnio 6 punktą (kai taikoma). Kartu su Prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba.“

PRIDEDAMA:

C dalies 3 priedas_Pirkimo sutarties forma_Med.įranga_aktuali nuo 2023-07-03 (tikslinta vieta pažymėta geltonai).

Pagarbiai

Viešojo pirkimo komisija