MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

dėl MARIJAMPOLĖS SAV. KUMELIONIŲ K. DVARKELIO GATVĖS PAPRASTOJO REMONTO (ĮRENGIANT APŠVIETIMĄ) PROJEKTO  TVIRTINIMO

Marijampolė

Vadovaudamasis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, 52 punktu ir atsižvelgdamas į UAB „Darbasta“ 2024 m. gruodžio 23 d. bendrosios ekspertizės aktą Nr. BG 24-296:

1. Tvirtinu  UAB „Patvanka“ 2024 m. parengtą Marijampolės sav. Kumelionių k. Dvarkelio gatvės paprastojo remonto (įrengiant apšvietimą) techninį darbo projektą su jame nurodytais bendraisiais statinio rodikliais:

Bendrieji statinio techniniai ir skaičiuojamosios kainos rodikliai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS |  |  |  |
|  | 3.1. Dvarkelio g. (Unikalus Nr. 4400-4805-0422) |  |  | Esama |
|  | Gatvės kategorija (II grupės nesudėtingasis) | - | - | Esama |
|  | Ilgis* | km | 0,41 | Esamas |
|  | Eismo juostų skaičius | vnt. | 2,0 | Esamas |
| 2. | IV. INŽINERINIAI TINKLAI |  |  |  |
|  | - 0,4 kV apšvietimo kabelio |  |  |  |
|  | 4.1. Inžinerinių tinklų ilgis* |  |  |  |
|  | - 0,4 kV apšvietimo kabelio - 0,4 kV apšvietimo kabelio | m m | 505,0 63,0 | Al Cu |
|  | 4.3. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis |  |  |  |
|  | - 0,4 kV apšvietimo kabelio - 0,4 kV apšvietimo kabelio | vnt/mm2 vnt/mm2 | 4x35 3x1,5 | Al Cu |

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

| Statybos skaičiuojamoji kaina (2024-10 kainomis) |  | 60,966 tūkst. EUR |
| --- | --- | --- |
| Iš jos: |  |  |
|  | - statybos montavimo darbai | 50,385 tūkst. EUR |
|  | - projektavimas ir inžinerinės paslaugos | 5,039 tūkst. EUR |
|  | - užsakovo rezervas | 5,542 tūkst. EUR |

2. Nurodau, kad šis įsakymas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos, jeigu įstatymai nenustato kitaip, gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius	Nerijus Mašalaitis

Gintautas Bulkevičius

Įsakymą paskelbti: Interneto svetainėje ; TAR