TSD-27, VPP-117 ir VPP-118

Elektrofiozologinės sistemos stiprintuvo remontinio keitimo ir elektrofiziologinės sistemos modulio remontinio keitimo techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Elektrofiozologinės sistemos stiprintuvo remontinis keitimas, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirkimo objektas | Gamintojo „St. Jude Medical, LLC“ elektrofiziologijos sistemos „WorkMate Claris™“ stiprintuvo modulio remontinis keitimas (įskaitant montavimo išlaidas) |  |
| 1.1. | Kanalų skaičius (įskaitant intrakardinius) | ≥ 140 |  |
| 1.2. | Įvesties kanalai | Monopoliniai ir bipoliniai |  |
| 1.3. | Intrakardinių kanalų skaičius | ≥ 100 |  |
| 1.4. | EKG derivacijos | ≥ 12 |  |
| 1.5. | Signalo diskretizavimo sparta (angl. sample rate) | ≥ 2000 Hz |  |
| 1.6. | Skaitmeninio elektrogramos signalo rezoliucija (gylis) | ≥ 32 bitų |  |
| 1.7. | Jungtys elektrokardiostimuliatoriui | ≥ 1 jungtis elektrokardiostimuliatoriui EP-4 |  |
| 1.8. | Jungtys slėgio matavimui | ≥ 4 jungtys slėgio matavimui |  |
| 2. | Suteikiama garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių |  |
| 3. | Suderinamumas | Siūlomas stiprintuvo modulis turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „St. Jude Medical, LLC“ širdies elektrofiziologinė registravimo sistema „WorkMate Claris™“. (gamintojo „St. Jude Medical, LLC“ kataloginis Nr. H700150 arba lygiavertis) |  |
| 4. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 5. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 6. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo į LSMU Kauno klinikas, sugedusio modulio keitimo (įskaitant sugedusio įrenginio grąžinimą gamintojui), testavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines prekių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo, konkrečiais kataloginiais numeriais įvardintos prekės arba joms lygiavertės (ne blogesnių techninių charakteristikų) kitų firmų prekės.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

2 pirkimo dalis. Elektrofiziologinės sistemos modulio remontinis keitimas, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirkimo objektas | Gamintojo „St. Jude Medical, LLC“ elektrofiziologijos sistemos „WorkMate Claris™“ modulio „TactiSys™ Quartz“ remontinis keitimas (įskaitant montavimo išlaidas) |  |
| 1.1. | Modulio aprašymas | Abliacinio elektrodo įrėmimo į širdies sienelę jėgos (slėgio) matavimo funkcija |  |
| 1.2. | Technologija | Optinė baltos šviesos interferometrijos jutiklio technologija |  |
| 2. | Suteikiama garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių |  |
| 3. | Suderinamumas | Siūlomas modulis turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „St. Jude Medical, LLC“ širdies elektrofiziologinės registravimo sistemos „WorkMate Claris™“ trimačio kartografavimo „Ensite Precision™“ funkcija. (gamintojo „St. Jude Medical, LLC“ kataloginis Nr. PN-004-400 arba lygiavertis) |  |
| 4. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 5. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 6. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo į LSMU Kauno klinikas, sugedusio modulio keitimo (įskaitant sugedusio įrenginio grąžinimą gamintojui), testavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines prekių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo, konkrečiais kataloginiais numeriais įvardintos prekės arba joms lygiavertės (ne blogesnių techninių charakteristikų) kitų firmų prekės.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).