EUROLAB OFFICE PROGRAMINĖS IR TECHNINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo tikslas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau - Perkančioji organizacija) siekia atnaujinti Imunologijos laboratorijoje naudojamą EuroLabOffice 3.4  programinę, bei techninę įrangą, kurių reikalaujamos charakteristikos pateikiamos techninių reikalavimų įrangos lentelėse.

Bendrieji reikalavimai

Pateikiama įranga turi atitikti gamintojo šalies standartus, gamintojo techninius standartus, LR TA patvirtintus ir galiojančius standartus. Įranga turi būti registruota naudoti Europos sąjungoje – turėti CE sertifikatą.

Perkama įranga privalo būti nauja ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje, pažymėta gamintojo kodais, gamykliškai atnaujinti komponentai (angl. - Renewed, Refurbished, Remarketed) neleistini.

Perkama programinė įranga turi būti naujausios versijos pristatymo metu.

Jei po pasiūlymo teikimo (sutarties galiojimo metu) įranga nebegaminama ir tiekėjas nebeturi galimybės jos tiekti, gali būti tiekiama kita (naujesnio modelio) to paties gamintojo įranga, analogiškų ar geresnių techninių savybių, nei siūlyta.

Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos pristatymo, įrangos instaliavimo, įrangos veikimo bandymo ir personalo apmokymo išlaidos.

Visa pateikiama įranga, licencijos, turi būti užregistruotos Perkančiosios organizacijos vardu.

Visa pateikiama įranga turi būti sukomplektuota su veikimą užtikrinančiais kabeliais ir adapteriais.

Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti oficialią siūlomos programinės įrangos dokumentaciją (gaminio techninius dokumentus, naudojimo instrukcijas, konfigūravimo vadovus ir pan.). Atsakymai „Atitinka“, „Yra“, „Tenkina“ ir pan. arba perkopijuoti reikalavimų formulavimai nebus laikomi pakankamu atitikimo įrodymu ir taps priežastimi pasiūlymą atmesti.

Pirkimas į dalis neskaidomas.

Prekių išpirkimo terminas – vienkartinis išpirkimas.

Prekių pristatymo ir diegimo terminas: 60 darbo dienų, nuo užsakymo pateikimo dienos.

Perkama įranga

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | EUROLabOffice 4.0 programinis ir techninis atnaujinimas | Kompl. | 1 |

Techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Atitikmuo (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| Programinės įrangos licencija |  |  |
|  | Siūlomo produkto gamintojas(pavadinimas), versija. |  |
|  | Suderinamumas su esamomis sistemomis. - EUROPattern Suite 1.5, - IF Sprinter, - EUROBlotOne, - EUROStar III Plus, - EUROIMMUN Analyzer I. |  |
|  | Atnaujinimo metu turi būti perkelti duomenys iš šiuo metu naudojamos EUROLabOffice 3.4 į naujausią. |  |
|  | Po atnaujinimo EUROLabOffice turi būti prijungta prie Laboratorinės informacinės sistemos. |  |
| Programinis modulis rankinei mėginių registracijai |  |  |
|  | Turi atsirasti papildomi licencijos plėtiniai EUROLabOffice rankinės mėginių registracijos ir Reflex-Rerun moduliams. |  |
| Programinis modulis Reflex-Rerun |  |  |
|  | Galimybė programuoti tyrimų kartojimą |  |
| EUROPattern IIFT paveikslų automatinis klasifikatorius. |  |  |
|  | Automatinio mikroskopo atliktų nuotraukų klasifikatorius turi gebėti automatiškai identifikuoti IIFT švytėjimus šiuose audiniuose: • Žmogaus HEp-2 ląstelėse, • Žiurkės inkstų, kepenų, skrandžio audiniuose, • Primato stemplės, kepenų audiniuose, • Žmogaus granuliocituose HCHO, EOH, • MPO, PR3, GBM EUROPLUS antigenų taškuose, • Transfekuotose ląstelėse EU90. |  |
| EUROLabOffice arba lygiavertis serveris (1vnt.) Nurodyti siūlomos įrangos gamintoją, modelį. |  |  |
|  | Korpusas. - Rack (angl.) tipo. |  |
|  | Procesorius. - Nurodyti siūlomo procesoriaus gamintoją, modelį. - Fizinių branduolių skaičius procesoriuje - ne mažiau 8; - Didžiausia palaikoma atmintis (RAM) – ne mažiau 128 GB; - Siūlomas procesorius turi užtikrinti ne mažesnį kaip 26000 vienetų našumą pagal www.cpubenchmark.net. Testo našumas skaičiuojamas procesoriaus įprastiniu darbu (clockspeed). Rezultatai turi būti skelbiami internetiniame puslapyje adresu www.cpubenchmark.net ir pateikti pasiūlyme. Pateikiami našumo rezultatai gali būti išmatuoti, bet kurio gamintojo aparatinėje platformoje. |  |
|  | Įdiegta operatyvioji atmintis. - Ne mažiau 32 GB. - Technologija – ne žemiau DDR5. |  |
|  | Įdiegtas standusis diskas. - Ne žemiau RAID 5 + HotSpare ne mažiau 600GB |  |
|  | Operacinė sistema. - Windows Server 2019 64 bit arba lygiavertė. |  |
|  | Įdiegta programinė įranga. - Gamintojo įdiegta EUROLabOffice serverio programa (naujausia pristatymo metu). |  |
| EUROLabOffice 4.0 EUROPattern PC DL arba lygiavertis kompiuteris (1vnt.) |  |  |
|  | Procesorius. - Nurodyti siūlomo procesoriaus gamintoją, modelį. - Fizinių branduolių skaičius procesoriuje - ne mažiau 4; - Siūlomas procesorius turi užtikrinti ne mažesnį kaip 15000 vienetų našumą pagal www.cpubenchmark.net. Testo našumas skaičiuojamas procesoriaus įprastiniu darbu (clockspeed). Rezultatai turi būti skelbiami internetiniame puslapyje adresu www.cpubenchmark.net ir pateikti pasiūlyme. Pateikiami našumo rezultatai gali būti išmatuoti, bet kurio gamintojo aparatinėje platformoje. |  |
|  | Įdiegta operatyvioji atmintis. - Ne mažiau 16 GB; - Technologija – ne žemiau DDR5. |  |
|  | Įdiegtas standusis diskas. - SSD arba lygiavertė technologija; - Talpa - Ne mažiau 256 GB. |  |
|  | Įdiegta vaizdo plokštė. - RTX 2000 arba lygiavertė. |  |
|  | Jungtys. - DisplayPort, USB-C, LAN, RS232. |  |
|  | Operacinė sistema. - Microsoft Windows IoT Enterprice arba lygiavertė (OEM, naujausia versija užsakymo paskelbimo metu). |  |
|  | Įdiegta programinė įranga. - Gamintojo įdiegta EUROLabOffice klientinės dalies programa (naujausia pristatymo metu). |  |
|  | Papildoma komplektacija. - Turi būti įkomplektuotas ir suderintas kartu veikti su siūlomu kompiuteriu. Nurodyti gamintoją, modelį. - Dydis – ne mažiau 23 coliai; - Raiška – ne mažiau 1920x1080; - Ryškumas – ne mažiau 300 cd/m2; - Matymo kampas – ne mažiau 178°/178° - Reguliavimas – aukštis, pasukimas, pavertimas; - Integruotas garsiakalbis – būtina. - Klaviatūros ir pelės komplektas. |  |

| EUROBlotOne AIO arba lygiavertis kompiuteris (1vnt.) Nurodyti siūlomos įrangos gamintoją, modelį. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Korpusas. - AIO (angl. All-in-one) viskas viename tipo. |  |
|  | Procesorius. - Nurodyti siūlomo procesoriaus gamintoją, modelį. - Fizinių branduolių skaičius procesoriuje - ne mažiau 4; - Siūlomas procesorius turi užtikrinti ne mažesnį kaip 12000 vienetų našumą pagal www.cpubenchmark.net. Testo našumas skaičiuojamas procesoriaus įprastiniu darbu (clockspeed). Rezultatai turi būti skelbiami internetiniame puslapyje adresu www.cpubenchmark.net ir pateikti pasiūlyme. Pateikiami našumo rezultatai gali būti išmatuoti, bet kurio gamintojo aparatinėje platformoje. |  |
|  | Ekranas. - Dydis – ne mažiau 23 coliai; - Raška – ne mažiau 1920x1080; - Ryškumas – ne mažiau 250 nitai (angl.nits); |  |
|  | Įdiegta operatyvioji atmintis. - Ne mažiau 8 GB; - Technologija – ne žemiau DDR4. |  |
|  | Įdiegtas standusis diskas. - SSD arba lygiavertė technologija; - Talpa - Ne mažiau 256 GB. |  |
|  | Jungtys. - USB-C, LAN. |  |
|  | Operacinė sistema. - Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija užsakymo paskelbimo metu). |  |
|  | Įdiegta programinė įranga. - Gamintojo įdiegta EUROBlotOne, EUROLineScan programinė įranga. |  |
|  | Papildoma komplektacija. - Klaviatūros ir pelės komplektas. |  |

| EUROStar arba lygiavertis kompiuteris (1vnt.) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Procesorius. - Nurodyti siūlomo procesoriaus gamintoją, modelį. - Fizinių branduolių skaičius procesoriuje - ne mažiau 4; - Siūlomas procesorius turi užtikrinti ne mažesnį kaip 15000 vienetų našumą pagal www.cpubenchmark.net. Testo našumas skaičiuojamas procesoriaus įprastiniu darbu (clockspeed). Rezultatai turi būti skelbiami internetiniame puslapyje adresu www.cpubenchmark.net ir pateikti pasiūlyme. Pateikiami našumo rezultatai gali būti išmatuoti, bet kurio gamintojo aparatinėje platformoje. |  |
|  | Įdiegta operatyvioji atmintis. - Ne mažiau 16 GB; - Technologija – ne žemiau DDR5. |  |
|  | Įdiegtas standusis diskas. - SSD arba lygiavertė technologija; - Talpa - Ne mažiau 500 GB. |  |
|  | Įdiegta vaizdo plokštė. - Diskreti vaizdo plokštė. Nurodyti siūlomos plokštės gamintoją, modelį. - Atminties dydis – ne mažiau 2GB; - Atminties tipas – ne žemiau GDDR5; |  |
|  | Jungtys. - USB-C. |  |
|  | Operacinė sistema. - Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija užsakymo paskelbimo metu). |  |
|  | Įdiegta programinė įranga. - Gamintojo įdiegta EUROPicture programa (naujausia pristatymo metu). |  |
|  | Papildoma komplektacija. - Klaviatūros ir pelės komplektas. |  |

| Spausdintuvas (1vnt.) Nurodyti siūlomos įrangos gamintoją, modelį. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Spausdinimo technologija. - Rašalinis; - Nespalvinis. |  |
|  | Sparta. - Pirmo lapo spausdinimas – ne ilgiau kaip 6 sek. - Spausdinimo greitis – ne lėčiau 20 puslapiai/min. |  |
|  | Dvipusis spausdinimas. - Automatinis; |  |
|  | Popierius. - Įvesties talpa – ne mažiau 300 lapai. - Išvesties talpa – ne mažiau 150 lapai. |  |