DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ B DALIES „TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“ TIKSLINIMO

Viešojo pirkimo „Medicininės įrangos užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“, kuris vykdomas taikant dinaminę pirkimo sistemą (toliau – DPS), pirkimo Nr.572470 (toliau – pirkimas), pirkimo dokumentų patikslinimas CPO LT iniciatyva.

Vadovaujantis pirkimo, kuris vykdomas taikant DPS, dokumentų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 2.8 ir 3.3 punktais tikslinama pirkimo, kuris vykdomas taikant DPS, dokumentų B dalis "Techninė specifikacija":

1. Techninėse specifikacijose „DIN standarto deguonies (O2) srauto reguliatorius (0 - 15 l/min) su stulpeliniu srauto indikatoriumi“, „12-os kanalų elektrokardiografas“, „Jėgos instrumento sistema smulkių kaulų chirurginėms operacijoms (su rankenoje integruotu baterijos skyriumi)“, „Jėgos instrumento sistema smulkių kaulų chirurginėms operacijoms“, „Mobilus gleivių atsiurbėjas II“, „Medicininės suaugusiųjų svarstyklės su ūgio matuokle ir kūno masės indekso skaičiavimo funkcija“, „Medicininės suaugusiųjų svarstyklės su ūgio matuokle“, „Videolaringoskopo komplektas“, „Laringoskopo komplektas, kurio rankena su akumuliatoriaus būklės indikatoriumu“, „Slaugos priemonių plovimo - dezinfekavimo mašina, pakabinama“, „Slaugos priemonių plovimo - dezinfekavimo mašina, pastatoma“, „Slaugos priemonių plovimo - dezinfekavimo mašina, didelės talpos, pakabinama“, „Jėgos instrumentų sistemos komplektas stambių kaulų pjovimui ir gręžimui“, „Jėgos instrumentų sistema stambių kaulų chirurginėms operacijoms“, „Pusiau automatinis defibriliatorius“ tikslinamas nurodytų, atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, patvirtinančių dokumentų sąrašas dėl gamintojų pateikiamų dokumentų ir išdėstomas taip:

„Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73).“

2. Atlikti techninio pobūdžio pakeitimai.

Atkreiptinas dėmesys, kad visi atlikti pakeitimai pridedamame priede „B dalis_Techninės specifikacijos_ Nr. 3-37_aktuali redakcija nuo 2024-05-03" pažymėti raudonai.

PRIDEDAMA:

B dalis_Techninė specifikacijos_Nr. 3-37 _aktuali redakcija nuo 2024-05-03.

Pagarbiai,

Viešojo pirkimo komisija

kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.