# VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS

ODONTOLOGINIAI INSTRUMENTAI (4) (9315)

# SPECIALIOSIOS PIRKIMO SĄLYGOS

1. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau - PO), vykdydama viešąjį pirkimą numato įsigyti odontologinius instrumentus (toliau - prekės).

2. PO vykdo pirkimą atviro (tarptautinio) konkurso būdu.

3. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

4. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti perkančiosios organizacijos atstovas: Inga Zaksaitė, vyr. viešųjų pirkimų specialistė, tel. +370 5 2501385, el. p. inga.zaksaite@santa.lt Santariškių g. 2, LT-08406 Vilnius, B korpusas 330B kab.

5. Pirkimo objektas yra odontologiniai instrumentai.

6. Pirkimas skaidomas į 77 (septyniasdešimt septynias) dalis, nurodytas 1-ame priede techninėje specifikacijoje.

7. Reikalavimai pirkimo objektui nurodyti SPS 1 priede „Techninė specifikacija“ ir SPS 2 priede „Viešojo pirkimo sutarties projektas“.

8. Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra: Žalgirio g, 115, LT-08217 Vilnius.

9. EBVPD pildomas pagal SPS 3 priede pateiktą failą/šabloną.

10. Tiekėjo pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti BPS 3.10.p.

11. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus ir, jeigu taikytina, laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų: netaikoma.

12. Kitų atrankos reikalavimų tiekėjams nenustatoma.

13. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas.

14. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per 7 kalendorines dienas pateikti prekių pavyzdžius (jeigu specialiųjų pirkimo salygų priede Nr. 1 (techninė specifikacija) nenurodyta kitaip). Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.

15. PO atsako į CVPIS prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus 9 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

16. Tiekėjo CVPIS prašymu papildomi pirkimo dokumentai (paaiškinimai ar pataisymai) pateikiami ne vėliau kaip likus 6 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei jų paprašyta laiku.

17. PO rengti susitikimų su tiekėjais neketina.

18. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal mažiausią kainą. Maksimali pasiūlymo (vertinamoji) kaina, kurią viršijus pasiūlymas bus atmestas yra:

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kablys | 500,00 | 605,00 |
| 2. | Kablys | 1200,00 | 1452,00 |
| 3. | Kablys | 1150,00 | 1391,50 |
| 4. | Kablys | 1150,00 | 1391,50 |
| 5. | Kocher-Langenbeck kablys | 1150,00 | 1391,50 |
| 6. | Kocher-Langenbeck kablys | 1300,00 | 1573,00 |
| 7. | Kocher-Langenbeck kablys | 1150,00 | 1391,50 |
| 8. | Kablys | 1300,00 | 1573,00 |
| 9. | Kablys | 1300,00 | 1573,00 |
| 10. | Kablys | 1300,00 | 1573,00 |
| 11. | Kablys | 1300,00 | 1573,00 |
| 12. | Kablys | 1300,00 | 1573,00 |
| 13. | Kablys | 1300,00 | 1573,00 |
| 14. | Kablys | 1300,00 | 1573,00 |
| 15. | Kablys | 1300,00 | 1573,00 |
| 16. | Kablys | 500,00 | 605,00 |
| 17. | Kabliukas | 650,00 | 786,50 |
| 18. | Kabliukas | 700,00 | 847,00 |
| 19. | Kablys | 1350,00 | 1633,50 |
| 20. | Kablys | 1650,00 | 1996,50 |
| 21. | Kablys | 1250,00 | 1512,50 |
| 22. | Kablys | 1250,00 | 1512,50 |
| 23. | Kablys | 1800,00 | 2178,00 |
| 24. | Kablys | 1800,00 | 2178,00 |
| 25. | Kablys | 2100,00 | 2541,00 |
| 26. | Pincetas | 2700,00 | 3267,00 |
| 27. | Pincetas | 3900,00 | 4719,00 |
| 28. | Pincetas | 1890,00 | 2286,90 |
| 29. | Pincetas | 2400,00 | 2904,00 |
| 30. | Pincetas | 2800,00 | 3388,00 |
| 31. | Pincetas | 1050,00 | 1270,50 |
| 32. | Pincetas | 1050,00 | 1270,50 |
| 33. | Pincetas | 1050,00 | 1270,50 |
| 34. | Pincetas | 1050,00 | 1270,50 |
| 35. | Pincetas | 250,00 | 302,50 |
| 36. | Pincetas | 350,00 | 423,50 |
| 37. | Korcangas | 1700,00 | 2057,00 |
| 38. | Korcangas | 1780,00 | 2153,80 |
| 39. | Žiodiklis | 4020,00 | 4864,20 |
| 40. | Žirklės vielai | 1300,00 | 1573,00 |
| 41. | Burnos žiodiklių kompektas | 561,00 | 678,81 |
| 42. | Kablys | 3400,00 | 4114,00 |
| 43. | Kaniulė | 850,00 | 1028,50 |
| 44. | Instrumentų rinkinys plastinei įgimto lūpos nesuaugimo operacijai | 2392,00 | 2894,32 |
| 45. | Instrumentų rinkinys plastinei įgimto gomurio nesuaugimo operacijai | 6336,00 | 7666,56 |
| 46. | Sterilizavimo konteineriai | 12300,00 | 14883,00 |
| 47. | Antgalis | 15000,00 | 18150,00 |
| 48. | Elevatorius | 5000,00 | 6050,00 |
| 49. | Elevatorius | 3000,00 | 3630,00 |
| 50. | Elevatorius | 4000,00 | 4840,00 |
| 51. | Elevatorius | 5850,00 | 7078,50 |
| 52. | Elevatorius | 3900,00 | 4719,00 |
| 53. | Elavatorius | 5850,00 | 7078,50 |
| 54. | Elevatorių rinkinys atraumatiniam dantų šalinimui | 1950,00 | 2359,50 |
| 55. | Elevatorius | 4900,00 | 5929,00 |
| 56. | Kablys | 1300,00 | 1573,00 |
| 57. | Kablys | 750,00 | 907,50 |
| 58. | Kiuretė | 1820,00 | 2202,20 |
| 59. | Kotelis mikro skalpeliui | 1500,00 | 1815,00 |
| 60. | Kotelis ašmeniniam skalpeliui | 700,00 | 847,00 |
| 61. | Pincetas | 228,00 | 275,88 |
| 62. | Pincetas | 120,00 | 145,20 |
| 63. | Pincetas | 1000,00 | 1210,00 |
| 64. | Pincetas | 300,00 | 363,00 |
| 65. | Pincetas | 150,00 | 181,50 |
| 66. | Pincetas | 200,00 | 242,00 |
| 67. | Šaukštelis chirurginis | 1200,00 | 1452,00 |
| 68. | Šaukštelis chirurginis | 1590,00 | 1923,90 |
| 69. | Šaukštelis chirurginis | 1980,00 | 2395,80 |
| 70. | Tacelė | 1400,00 | 1694,00 |
| 71. | Žirklės | 3540,00 | 4283,40 |
| 72. | Antgalis | 45000,00 | 54450,00 |
| 73. | Antgalis | 45000,00 | 54450,00 |
| 74. | Ultragarsinis antgalis su laidu | 10500,00 | 12705,00 |
| 75. | Ultragarsiniai antgaliukai | 2900,00 | 3509,00 |
| 76. | Chirurginė konsolė implantacijai | 16000,00 | 19360,00 |
| 77. | Osteotomas | 3000,00 | 3630,00 |

19. Elektronininis aukcionas pirkime nebus rengiamas.

20. Tiekėjo pasiūlymo forma pateikta SPS 4 priede “Pasiūlymo forma”.

SPS priedai:

1. „Techninė specifikacija“.

2. „Viešojo pirkimo sutarties projektas“.

3. ,,EBVPD failas/šablonas“.

4. ,,Pasiūlymo forma”.

Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas

ODONTOLOGINIAI INSTRUMENTAI (4) (9315)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.

PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

| Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis. | Prekės originalus pavadinimas, gamintojas | Siūlomos prekės parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams | PVM dydis | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Vnt. įkainis, EUR su PVM | Bendra (maksimali) suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. | Kablys | Farabeuf*, porinis instrumentas, mažesnių kablių išmatavimai (gylis x plotis): (23x16)±0,5 mm ir (20x16)±0,5 mm, didesnių kablių išmatavimai (gylis x plotis): (24x16)±0,5 mm ir (28x16)±0,5 mm, bendras ilgis 150±3 mm | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kablys | Kocher-Langenbeck*, išmatavimai (gylis x plotis): (25x6)±0,5 mm, bendras ilgis 215±3 mm | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 2-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 2-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kablys | Kocher-Langenbeck*, išmatavimai (gylis x plotis): (35x8)±0,5 mm, bendras ilgis 215±3 mm | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 3-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 3-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kablys | Kocher-Langenbeck*, išmatavimai (gylis x plotis): (35x11)±0,5 mm, bendras ilgis 215±3 mm | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 4-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 4-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kocher-Langenbeck kablys | išmatavimai (gylis x plotis): (35x15)±0,5 mm, bendras ilgis 215±3 mm | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 5-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 5-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kocher-Langenbeck kablys | išmatavimai (gylis x plotis): (41x11)±0,5 mm, bendras ilgis 215±3 mm | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 6-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 6-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kocher-Langenbeck kablys | išmatavimai (gylis x plotis): (55x11)±0,5 mm, bendras ilgis 215±3 mm | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 7-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 7-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kablys | Langenbeck*, išmatavimai (gylis x plotis): (23x8)±0,5 mm, bendras ilgis 210±3 mm | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 8-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 8-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kablys | Obwegeser*, išmatavimai (gylis x plotis): (25x7)±0,5 mm, bendras ilgis 215±3 mm | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 9-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 9-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kablys | Obwegeser*, išmatavimai (gylis x plotis): (31x10)±0,5 mm, bendras ilgis 215±3 mm | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 10-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 10-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kablys | Obwegeser*, išmatavimai (gylis x plotis): (42x11)±0,5 mm, bendras ilgis 215±3 mm | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 11-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 11-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kablys | Obwegeser*, išmatavimai (gylis x plotis): (55x12)±0,5 mm, bendras ilgis 215±3 mm | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 12-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 12-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Kablys | Obwegeser*, išmatavimai (gylis x plotis): (70x14)±0,5 mm, bendras ilgis 215±3 mm | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 13-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 13-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Kablys | Obwegeser*, išmatavimai (gylis x plotis): (80x16)±0,5 mm, bendras ilgis 215±3 mm | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 14-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 14-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kablys | Obwegeser*, išmatavimai (gylis x plotis): (55x12)±0,5 mm, bendras ilgis 215±3 mm | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 15-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 15-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Kablys | Bergmann* vienadantis, 7 mm gylio, 140 mm ilgio | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 16-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 16-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Kabliukas | Bergmann* vienadantis, 160 mm ilgio | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 17-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 17-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Kabliukas | Joseph* vienadantis , 165 mm ilgio | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 18-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 18-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Kablys | Langenbeck-Green *, išmatavimai (gylis x plotis): (16x6)±0,5 mm, bendras ilgis 160±3 mm | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 19-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 19-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Kablys | Lenktas ir išgaubtas, išmatavimai (gylis x plotis): (10x13)±0,5 mm, bendras ilgis 160±3 mm | vnt. | 15 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 20-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 20-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Kablys | Rollet*, keturdantis aštrus, išmatavimai (gylis x plotis): (2,5x7,0)±0,1 mm, bendras ilgis 135±3 mm | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 21-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 21-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Kablys | Rollet*, keturdantis, aštrus, išmatavimai (gylis x plotis): (2,2x7,0)±0,1 mm, bendras ilgis 135±3 mm | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 22-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 22-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Kablys | Langenbeck-Mannerfelt* , išmatavimai (gylis x plotis): (15x6)±0,5 mm, bendras ilgis 155±3 mm | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 23-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 23-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Kablys | Langenbeck-Mannerfelt*, išmatavimai (gylis x plotis): (20x6)±0,5 mm, bendras ilgis 155±3 mm | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 24-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 24-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Kablys | Mannerfelt*, išmatavimai (gylis x plotis): (12x12)±0,5 mm, bendras ilgis 155±3 mm | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 25-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 25-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Pincetas | Cooley*, atraumatinis, 2 mm pločio, 195±3 mm ilgio | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 26-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 26-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Pincetas | Adson*, anatominis, bajonetinis, kryžmiškai dantytos darbinės dalys su karbido įdėklais, 120±3 mm ilgio | vnt. | 60 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 27-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 27-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Pincetas | Hudson*, chirurginis, 1x2, 125±3 mm | vnt. | 30 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 28-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 28-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Pincetas | Gerald*, chirurginis, 1x2, su smeigu ir kiauryme, 175±3 mm | vnt. | 30 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 29-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 29-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Pincetas | Waugh*, chirurginis, 1x2, 180±3 mm | vnt. | 40 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 30-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 30-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Pincetas | Pincetas mikro Gomel tipo tiesus chirurginis (HLW)* | vnt. | 5 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 31-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 31-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Pincetas | Pincetas mikro Gomel tipo lenktas chirurginis (HLW)* | vnt. | 5 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 32-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 32-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Pincetas | Pincetas mikro Gomel tipo lenktas anatominis (HLW)* | vnt. | 5 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 33-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 33-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Pincetas | Pincetas mikro Gomel tipo tiesus anatominis (HLW)* | vnt. | 5 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 34-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 34-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Pincetas | Micro-Adson*, chirurginis, 1x2, 120±3 mm | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 35-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 35-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Pincetas | Adson*, chirurginis, su plato, 1x2, 120±3 mm | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 36-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 36-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Korcangas | Maier*, tiesus, su užrakinimu, 265 mm | vnt. | 20 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 37-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 37-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Korcangas | Maier*, lenktas, su užrakinimu, 265 mm | vnt. | 20 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 38-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 38-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Žiodiklis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.1. | Dydis S | Mc Kesson* trapecijos formos, guminis, viduje metalinė konstrukcija | vnt. | 20 |  |  | 21% |  |  |  |
| 39.2. | Dydis M |  | vnt. | 20 |  |  | 21% |  |  |  |
| 39.3. | Dydis L |  | vnt. | 20 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 39-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 39-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Žirklės vielai |  | vnt. | 20 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 40-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 40-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Burnos žiodiklių kompektas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.1. | liežuvio lopetėlės 25x62 mm ± 5 mm | Dingman* | vnt. | 1 |  |  | 21% |  |  |  |
| 41.2. | liežuvio lopetėlės 29x65 mm ± 5 mm |  | vnt. | 1 |  |  | 21% |  |  |  |
| 41.3. | liežuvio lopetėlės 32x75 mm ± 5 mm |  | vnt. | 1 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 41-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 41-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Kablys | Minnesota tipo* darbinės dalies plotis 20x22 ± 1 mm, ilgis 160±1 mm | vnt. | 40 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 42-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 42-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Kaniulė | Modelis Frazier*, diametras 3±0,5mm, darbinės dalis lenkta 40 laipsnių kampu, bendras ilgis 180±3,0mm | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 43-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 43-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Instrumentų rinkinys plastinei įgimto lūpos nesuaugimo operacijai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1. | Žirklės | Lenktos,130±2 mm, viena žirklių dalis yra itin aštrūs dantukai | vnt. | 2 |  |  | 21% |  |  |  |
| 44.2. | Žirklės | LEXER*, 165±2 mm mm, lenktos siauros | vnt. | 2 |  |  | 21% |  |  |  |
| 44.3. | Žirklės | METZENBAUM*, 145±2 mm mm lenktos, preparacinės, juodos | vnt. | 4 |  |  | 21% |  |  |  |
| 44.4. | Žirklės | TONNIS-ADSON*,115 mm±2 mm preparacinės užapvalintais galiukais, darbinės dalys su karbido įdėklais, antirefleksinės, juodos spalvos, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluosniu, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti | vnt. | 2 |  |  | 21% |  |  |  |
| 44.5. | Žirklės | BABY-METZENBAUM*, 145±2 mm mm, lenktos preparacinės, juodos | vnt. | 2 |  |  | 21% |  |  |  |
| 44.6. | Žirklės | 105 mm±2 mm, lenktos | vnt. | 2 |  |  | 21% |  |  |  |
| 44.7. | Pincetas | MICRO-ADSON*, 120 mm±2 mm, chirurginis | vnt. | 4 |  |  | 21% |  |  |  |
| 44.8. | Dėklas instrumentams | Nerūdijančio plieno, su rankenomis ir kojytėmis, trijų ketvirčių dydžio: ilgis 406 mm±5 mm, plotis 253 mm±5, aukštis 56 mm±5 mm | vnt. | 2 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 44-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 44-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Instrumentų rinkinys plastinei įgimto gomurio nesuaugimo operacijai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.1. | Žirklės | METZENBAUM*, 180 mm±2 mm, lenktos | vnt. | 2 |  |  | 21% |  |  |  |
| 45.2. | Žirklės | JAMESON*, 150 mm±2 mm, lenktos, bukinti galai | vnt. | 2 |  |  | 21% |  |  |  |
| 45.3. | Žirklės | METZENBAUM*, 230 mm±2 mm, lenktos, platūs pjaunantys galai | vnt. | 1 |  |  | 21% |  |  |  |
| 45.4. | Žirklės | TONNIS-ADSON*, 175 mm±2 mm preparacinės užapvalintais galiukais, darbinės dalys su karbido įdėklais, antirefleksinės, juodos spalvos, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluosniu, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti | vnt. | 1 |  |  | 21% |  |  |  |
| 45.5. | Pincetas | ADSON*, 175 mm±2 mm, bajonetinis, anatominis | vnt. | 2 |  |  | 21% |  |  |  |
| 45.6. | Pincetas | GRUENVVALD*, 185 mm±2 mm, anatominis | vnt. | 1 |  |  | 21% |  |  |  |
| 45.7. | Pincetas | ADSON*, 150 mm±2 mm, chirurginis | vnt. | 2 |  |  | 21% |  |  |  |
| 45.8. | Pincetas | GERALD*, 175 mm±2 mm, chirurginis | vnt. | 2 |  |  | 21% |  |  |  |
| 45.9. | Liežuvio laikiklis | COLLIN*, 160 mm±2 mm | vnt. | 2 |  |  | 21% |  |  |  |
| 45.10. | Dissektorius | LOWER*, 180 mm±2 mm | vnt. | 2 |  |  | 21% |  |  |  |
| 45.11. | Dissektorius | DESJARDINS*, 210 mm±2 mm | vnt. | 2 |  |  | 21% |  |  |  |
| 45.12. | Adatkotis | DEBAKEY*, 180 mm±2 mm | vnt. | 2 |  |  | 21% |  |  |  |
| 45.13. | Adatkotis | HEGAR-MAYO*, Durogrip, 150 mm±2 mm | vnt. | 2 |  |  | 21% |  |  |  |
| 45.14. | Adatkotis | Durogrip, SAROT*, 0,4, 175 mm | vnt. | 2 |  |  | 21% |  |  |  |
| 45.15. | Raspatorius | FREER-YASORGIL*, 185 mm±2 mm, aštrūs abu galai | vnt. | 2 |  |  | 21% |  |  |  |
| 45.16. | Raspatorius | FREER*, 185 mm±2 mm, dviejų galų: vienas aštrus, kitas bukintas | vnt. | 2 |  |  | 21% |  |  |  |
| 45.17. | Osteotomas | COTTLE*, 4 mm, su gylio matuokliu | vnt. | 2 |  |  | 21% |  |  |  |
| 45.18. | Plėtiklis | RNTNE HOSPITAL*, aštrus 165 mm±2 mm | vnt. | 2 |  |  | 21% |  |  |  |
| 45.19. | Raspatorius | FREER*, 150 mm±2 mm, 6 mm | vnt. | 2 |  |  | 21% |  |  |  |
| 45.21. | Spaustukas kraujagyslėms | HALSTED-MOSQUITO* 125 mm±2 mm, lenktas | vnt. | 2 |  |  | 21% |  |  |  |
| 45.21. | Dėklas instrumentams | Nerūdijančio plieno, su rankenomis ir kojytėmis, trijų ketvirčių dydžio: ilgis 406 mm±5 mm, plotis 253 mm±5, aukštis 56 mm±5 mm | vnt. | 2 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 45-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 45-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Sterilizavimo konteineriai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.1. | Ilgis 300±10 mm, plotis 274 mm±10 mm, aukštis 120 mm±5 mm | Skirtas instrumentams laikyti, sterilizavimui garų vakuuminiuose sterilizatoriuose. Filtras instaliuotas vidinėje dangčio pusėje, yra galimybė atlikti nemažiau 5000 sterilizacijos ciklų. Konteineris pagamintas iš aliuminio, turi rankenėles. Dangtis plastmasinis, silikoninė tarpinė užtikrina sandarumą, yra indikacinės plokštelės ir vieta jų tvirtinimui. Yra galimybė naudoti vienkartinę plombą. Atitinka ES standartus. | vnt. | 5 |  |  | 21% |  |  |  |
| 46.2. | Ilgis 470±10 mm, plotis 274 mm±10 mm, aukštis 135 mm±5 mm |  | vnt. | 3 |  |  | 21% |  |  |  |
| 46.3. | Ilgis 592±10 mm, plotis 274 mm±10 mm, aukštis 187 mm±5 mm |  | vnt. | 3 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 46-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 46-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Antgalis | Chirurginis lenktas implantacijai išorine jungtimi aušinimui 20:1, tinkantis VarioSurg, SurgiPro konsulėms. | vnt. | 5 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 47-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 47-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Elevatorius | Tiesus, dantų ir šaknų šalinimui, dantenų atseparavimui. Dislokacinis / šakninis elevatorius Luxation tipo*. Aštri, tiesi, plokščia darbinė dalis, darbinės dalies diametras 2-4 mm. Darbinis ilgis 5 cm±0,5 cm. Rankenėlė ergonomiška. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, atsparus korozijai. atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus. (HLW, Falcon)* | vnt. | 50 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 48-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 48-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Elevatorius | Tiesus, dantų ir šaknų šalinimui, dantenų atseparavimu. Elevatorius Luxation tipo*. Aštri, tiesi, plokščia darbinė dalis, darbinės dalies diametras 4,5 mm. Darbinis ilgis 5 cm±0,5 cm. Rankenėlė ergonomiška. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, atsparus korozijai. atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE | vnt. | 30 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 49-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 49-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Elevatorius | Tiesus, dantų ir šaknų šalinimui, dantenų atseparavimui. Dislokacinis / šakninis elevatorius Seldin tipo*. Aštri, tiesi, darbinė dalis, darbinės dalies diametras 3,0 mm. Darbinis ilgis 5 cm±0,5 cm. Rankenėlė ergonomiška, Standart tipo. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, atsparus korozijai. atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE | vnt. | 40 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 50-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 50-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Elevatorius | Tiesus, dantų ir šaknų šalinimui, dantenų atseparavimui. Dislokacinis / šakninis elevatorius X-tool tipo*. Aštri, tiesi, darbinė dalis, darbinės dalies diametras 2,5 mm. Rankenėlė ergonomiška, pieštuko tipo su apsauga nuo netyčinio slydimo naudojimo metu. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, atsparus korozijai. atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE | vnt. | 30 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 51-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 51-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Elevatorius | Tiesus, dantų ir šaknų šalinimui, dantenų atseparavimui. Elevatorius 8er Heber arba Bein tipo, bajonetinis. Aštri, plokščia darbinė dalis, darbinės dalies diametras 4- 5 mm. Darbinis ilgis 5 cm±0,5 cm. Rankenėlė ergonomiška. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno. Atsparus korozijai. | vnt. | 20 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 52-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 52-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Elavatorius | Kampinis dvipusis, Heidbrink tipo* skirtas šaknų likučių šalinimui.Aštri darbinė dalis darbinės dalies diametras 1.5-2.5 mm. Rankena ergonomiška.Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, atsparus korozijai. atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus, turi CE | vnt. | 30 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 53-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 53-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Elevatorių rinkinys atraumatiniam dantų šalinimui | Mikro elevatorius tiesūs ir lenkti (HLW)*, darbinės dalies diametrai nuo 2.5 -4.5 mm, rankenėlės plonos pieštuko formos, smailos, pagaminti iš nerūdijančio plieno, atparūs korozijai. | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 54-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 54-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Elevatorius | Kampinis, Friedman* 3±0,5 m, iš kairės ir dešinės pusės dantų ir šaknų šalinimui, dantenų atseparavimui.Aštri, lenkta ir plokščia darbinė dalis, darbinės dalies diametras 1.5-3,0 mm. Bendras instrumento ilgis 15 cm±3,0 cm. Rankena ergonomiška. Pagamintas iš aukštos kokybės, nerūdijančio plieno, atsparaus dezinfekcijai ir sterilizacijai, atspaaus korozijai. Atitinka ES, ISO 9001, ISO 13485 standartų reikalavimus. | vnt. | 50 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 55-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 55-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Kablys | Bukas Langenbeck-Kocher* tipo, 21±0,5 cm ilgio, 20x45 mm* | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 56-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 56-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Kablys | Minesotos* 14±0,5 cm (American Eagle, C Martin*) | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 57-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 57-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Kiuretė | Implantų priežiūrai (Implacase) (Hu-Friedy)* | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 58-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 58-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Kotelis mikro skalpeliui | Apvalus (HLW, C Martin, Hu-Friedy, LM)* | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 59-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 59-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Kotelis ašmeniniam skalpeliui | Plokščias (HLW, C Martin, Hu-Friedy, LM)* | vnt. | 70 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 60-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 60-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Pincetas | Chirurginis, 15 cm (HLW, C Martin, LM, Hu-Friedy)* | vnt. | 4 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 61-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 61-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Pincetas | Chirurginis, Adson*, 15±0,5 cm, 1x2 dantukai, lygus darbinis paviršius | vnt. | 4 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 62-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 62-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Pincetas | Chirurginis, Micro-Adson*, 15±0,5 cm ilgio, 1x2 dantukai, darbinis galo plotis 0,8 mm | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 63-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 63-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Pincetas | Chirurginiai, Falcon* 1x2 dantukai 12 cm | vnt. | 20 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 64-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 64-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Pincetas | Chirurginiai, Falcon* 1x2 dantukai 14 cm | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 65-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 65-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Pincetas | Chirurginiai, Falcon* 1x2 dantukai 16 cm | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 66-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 66-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Šaukštelis chirurginis | Kampinis, dvipusis, Lucas tipo, plokščia aštri darbinė dalis, darbinės dalies diametras, 2, 3 arba 4 mm. | vnt. | 30 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 67-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 67-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Šaukštelis chirurginis | (HLW, C Martin*) kampinis | vnt. | 30 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 68-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 68-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Šaukštelis chirurginis | Tiesus, Lucas tipo, darbinė dalis plokščia aštri, diamentras 3 arba 4 mm. | vnt. | 30 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 69-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 69-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Tacelė | Keturkampė (instrumentų sudėjimui) 47x25±5 cm | vnt. | 20 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 70-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 70-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Žirklės | Chirurginės lenktos 12-16 cm, aštriais galais (HLW, C Martin)* | vnt. | 60 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 71-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 71-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Antgalis | Turbininis, su darbinio lauko apšvietimu, 3-4 purkštukais, plaunamas plovimo mašina ir autoklavuojamas, su mygtukiniu mechanizmu, keramikiniais guoliais, jungiamas per greitąją jungtį, tinkamas KaVo | vnt. | 15 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 72-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 72-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Antgalis | Tiesus, 1:1 perdavimas, darbinio lauko apšvietimas, vidinis aušinimas, plaunamas plovimo mašina ir autoklavuojamas. | vnt. | 15 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 73-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 73-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Ultragarsinis antgalis su laidu | Suderinamas su EMS Piezon Master surgery ultragarsine konsole. | vnt. | 5 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 74-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 74-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Ultragarsiniai antgaliukai | Suderinami su EMS Piezon Master Surgery sistema, autoklavuojami, atsparūs dezinfekcijai, skriti kaulo pjovimui, gremžimui. | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 75-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 75-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Chirurginė konsolė implantacijai | Reguliuojamas apsisukimų skaičius, aušinimo intensyvumas, reverso funkcija, išorinė aušinimo sistema | vnt. | 4 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 76-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 76-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Osteotomas | Bajonetiniai osteotomai uždaram sinuso dugno pakėlimui, įgaubtas profilis, skirtingų diametrų, sugraduota darbinė dalis, žiedinis stoperis, atsparus dezinfekcijai, sterilizacijai. | vnt. | 10 |  |  | 21% |  |  |  |
| Bendra pradinė vertė 77-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina 77-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

# PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. (projektas) prisegtas atskiru dokumentu

Pirkimo dokumentų (SPS) 3 priedas

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) prisegtas atskiru dokumentu.

Pirkimo dokumentų (SPS) 4 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

________________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS ODONTOLOGINIAMS INSTRUMENTAMS (4) (9315) PIRKTI

(Data)_______ Nr._____(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Įmonės kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris, Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1.Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,

- atviro konkurso pirkimo dokumentuose,

- kituose pirkimo dokumentuose.

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes - pateikti pagal pridedamą lentelę (Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas.

Siūlomos prekėss visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil.Nr | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  |  | (Parašas*) |  |  | (Vardas ir pavardė*) |