                                                                                                                                                                                                       Pirkimo sąlygų 3 priedas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS HEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS 
1.1 REAGENTAI IR PRIEMONĖS HEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI HEMATOLOGINIU ANALIZATORIUMI „ MEK-6410“ 
                                                                                                                                                                                                                                      kodas    33696500             
	Eil.

Nr.
	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai
	Preliminarus tyrimų/vnt skaičius per 
12 mėn
	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.)

nurodytam tyrimų skaičiui
	Reagentų ir priemonių reikalingų vienam(1) tyrimui atlikti, kaina Eur su PVM
	Siūloma 

pakuotė
	Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM
	Suma, EUR be PVM


	Suma, EUR su PVM


	Siūlomos prekės,  gamintojo pavadinimas

	1.
	Hematologiniai tyrimai
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	2800 tyrimų
	
	
	
	
	
	
	


               2    PIRKIMO DALIS.  REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS C reaktyvinio baltymo TYRIMAMS .
2.1   REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS C reaktyvinio baltymo TYRIMAMS , ANALIZATORIŲ GAUNANT PANAUDOS BŪDU. 
                                                                                                                                                                                                                   kodas  33696500
	Eil.

Nr.
	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai
	Preliminarus tyrimų skaičius per 
12 mėn.
	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.)

nurodytam tyrimų skaičiui
	Reagentų ir priemonių reikalingų vienam(1) tyrimui atlikti kaina Eur su PVM
	Siūloma pakuotė
	Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM
	Suma, EUR be PVM


	Suma, EUR su PVM


	Siūlomos prekės  gamintojo pavadinimas

	1.
	CRB  tyrimai
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, kontrolinės medžiagos reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	2000  tyrimų
	
	
	
	
	
	
	


       2.2    TECHNINIAI REIKALAVIMAI SIŪLANT C REAKTYVINIO BALTYMO ANALIZATORIŲ PANAUDAI
	Eil.

Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Parametro reikšmė
	Siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio dokumentaciją.

	1.
	Mėginio tipas
	Kapiliarinis, veninis kraujas
	

	2.
	Tyrimo laikas
	Rezultatai per 3 -6 min.
	

	3.
	Mėginio tūris
	10 – 20 mkl
	

	4.
	Matavimo ribos
	5 -300 mg/l
	

	5.
	Analizatorius turi jungtis į LIS 
	Būtina
	

	6.
	Analizatorius privalo būti ženklintas CE 
	Būtina
	

	7.
	Kokybės kontrolė
	Būtina, 2 lygių
	

	8.
	Rezultatų pateikimas
	Rezultatai pateikiami ekrane, išsaugomi analizatoriaus atmintyje
	

	9.
	Analizatorius
	Analizatorius turi būti ne senesnis kaip 1 metų
	

	10.
	Matavimo tikslumas CV≤10%
	Būtina
	

	11.
	Aptarnavimas
	Techninę priežiūrą turi vykdyti pirkimo laimėtojas
	


