Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji dalis

Vilniaus universitetas numato įsigyti stoglangių keitimo darbus Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto koridoriuje ir darbo kabinetuose, adresu M. K. Čiurlionio g. 21 (7C2p), Vilniuje (toliau – Darbai).

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

| Užsakovas | Vilniaus Universitetas (toliau – VU) |
| --- | --- |
| Statinio adresas | M. K. Čiurlionio g. 21 (7C2p), Vilnius, Vilniaus Universitetas, Medicinos fakultetas (toliau – MF) |
| Statinio kategorija | Ypatingas statinys |
| Statinių paskirtis | Mokslo įstaiga |
| Rangovas (Tiekėjas) | Ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo sudaroma sutartis dėl pirkimo objekto |
| Projektas | - |
| Darbų rūšis | Paprastasis remontas |
| Normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis atliekami Darbai (aktualios redakcijos) | Lietuvos Respublikos statybos įstatymu; STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; DT-500 Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje; BGST Bendrosios gaisrinės saugos taisyklėmis; Kitais pirkimo objektui taikytinais statybos techniniais reglamentais (STR), Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais (aktualios jų redakcijos). |
| Sutartis | Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto. |

- Darbų, prekių, medžiagų aprašymas bei reikalavimai jiems.

  - Rangovas turi pristatyti ir įrengti naujus stoglangius, padengtus poliuretanu, vietoje esamų senų stoglangių (Velux), taip pat atlikti visus stogo remonto darbus, susijusius su stoglangių įrengimo darbais bei vidaus apdailos darbus, susijusius su stoglangių įrengimo darbais atstatant iki pradinės būklės, vadovaudamasis šios techninės specifikacijos reikalavimais.

  - Rangovas turi į Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede (Sutarties 2 priede) siūlomus įkainius įskaičiuoti visų naujų stoglangių (avarinių liukų), naujų ritininių užuolaidų kainą, jų montavimo medžiagų, visų kitų Darbams atlikti reikalingų medžiagų, įrangos (pastoliai, autobokštelis ir kt.) kaštus ir kitas Rangovo patirtinas išlaidas, būtinas Darbams atlikti. Darbų atlikimui visas reikalingas medžiagas pateikia Rangovas.

2.2.  Darbai ir jų orientaciniai (palyginamieji) kiekiai yra nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede (Sutarties 2 priede).

2.3. Rangovas, prieš pradėdamas Darbus turi parengti ir suderinti su Užsakovo atstovu Darbų atlikimo grafiką ne vėliau kaip per 2 (dvi) savaites nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Derinant Darbų atlikimo grafiką turi būti atsižvelgiama į patalpų užimtumą, todėl Darbai turi būti vykdomi taip, jog netrukdytų VU vykdomo ugdymo proceso.

2.5. Pastatas, kuriame turi būti atlikti Darbai, yra 2 aukštų.

2.5.   Darbus organizuoja Rangovo paskirtas darbų vadovas.

2.6.  Darbams naudojamų dažų spalva turi būti parenkama derinant prie esamos patalpoje spalvos, taip pat turi būti iš anksto suderinta su Užsakovu.

2.7.  Naujos ritininės užuolaidos turi būti su apsauga nuo karščio, jų spalva turi būti iš anksto suderinta su Užsakovu.

2.8. Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos Darbų atlikimui, turi būti nenaudotos, be defektų ir naujos.

  - Rangovas turi užtikrinti ir kontroliuoti, kad visi statybvietėje esantys ir statybos darbus atliekantys asmenys turėtų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodus arba juose užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus, jeigu kodas negali būti suformuotas, užtikrinti tinkamą į statybvietę patenkančių ir joje esančių asmenų identifikavimą.

  - Jei vykdant Darbus taip pat dalyvaus ir juos vykdys Rangovo pasamdyti subrangovai, už jų veiklos koordinavimą, Darbų kokybę, darbų saugą ir kitų sutarties sąlygų tinkamą vykdymą yra atsakingas Rangovas.

  - Užbaigus Darbus, Rangovas sutvarko Darbų vykdymo vietą, išveža ir utilizuoja atliekas teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Reikalavimai naujiems stoglangiams (avariniams liukams):

| Nauji stoglangiai (avariniai liukai), padengti poliuretanu 94 x 140 cm | Nauji stoglangiai (avariniai liukai), padengti poliuretanu 78 x 140 |
| --- | --- |
| Kiekis – 14 vnt. | Kiekis – 1 vnt. |
| Ne mažiau 2 kamerų stiklo paketas | Ne mažiau 1 kameros stiklo paketas |
| Uw Šilumos izoliacija (viso lango) (W/m2K) – ne mažiau 1,1 | Uw Šilumos izoliacija (viso lango) (W/m2K) – ne mažiau 1,3 |
| Rw Garso izoliacija (dB) – ne mažiau 31 | Rw Garso izoliacija (dB) – ne mažiau 32 |
| Papildoma tarpinė - apsauga nuo skersvėjų | Papildoma tarpinė - apsauga nuo skersvėjų |
| Būtina varstymo funkcija (vyriai montuojami per rėmo vidurį) | Būtina varstymo funkcija (vyriai montuojami stoglangio gale) |
| Atsidarymo kampas ekstremalios situacijos – ne mažiau nei 67 laipsnių | Atsidarymo kampas ekstremalios situacijos – ne mažiau nei 67 laipsnių |
| Montuojama varčios sandarumo tarpinė | Montuojama varčios sandarumo tarpinė |