ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS

- KLAUSIMAS:

„Projekte numatyta, kad reikės įrengti PVC SN8 klasės drenažo vamzdžius su kokoso plaušo filtru, kurių diametras 180/200 mm.

Apklausus medžiagų tiekėjus paaiškėjo, kad PVC SN8 su kokoso plaušo filtru neegzistuoja. Prašom patvirtinti, kad bus galima naudoti SN4 klasės vamzdžius?“

- ATSAKYMAS:

Rangovas teikdamas pasiūlymą gali vertintis drenažo vamzdžius PVC SN4.

- KLAUSIMAS:

„Projekte numatyta, kad ketiniai šulinių dangčiai turi būti su logotipu, tačiau pats logotipas nedetalizuotas.

Prašau leisti naudoti ketinius dangčius be logotipu, nes logotipo išliejimas stipriai išaugina liukų kainą“.

- ATSAKYMAS:

Rangovas gali vertintis ketinius dangčius be logotipo.

- KLAUSIMAS

„Projekte numatytas PVC drenažo vamzdžio SN8 stiprumo klasės su kokosu filtru DN180/200 klojimas. Tačiau rinkoje tokio vamzdžio nėra. Galbūt yra tinkamas DN180/200 SN4 stiprumo klasės vamzdis? Arba SN8, tačiau mažesnio diametro, pvz. D150/177 ? Prašome patikslinti“.

- ATSAKYMAS

Rangovas teikdamas pasiūlymą gali vertintis drenažo vamzdžius PVC SN4.