ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS

1. [bookmark: _Hlk188607614]KLAUSIMAS:
„Projekte numatyta, kad reikės įrengti PVC SN8 klasės drenažo vamzdžius su kokoso plaušo filtru, kurių diametras 180/200 mm.
Apklausus medžiagų tiekėjus paaiškėjo, kad PVC SN8 su kokoso plaušo filtru neegzistuoja. Prašom patvirtinti, kad bus galima naudoti SN4 klasės vamzdžius?“

1. ATSAKYMAS:

Rangovas teikdamas pasiūlymą gali vertintis drenažo vamzdžius PVC SN4.

2. KLAUSIMAS:

„Projekte numatyta, kad ketiniai šulinių dangčiai turi būti su logotipu, tačiau pats logotipas nedetalizuotas.
Prašau leisti naudoti ketinius dangčius be logotipu, nes logotipo išliejimas stipriai išaugina liukų kainą“.

2. ATSAKYMAS:

Rangovas gali vertintis ketinius dangčius be logotipo.

3. KLAUSIMAS
„Projekte numatytas PVC drenažo vamzdžio SN8 stiprumo klasės su kokosu filtru DN180/200 klojimas. Tačiau rinkoje tokio vamzdžio nėra. Galbūt yra tinkamas DN180/200 SN4 stiprumo klasės vamzdis? Arba SN8, tačiau mažesnio diametro, pvz. D150/177 ? Prašome patikslinti“.

3. ATSAKYMAS
Rangovas teikdamas pasiūlymą gali vertintis drenažo vamzdžius PVC SN4.
