KLAUSIMAS

Ką reiškia, kad prie kai kurių įkainių yra nurodyta „pirkimas ir montavimas“, o kitur tik montavimas, pvz. poz.Nr.80 „vonios sumontavimas“, poz. Nr.81 „boilerio pirkimas ir montavimas“, ar pirmu atveju vonių pirkti nereikės, o tik sumontuoti? Tokių pozicijų yra labai daug, prašome paaiškinti detaliau, ar visose pozicijose, kur nurodytas montavimas arba keitimas reikia įtraukti ir medžiagų, gaminių kainas, ar tik tose, kur nurodyta „pirkimas“.

ATSAKYMAS

Visi įkainiai apima ne tik darbą, bet ir būtinas medžiagas/prekes, būtinas tiems darbams atlikti.