1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – UAB „Utenos šilumos tinklai“.

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Prekės – pakuros ardelės.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Garo katilo pakuros PKS 10 ardelės.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| El. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-1 arba lygiavertė | vnt. | 560 |
| 2 | A-2B arba lygiavertė | vnt. | 56 |
| 3 | A-3 arba lygiavertė | vnt. | 28 |
| 4 | A-4 arba lygiavertė | vnt. | 28 |
| 5 | A-7B arba lygiavertė | vnt. | 28 |
| 6 | A-9 arba lygiavertė | vnt. | 16 |
| 7 | A-8 arba lygiavertė | vnt. | 14 |

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Prekės turės būti pristatomos: UAB „Utenos šilumos tinklai“, adresu Pramonės g. 11, 28216 Utena.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Ardelės turi būti pagamintos iš karščiui atsparaus plieno  liejinio arba iš kitos lygiavertės cheminės sudėties bei kokybės lydinio.

5.2. Ardelių lydinyje privalo būti nemažiau kaip 28 proc. chromo (Cr).

5.3. Darbinė temperatūra virš ardelių 1100⁰C.

5.4. Darbinė temperatūra po ardelėm 450 ⁰C.

5.5. Prekės turi būti supakuotos ant euro padėklų, neviršijant leidžiamų apkrovų.

5.6. Prekės privalo būti pateiktos saugojimui ir gabenimui tinkamoje pakuotėje.

6. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

6.2. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4.1. papunktyje nurodytu adresu darbo dienomis (I-IV 8:00 - 15:00 val., V 8:00 – 14:00 val.).

7. KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

7.1. Prekių  gamintojo kokybės sertifikatas su nurodyta metalo chemine sudėtimi ar Prekių kokybės atitikties deklaracija, lietuvių arba anglų kalbomis;

7.2. Prekių priėmimo – perdavimo aktas.

________________________________________________