TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-13318/25) [INTP25] Dirbtuvių remontas Kauno MT

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Rangovas- ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – (PU-13318/25) [INTP25] Dirbtuvių remontas Kauno MT (toliau - darbai)

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Pirkimo objektas: Dirbtuvių remontas Kauno meistrijoje, adresu Kauno g. 72, Pagiriai, Kauno r.

  - Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo dalis.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas

Pirkimo apimtys:

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pakeliamų vartų su rėmu ir siena įrengimas pagal projektą, priedas Nr. 1 Plastikinių langų gamyba ir montavimas pagal projektą, priedas Nr. 1. Esamo lango demontavimas ir utilizavimas. | Kompl. | 1 |

  - Galutinis vartų, langų ir visų kitų darbų kiekių primatavimas atliekamas vietoje.

  - Darbai atliekami pagal  Konstrukcijų projektą, priedas Nr.1.

  - Neperkami stogo apšiltinimo darbai, numatyti Konstrukcijų projekte.

  - Užsakovas Rangovams suteikia galimybę apsilankyti darbų atlikimo vietoje prieš pateikiant pasiūlymą. Jeigu Rangovas, skaičiuodamas pasiūlymo kainą mato, kad jam reikės  papildomų darbų aprašytam darbui užbaigti taip, kad jis atitiktų statybos teisės reikalavimus, jų vertė turi būti įvertinta pasiūlymo kainoje. Į darbų apimtis įeina visi įrankiai, mechanizmai,  medžiagos, transportavimo išlaidos ir mokesčiai.

  - Pirkimo objektui taikomas garantijos terminas ne trumpesnis negu 5 metai.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Darbai turi būti atliekami AB „Kelių priežiūra“ Kauno meistrijoje, Kauno g. 72, Pagiriai, Kauno r.

  - Užsakovo atstovas dėl objekto apžiūros Linas Vasiliauskas +370 647 58 219, el. p.: linas.vasiliauskas@keliuprieziura.lt.    Atsakinga už sutarties vykdymą   Daiva Vaitkevičienė,  +370 610 75190, el. p.: daiva.vaitkeviciene@keliuprieziura.lt.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Užsakovas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas elektroninėmis priemonėmis (CVPIS, telefonu, elektroniniu paštu ar kt.);

  - visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

  - Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;

  - Rangovas įsipareigoja darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

  - Jei darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 - Konstrukcijų dalis.

Priedas Nr. 2 – Fasado nuotraukos.