STATINIŲ EKSPERTIZĖS PASLAUGŲ PIRKIMAS (gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I PIRKIMO DALIS

STATINIŲ BENDROJI EKSPERTIZĖ

- Teikėjas, teikdamas statinio bendrosios ekspertizės paslaugą, turi:

  - atlikti statinio techninės būklės patikrinimą ir įvertinimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. Įvertinti:

    - atsiradusias ir prognozuojamas deformacijas, jų priežastis, atsiradusias ir prognozuojamas deformacijų pasekmes;

    - statinio avarijos, avarijos grėsmės (avarinės būklės) priežastis (statybos teisės aktų pažeidimai, nepatenkinama statinio normatyvinė kokybė, nepakankami statybiniai tyrimai, kiti pašaliniai veiksniai, netinkamas statinio naudojimas ir kita), jų sukeltas ir prognozuojamas pasekmes;

    - esminių statinių reikalavimų nustatytų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 pažeidimų esmė ir priežastis, atsiradusios ir prognozuojamas pasekmės (statybos teisės aktų pažeidimai).

  - pateikti išvadas:

    - įvykus statinio (jo dalies) avarijai – dėl avarijos masto ir statinio būklės po avarijos, deformacijų charakteristikos, ir pagrindinių priežasčių sukėlusių avariją;

    - nustačius statinio avarijos grėsmę (statinys yra avarinės būklės) – dėl nustatytos avarinės būklės, deformacijų charakteristikos, ir priežasčių sukėlusių statinio avarijos grėsmę;

    - kokių Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytų esminių statinių reikalavimų  nesilaikyta (jei pažeisti) ir pažeidimų sukeltų neigiamų (esamų ir prognozuojamų) pasekmių charakteristikos;

  - atsižvelgiant į ekspertizės rezultatus, nurodyti galimus sprendimus:

    - sustabdyti statinio naudojimą iki statinio ekspertizės akte nurodytų privalomų pastabų dėl priemonių statinio avarijos grėsmei pašalinti įgyvendinimo; jei avarija įvyko, – iki privalomų pastabų avarijos būklei stabilizuoti (didesnės avarijos grėsmei pašalinti) įgyvendinimo

    - tęsti naudojimą su sąlyga, kad ekspertizės akte nurodytos privalomos pastabos dėl priemonių statinio avarijos grėsmei pašalinti, pagerinti, o jei ji įvyko, – avarijos būklei stabilizuoti (didesnės avarijos grėsmei pašalinti) bus įgyvendintos iki ekspertizės akte nustatyto termino;

    - nugriauti statinį, jei nėra kitų techninių galimybių pašalinti statybos teisės aktų pažeidimus.

  - pateikti rekomendacijas ir sprendinius statinio galimai avarinei ir avarinei būklei pašalinti, kad statinio techninė būklė atitiktų statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus, įvykus statinio avarijai – rekomendacijas ir sprendinius statinio po avarijos būklei stabilizuoti, avarijos padariniams likviduoti;

  - nustatyti ar statinys yra saugus tolesniam naudojimui pagal paskirtį, teikti išvadas ir pasiūlymus dėl būtinų remonto darbų užtikrinančių statinio atitikimą statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ reikalavimus;

- Jeigu nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

- Preliminarios metinės (36 mėnesių) paslaugų apimtys pateiktos žemiau esančioje lentelėje. Preliminarios 36 mėnesių paslaugų apimtys (pagal užsakymą teikiamų paslaugų), nurodytos žemiau esančios kiekių lentelės punktuose gali kisti (didėti arba mažėti) iki 10 %:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarios 36 mėnesių paslaugų apimtys |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | STATINIŲ BENDROJI EKSPERTIZĖ |  |  |
| 1.1. | Statinių, kurių tūris iki 300 kub. m | vnt. | 2 |
| 1.2. | Statinių, kurių tūris nuo 301 iki 500 kub. m | vnt. | 3 |
| 1.3. | Statinių, kurių tūris virš 501 kub. m | vnt. | 3 |
| . | VISO: | vnt. | 8 |

- Statinio ekspertizės aktas surašomas elektronine forma.

II PIRKIMO DALIS

STATINIŲ DALIES (KONSTRUKCIJŲ) EKSPERTIZĖ

1.	Teikėjas, teikdamas statinio dalies (konstrukcijų) ekspertizės paslaugą, turi:

1.1.	atlikti statinio konstrukcijų techninės būklės patikrinimą ir įvertinimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. Įvertinti:

1.1.1.	atsiradusias ir prognozuojamas konstrukcijų deformacijas, jų priežastis, atsiradusias ir prognozuojamas deformacijų pasekmes;

1.1.2.	statinio avarijos, avarijos grėsmės (avarinės būklės) (konstrukcijų griūties) priežastis (statybos teisės aktų pažeidimai, nepatenkinama statinio normatyvinė kokybė, nepakankami statybiniai tyrimai, kiti pašaliniai veiksniai, netinkamas statinio naudojimas ir kita), jų sukeltas ir prognozuojamas pasekmes;

1.1.3.	esminių statinių reikalavimų nustatytų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 pažeidimų esmė ir priežastis, atsiradusios ir prognozuojamas pasekmės (statybos teisės aktų pažeidimai).

1.2.	pateikti išvadas:

1.2.1.	įvykus statinio (jo dalies) avarijai – dėl avarijos masto ir statinio būklės po avarijos, deformacijų charakteristikos, ir pagrindinių priežasčių sukėlusių avariją;

1.2.2.	nustačius statinio avarijos grėsmę (statinys yra avarinės būklės) – dėl nustatytos avarinės būklės, deformacijų charakteristikos, ir priežasčių sukėlusių statinio avarijos grėsmę;

1.2.3.	kokių Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytų esminių statinių reikalavimų  nesilaikyta (jei pažeisti) ir pažeidimų sukeltų neigiamų (esamų ir prognozuojamų) pasekmių charakteristikos;

1.3.	 atsižvelgiant į ekspertizės rezultatus, nurodyti galimus sprendinius:

1.3.1.	 sustabdyti statinio naudojimą iki statinio ekspertizės akte nurodytų privalomų pastabų dėl priemonių statinio avarijos grėsmei pašalinti įgyvendinimo; jei avarija įvyko, – iki privalomų pastabų avarijos būklei stabilizuoti (didesnės avarijos grėsmei pašalinti) įgyvendinimo

1.3.2.	tęsti naudojimą su sąlyga, kad ekspertizės akte nurodytos privalomos pastabos dėl priemonių statinio avarijos grėsmei pašalinti, pagerinti, o jei ji įvyko, – avarijos būklei stabilizuoti (didesnės avarijos grėsmei pašalinti) bus įgyvendintos iki ekspertizės akte nustatyto termino;

1.3.3.	nugriauti statinį, jei nėra kitų techninių galimybių pašalinti statybos teisės aktų pažeidimus.

1.4.	 pateikti rekomendacijas ir sprendinius statinio galimai avarinei ir avarinei būklei pašalinti, kad statinio techninė būklė atitiktų statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ ir reikalavimus, įvykus statinio avarijai – rekomendacijas ir sprendinius statinio po avarijos būklei stabilizuoti, avarijos padariniams likviduoti;

1.5.	nustatyti ar statinys yra saugus tolesniam naudojimui pagal paskirtį, teikti išvadas ir pasiūlymus dėl būtinų remonto darbų užtikrinančių statinio atitikimą statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ reikalavimus;

2.	Jeigu nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

3.	Preliminarios metinės (36 mėnesių) paslaugų apimtys pateiktos žemiau esančioje lentelėje. Preliminarios 36 mėnesių paslaugų apimtys (pagal užsakymą teikiamų paslaugų), nurodytos žemiau esančios kiekių lentelės punktuose gali kisti (didėti arba mažėti) iki 10 %:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarios 36 mėnesių paslaugų apimtys |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | STATINIŲ DALIES (KONSTRUKCIJŲ) EKSPERTIZĖ |  |  |
| 1.1. | Statinių, kurių tūris iki 100 kub. m | vnt. | 15 |
| 1.2. | Statinių, kurių tūris nuo 101 iki 300 kub. m | vnt. | 15 |
| 1.3. | Statinių, kurių tūris nuo 301 iki 500 kub. m | vnt. | 15 |
| 1.4. | Statinių, kurių tūris virš 501 kub. m | vnt. | 15 |
|  | VISO: | vnt. | 60 |

4.	Statinio ekspertizės aktas surašomas elektronine forma.