{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":44,"n_cols":4,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Mobilus staliukas medicininiams prietaisams"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.","Vežimėlis medicininei įrangai"]
["1.1.","Vežimėlis medicininei įrangai","11","vnt."]
["1.1.1.","Pagamintas iš plieno ir aliuminio, padengtas dažais"]
["1.1.2.","Keturi ratukai, bent du iš jų su stabdžiais"]
["1.1.3.","Lentynėles pagamintos iš plienos, dažytos, paaukštintais kraštais"]
["1.1.4.","Ne mažiau kaip 4 lentynos ir ne mažiau kaip 2 stalčiai"]
["1.1.5.","Lentynų ir stalčių aukštis koreguojamas šoninių profilių aukštyje"]
["1.1.6.","Išmatavimai: aukštis ne mažesnis kaip 120 cm, plotis 55 cm ± 5 cm, gylis 45 cm ± 5 cm"]
["1.1.7.","Leidžiama lentynos apkrova ne mažiau kaip 10 kg"]
["1.1.8.","Integruotas elektros šakotuvas, ne mažiau kaip 4 Schuko tipo arba lygiavertės jungtys"]
[]
["2.","Vežimėlis su stalčiumi"]
["2.1.","Vežimėlis su stalčiumi","10","vnt."]
["2.1.1.","Pagamintas iš nerūdijančio plieno"]
["2.1.2.","Ne mažiau kaip 2 lentynos ir vienas stalčius po viršutine lentyna"]
["2.1.3.","Lentynų kraštai paaukštinti"]
["2.1.4.","Vežimėlio kampai yra suapvalinti, be aštrių kraštų"]
["2.1.5.","Keturi ratukai, bent du iš jų su stabdžiais"]
["2.1.6.","Su rankena stūmimui/judėjimui"]
["2.1.7.","Išmatavimai (aukštis x plotis x gylis): 85 cm x 75 cm x 45 cm ± 5 cm"]
[]
["3.","Vežimėlis su stalčiais"]
["3.1.","Vežimėlis su stalčiais","4","vnt."]
["3.1.1.","Konstrukcija pagaminta iš aliuminio, padengta dažais"]
["3.1.2.","ABS plastiko arba lygiavertis darbastalis ir lentyna su trimis borteliais "]
["3.1.3.","Su rankena stūmimui/judėjimui"]
["3.1.4.","Ne mažiau kaip 3 stalčiai"]
["3.1.5.","Stalčiai su automatiniais pritraukėjais"]
["3.1.6.","Keturi ratukai, bent du iš jų su stabdžiais"]
["3.1.7.","Išmatavimai (aukštis x plotis x gylis): 95 cm x 65 cm x 55 cm ± 5 cm"]
[]
["4.","Vežimėlis medicininei įrangai"]
["4.1.","Vežimėlis medicininei įrangai","5","vnt."]
["4.1.1.","Rėmas pagamintas iš dažyto aliuminio"]
["4.1.2.","Lentynos pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės"]
["4.1.3.","Keturi ratukai, bent du iš jų su stabdžiais"]
["4.1.4.","Ne mažiau kaip trys lentynos ir stalčius"]
["4.1.5.","Išmatavimai (aukštis x plotis x gylis): 85 cm x 45 cm x 55 cm ± 5 cm"]