ATSAKYMAS Į RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTAS PASTABAS IR PASIŪLYMUS

Pranešame, kad LSMU Kauno ligoninė išnagrinėjo chirurginių instrumentų pirkimui pateiktus tiekėjų pasiūlymus, pastabas ir nutarė (Tiekėjų pastabos, pasiūlymai yra pridedami atskiru dokumentu):

Dėl techninės specifikacijos 1.1.4. p. reikalavimo „Bendras instrumento ilgis 215 mm ± 3 mm“ gautos pastabos:

- Dalyvautume jei tikslintumėte 1pd. 1.1.4 punktą iš „Bendras instrumento ilgis 215 mm ± 3 mm“ į  „Bendras instrumento ilgis 215 mm ± 5 mm“ , taip galėtų dalyvauti daugiau tiekėjų su kokybiškais instrumentais.

ATSAKOME:

Atsižvelgiant į Tiekėjo pastabą sutinkame koreguoti parametrą sekančiai: „Bendras instrumento ilgis 215 mm ± 5 mm“.

Dėl techninės specifikacijos 1.4.4. p. reikalavimo „Ilgis 185 mm ± 3 mm“ gautos pastabos:

- 1.4 p.d. tikslinti 1.4.4. punktą iš “Ilgis 185 mm ± 3 mm” į “Ilgis 180 mm ± 5 mm 175 mm” taip galėtų dalyvauti daugiau tiekėjų su kokybiškais instrumentais.

ATSAKOME:

Atsižvelgiant į Tiekėjo pastabą sutinkame koreguoti parametrą sekančiai: „Ilgis 185 mm ± 5 mm“.

Dėl techninės specifikacijos 1.7.3. p. reikalavimo „Ilgis 165 mm ± 3 mm“ gautos pastabos:

- 1.7 p.d. patikslinti 1.7.2 punkta iš „Ilgis 165 mm ± 3 mm“ į „Ilgis 165 mm ± 5 mm“ taip galėtų dalyvauti daugiau tiekėjų su kokybiškais instrumentais.

ATSAKOME:

Atsižvelgiant į Tiekėjo pastabą sutinkame koreguoti parametrą sekančiai: „Ilgis 165 mm ± 5 mm“.

Dėl techninės specifikacijos 1.8.4. p. reikalavimo „Bendras instrumento ilgis 265 mm ± 3 mm“ gautos pastabos:

- 1.8 p.d. patikslinti 1.8.4 punt1 iš „Bendras instrumento ilgis 265 mm ± 3 mm“ į „Bendras instrumento ilgis 265 mm ±5 mm“ taip galėtų dalyvauti daugiau tiekėjų su kokybiškais instrumentais.

ATSAKOME:

Atsižvelgiant į Tiekėjo pastabą sutinkame koreguoti parametrą sekančiai: „Bendras instrumento ilgis 265 mm ± 5 mm“.

Dėl techninės specifikacijos papildomų reikalavimų gautos pastabos:

- Mes siūlome papildomai įtraukti reikalavimus chirurginių instrumentų kokybei, nes šie reikalavimai labai svarbūs siekiant, kad būtų siūlomi tik kokybiški ir ilgaamžiai chirurginiai instrumentai:

- Instrumentų klasifikacija pagal nekorodavimo ir karščio atsparumo plienui (struktūros kodas 1.4XXX) pagal  EN 10027-2 standartą: Žirklėms ne blogiau negu 1.4117/X38CrMoV15 pagal EN 10027-2 standartą; Spaustukams ne blogiau negu 1.4024/X15Cr13  (Pateikti gamintojo deklaraciją apie naudojamą plieną instrumentų gamyboje).

Įvedus aukščiau minimus reikalavimus, perkančioji organizacija bus užtikrinta, kad siūlomi instrumentai bus pakankamo plieno kietumo, kas užtikrins instrumento ilgesnį tarnavimo laiką, o chirurginėms žirklėms užtikrins ir pakankamą aštrumą.

- Siūlomi instrumentai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno, daugkartinio naudojimo, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (kartu su pasiūlymu pateikiama atitiktį įrodantys dokumentai).

Minimiems reikalavimams privalomas oficialus gamintojo patvirtinimas, kad gamyboje naudojamas tik nerūdijantis plienas bei gamintojo instrukcija tinkamos instrumentų priežiūros - plovimo-dezinfekavimo /autoklavavimo.

- Instrumentams suteikiama ne mažiau nei 24 mėnesių garantija.

Tai užtikrins, kad tiekėjas per numatytą laikotarpį privalės pakeisti/pataisyti nekokybišką instrumentą.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai gamintojo pakuotėje.

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai su visų siūlomų gaminių eskizais – iliustracijomis bei aprašymais.

- Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).

Minimi kokybiniai reikalavimai perkančiajai organizacijai suteiks galimybę pasirinkti efektyviausią ir ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

ATSAKOME:

Perkančioji organizacija įvertinusi Tiekėjo pastabą sutinka prie techninės specifikacijos reikalavimų papildomai pridėti 1 ir 2 pasiūlytus punktus. Instrumentų garantija, siūlomų instrumentų katalogai bei CE ženklinimas yra pirkimo sutartyje nurodomi reikalavimai, todėl papildomai jų įtraukti į techninę specifikaciją nereikia.