## Sheet1
5 priedas
PNEUMO PAŠTO ĮRANGOS ATSARGINIŲ DETALIŲ PIRKIMAS
Kainų pasiūlymo lentelė |  |  | Tiekėjas:
Eil Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Viso suma be PVM, Eur | Viso suma su PVM, Eur
1. | Linijų sujungimo įrenginio NW-110 valdymo plokštė PSMA-2 42 V DC | vnt | 6
2. | 6 padėčių paskirstymo sklendžių valdymo plokštė PWZA-2 42 V DC | vnt | 3
3. | 6 krypčių paskirstymo sklendės daviklis (potentiometer) Potenciometras skirtas 6 krypčių transportavimo krypčių įrenginiui NW110. Parametrai: Daugiasūkis, 10 posūkių, dydis 22 mm, varža 10K +/- 5%, išėjimo tolygumas 0,1% lyginant su įėjimo įtampa (Sakae 22HHP-10E). Ciklų skaičius 10,000,000 | vnt | 5
4. | Siuntimo konteineris mėginių siuntimui be adreso daviklių KTZ 110 | vnt | 50
5. | Maitinimo šaltinis su ethernet sąsaja su 5m UTP kabeliu VO-3 42 V DC | vnt | 1
6. | Papildomas maitinimo šaltinis VO-2 42 V DC | vnt | 1
7. | OBS sensorius arba lygiavertis Optinis jutiklis, skirtas sklendžių padėties nustatymui Telecom gamintojo linijų sujungimo įrenginiuose | vnt | 2
8. | Orapučių pasukimo kampo daviklio tvirtinimo plokštelė MSV | vnt | 10
9. | Linijų sujungimo įrenginio NW-110 vežimėlio valdymo plokštė PSMAH-2 42 V DC | vnt | 2
10. | Siuntimo konteinerių identifikavimo čipas RCI/RFID | vnt | 30
11. | 3 padėčių paskirstymo sklendės valdymo plokštė PWRA 42 V DC | vnt | 2
12 | Skyriaus stotis Saturn+RCI, 2x antenos Stotis turi būti suderinama su esama Telecom PTS sistema. Elektriniai parametrai 42V DC (SELV); LCD displėjus su 4 eilutėmis po 20 simbolių. Automatiškai nuskaitomi konteineriai (RFID); sek mane (angl. follow me) funkcija | vnt | 2
13. | Trijų krypčių paskirstymo sklendė (diverteris) Parametrai: 42V DC, CE žymėjimas, skirtas paskirstyti NW110KTZ konteinerius | vnt | 1
14. | Siuntimo konteierio priėmimo krepšelis NW110 OVM-3 | vnt | 1
Bendra pasiūlymo suma Eur: