Klausimas:

Ar visų plytų mūro siūlės yra valomos ir po to restauruojamos nauju siūlių mišiniu?
Atsakymas:

Tvarkybos darbų projekto sprendiniuose numatyta viso raudonų plytų mūro fasadų restauravimas, kadangi raudonų plytų mūro fasadų restauravimas apima ir siūlių restauravimą, rangovai turi įsivertinti viso raudonų plytų mūro siūlių restauravimą.

Klausimas:

Stogo dalyje yra sumontuotas esamas stoglangis ar jis išlieka tas pats?

Atsakymas:
Tvarkybos darbų projekto sprendiniuose nenumatytas stoglangio keitimas.

Klausimas:

Šiuo metu ant esamo fasado yra nutiesti kabeliai, pritvirtinta antena ar reikės demontuoti?

Atsakymas:

Ant fasado sumontuotų kabelių ir TV antenos demontavimas nenumatytas Tvarkybos darbų projekto sprendiniuose, nereikalingų arba trukdančių tvarkybos darbų atlikimui kabelių ar antenos demontavimu turės pasirūpinti objekto valdytoja Šilutės Šv. Kryžiaus parapija.