STATINIO (-IŲ) AR STATINIŲ GRUPĖS PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, įmonės kodas – 190244044, registruota buveinė – Vlado Mirono g. 2, Daugai, LT-64140 Alytaus r. |
| 2. | Pirkimo objektas | - Projektavimo paslaugos su projekto vykdymo priežiūra; - Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis. |
| 3. | Projekto pavadinimas | Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos kitų inžinerinių statinių rekonstravimo darbai, Vlado Mirono g. 2, Daugai, Alytaus r. sav. |
| 4. | Statinio (-ių) adresas | Vlado Mirono g. 2, Daugai, Alytaus r. sav. |
| 5. | Statinio statybos rūšis | Rekonstravimas. |
| 6. | Statinio kategorija | Nesudėtingas statinys |
| 7. | Projektavimo stadija | Supaprastintas rekonstravimo projektas |
| 8. | Lėšų pobūdis ir dydis projekto realizavimui | Alytaus rajono savivaldybės biudžeto lėšos ir Europos sąjungos lėšos. |
|  | II. Informacija apie sklypą |  |
| 9. | Unikalus numeris | 3305-0002-0045 |
| 10. | Pagrindinė naudojimo paskirtis | Kita |
| 11. | Naudojimo būdas | Visuomeninės paskirties teritorijos |
| 12. | Plotas | 2.3537 ha |
| 13. | Užstatyta teritorija | 2.3297 ha |
| 14. | Sklype esantys statiniai | 14.1 Kiti inžineriniai statiniai – Stadionas S, unikalus Nr. 4400-6249-5407, bendrasis plotas – 3490,02 kv. m; 14.2 Kiti inžineriniai statiniai – Bėgimo takeliai BT, unikalus Nr. 4400-6278-0421, bendrasis plotas – 1631,5 kv. m; 14.3 Kiti inžineriniai statiniai – Krepšinio aikštelė KA1, unikalus Nr. 4400-6249-5429, bendrasis plotas – 533,08 kv. m; 14.4 Kiti inžineriniai statiniai – Krepšinio aikštelė KA, unikalus Nr. 4400-2060-4426, bendrasis plotas – 317,2 kv. m; 14.5 Kiti inžineriniai statiniai – Rankinio aikštelė RA, unikalus Nr. 4400-6249-5394, bendrasis plotas – 926,11 kv. m; |
|  | III. Reikalavimai perkamoms paslaugoms, jų apimtis ir trukmė |  |
| 15. | Projektavimo (įprastos) paslaugos | 15.1. Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus (aktualios redakcijos). 15.2. Projektavimo paslaugos apima Projekto pataisymus pagal Užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymą; 15.3. Projekto sprendiniai atskiruose Projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) bei tarp atskirų Projekto dalių privalo neprieštarauti vieni kitiems, sąnaudų kiekių žiniaraščių duomenys atitiktį Projekto sprendinius; 15.4. Projekto sprendinių apimtis ir detalumas turi atitikti statybos techninių reglamentų reikalavimus. Technologinės, gamybos ir statybos darbo detalės turi būti paliekamos gamintojo ir/ar statybos rangovo nuožiūrai, t.y. darbo projektui. 15.5. Parengtas Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų); 15.6. Parengtame Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Vengtinos konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurios neleistų užtikrinti plačios konkurencijos; 15.6. Jeigu projektuotojas negali Projekte kitaip apibūdinti statybos darbų objekto, nei nurodydamas konkretų modelį ar prekės ženklą, jis turi tokį savo sprendimą argumentuotai pagrįsti, informuoti apie tai Užsakovą prieš šiam patvirtinant Projektą. Šiuo atveju toks nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. 15.7. Projektuotojo civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimus. Užsakovui paprašius, projektuotojas privalo pateikti civilinės atsakomybės draudimo faktą įrodančius dokumentus. |
| 16. | Kitos (papildomos) paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | 16.1. Užsakovo vardu (pagal įgaliojimą) parengti prašymus ir gauti specialiuosius reikalavimus, reikalingas projektavimui sąlygas (jei jie būtini), derinimus, leidimus, sutikimus (jei jie būtini) ir kt. 16.2. Pateikti Projektą ir užpildyti prašymą statybą leidžiančiam dokumentui gauti bei pateikti Užsakovo vardu (pagal įgaliojimą) internetinėje svetainėje „Infostatyba“. |
| 17. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | 17.1. Pradžia – sutarties įsigaliojimo diena; 17.2. Pabaiga (SLD gavimo diena) – 5 kalendoriniai mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos su galimybe pratęsti 1 kartą ne ilgiau kaip 1 mėnesio laikotarpiui; 17.3. Projektuotojas Projektą, pagal pateiktas ekspertų pastabas, privalės pakoreguoti per ne ilgesnį kaip 10 (dešimt) darbo dienų laikotarpį nuo pastabų pateikimo dienos; 17.4. Projektavimo klaidas, netikslumus, išaiškėjusius per statybos darbų atlikimo laikotarpį, iki statybos darbų užbaigimo dokumento pasirašymo dienos, Projektuotojas privalės ištaisyti savo sąskaita per ne ilgesnį kaip 10 (dešimt) darbo dienų laikotarpį nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie nustatytas projektavimo klaidas; 17.5 Esant svarbioms aplinkybėms, Užsakovas turi teisę sustabdyti Paslaugų ar kurios nors jų dalies teikimą; |
|  | IV. Reikalavimai projektui ir sprendiniams |  |
| 18. | Statinio projekto dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projektą parengti vadovaujantis: 18.1. Užsakovo kartu su statinio projekto vadovu parengta Projektavimo užduotimi; 18.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais; 18.3. Galiojančiais Statybos techniniais reglamentais; 18.4. Vyriausybės įgaliotų institucijų parengtais galiojančiomis statybos normomis, taisyklėmis, kitais teisės aktais. |
| 19. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | 19.1. Reikalavimai sprendiniams – pritaikymas visoms socialinėms grupėms. |
| 20. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai | 20.1. Projekto sprendiniai turi būti racionalūs, taupūs ir veiksmingi, sprendinių vertė turi būti adekvati jų naudai. |
| 21. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | 21.1. Projektinius pasiūlymus, esminius projekto sprendinius ir galutinius projekto sprendinius pristatyti Užsakovui raštiškam pritarimui; 21.2. Visi projektiniai sprendiniai projektavimo metu derinami su Užsakovu ir savivaldybės vyriausiuoju architektu. |
| 22. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai | Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. |
| 23. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | 23.1 Projektuotojas pateikia Užsakovui parengto Projektą (visos dalys) 3-mis popieriniais egzemplioriais, 1-nu skaitmeniniu PDF formatu ir 1-nu skaitmeniniu WORD ir DWG formatu. 23.2 Projektų bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai neplyštų. |
| 24. | Projekto sprendiniai | 24.1.1. Sklypo sutvarkymas; 24.1.2. Architektūros; 24.1.3. Drenažas stadiono, šuoliaduobės ir bėgimo takų; 24.1.4. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina. |
| 25. | Projekto ekspertizė | Privaloma. |
| 26. | Išeities duomenys | Projektuotojas pasirengia topografinį planą ir jį susiderina TIIIS. |
|  | IV. Reikalavimai tvarkomai teritorijai |  |
|  | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai | 26.1. Statinys – Kiti inžineriniai statiniai; 26.2. Stadionas-augalinio sluoksnio nuėmimas, grunto iškasimas, šalčiui pagrindo sluoksnio įrengimas, žvyro pagrindo įrengimas, įrengiamas drenažas, 10 cm sluoksnio vejos įrengimas juodžemiu užsėjant žole, futbolo 2 vnt. vartų įrengimas, gaudyklės tinklo už vartų 5 ,0 m aukščio įrengimas; 26.3. Šuoliaduobės naujai įrengimas – įsirengia su šuoliaduobe (su smėliu 2 mm frakcija, 300 mm storio sluoksniu), įsibėgėjimo takas(danga kaip bėgimo takelių), pasparos ir indikatoriaus įrengimas, viskas aprėminta vejos borteliais; 26.4. Bėgimo takeliai – keturi takeliai po 1,22 m(±10 mm), gruntas nukasamas, seni bordiūrai išardomi, apsauginio šalčio pagrindo įrengimas, skaldos pagrindo įrengimas, dviejų sluoksnių asfalto įrengimas(4,0/3,0 cm), gumuotos dangos įrengimas su linijom, išorės kontūras aprėmintas vejos borteliais, vidus aprėmintas lietaus surinkimo latakais, įrengiamos žiūrovų tribūnos; 26.5. Krepšinio aikštelė KA – esamos guminės dangos atnaujinimas(paviršiaus nuvalymas, esamų įtrukimų užtaisymas, gruntavimas, epdm dangos liejimas apie 10 mm storio, linijų išpaišymas), dviejų krepšinio stovų reguliuojamų montavimas(įrengiant pamatus), apverti metaline segmentine tvora aukšti 9,0 m, įrengti vartelius; 26.6. Krepšinio aikštelė KA1(universali aikštelė krepšinio ir tinklinio) – guminės dangos įrengimas ant esamo asfalto sluoksnio(3,0cm+1,0cm guminės dangos), linijų išpaišymas), dviejų krepšinio stovų reguliuojamų montavimas(įrengiant pamatus), tinklinio teisėjavimo kėdės įrengimas, dviejų tinklinių stovų tinklui tvirtinti įrengimas(nuardomi), tinklinio tinklas, apverti metaline segmentine tvora, įrengti vartelius; 26.7. Rankinio aikštelė RA – esamos pažeistos vejos sutvarkymas pakeičiant plotą nauja dirbtine žole apie 9,0m2. |

Alytaus rajono savivaldybės administracijos	                                              Arturas Ališauskas

Komunalinio ūkio ir žemės skyriaus

Vyriausiasis inžinierius