Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – roletai ir jų montavimas (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo ir su prekėmis susijusių paslaugų vieta  – Vilniaus universiteto MF Mokslų centras, Žaliųjų ežerų g. 2, Vilnius.

  - 1 lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra maksimalus (-i). Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti nurodyto maksimalaus prekių kiekio ir (ar) apimties.

  - Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu teikiami. Užsakymai teikiami Tiekėjo nurodytu elektroniniu paštu.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis ir (ar) apimtis, mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo užsakymo pateikimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis ir (ar) apimtis) |  |
| 1. | Audinys su montavimo darbais | 2600 m² | ☒ | ☐ | 90 k. d. |
| 2. | El. pavara | 46 vnt. | ☒ | ☐ | 90 k. d. |
| 3. | Išorinės baterijos pakrovėjas 12V DC | 18 vnt. | ☒ | ☐ | 90 k. d. |
| 4. | Nuotolinio valdymo pultelis, ne mažiau 5 kanalų | 18 vnt. | ☒ | ☐ | 90 k. d. |

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė

| - Konstrukcija | Roletų konstrukcija turi susidėti iš 38 (±2) mm. storasienio aliuminio veleno, ant kurio vyniojamas audinys. Roletai turi būti tvirtinami veleno galuose esančiais dviem pilkai dažytais metaliniais laikikliais su plastikiniais dangteliais. Apatinis atsvaras turi būti pilkos spalvos, dažytas milteliniu būdu, atsvaro galai turi būti uždaryti plastikiniais dangteliais. Visos plastikinės detalės turi būti pilko plastiko, ne dažytos. Roletai turi būti tvirtinami prie lango rėmo vidinės pusės. |
| --- | --- |
| - Valdymas* | Roletai turi būti su elektriniu varikliu ir rankiniu būdu valdoma metaline grandinėle. Turi būti galima audinio fiksacija norimame aukštyje. Variklis turi būti valdomas ne mažiau 5 kanalų nuotoliniu valdymo pulteliu. |
| - Audinys | Audinio spalva - anglies juoda ir pilka (angl. charcoal – grey). Audinio sudėtis – 75% PVC ir 25% PES (poliesteris). Audinio storis 0,6 (±0.01) mm., audinio svoris 445 (±5) g/m2. Audinio šviesos pralaidumas 3%.±0.5 |
| - El. pavara | Įkraunamas 12V radijo bangomis valdomas (RTS arba lygiavertis) belaidis variklis, kurio triukšmo lygis turi būti ne daugiau 44dB. Variklio apsisukimo greitis 10-28 aps/min. Turi būti su integruota ličio jonų baterija, kurios talpa ne mažiau kaip 2600 mAh. Turi turėti išsikrovusios baterijos LED indikatorių. Veikimo laikas be įkrovimo ne mažiau kaip 1 metai (kai roletas nuleidžiama ir pakeliamas ne daugiau 1 kartą per dieną). Variklio kėlimo galia - ne mažiau 2 Nm. Turi turėti 12V DC išorinį baterijos pakrovėją. Baterijos įkrovimo laikas turi būti ne daugiau kaip 5 val. |
| - Garantija* | Audiniui ir pakėlimo mechanizmams ne mažiau kaip 2 metų garantija; el. pavaroms ne mažiau kaip 5 metų garantija. |

PASTABOS. Tiekėjas, kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo prekių aprašymą ar lygiavertį dokumentą (-us), arba internetinę nuorodą į gamintojo psl., patikimai įrodančius, kad siūlomos prekės atitinka visus techninės specifikacijos 2 lentelėje išvardintus reikalavimus, išskyrus * simboliu pažymėtus reikalavimus.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.3. papunktį.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. | Audinys turi turėti OEKO-TEX Standart 100 Class IV arba lygiavertį sertifikatą, kad jo gamyboje nebuvo panaudotos kenksmingos medžiagos. Audinys turi turėti UL Greenguard arba lygiavertį sertifikatą, kuris užtikrina, kad patalpoje išskiria mažai cheminių medžiagų. (Skaitmeninės kopijos pateikiamos kartu su pasiūlymu). |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.