TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LOVOS STALIUKAS

BVPŽ kodas – 39144000-3

Preliminarus kiekis 380 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai |  | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  |  | turi atitikti LST EN ISO 21856:2022 arba lygiaverčio standarto reikalavimus |  |
|  |  | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba |  |
|  |  | su keturiais ratukais, ratukai su stabdžiais |  |
|  |  | reguliuojamas bei patikimai fiksuojamas stalviršio posvyrio kampas |  |
|  |  | reguliuojamas bei patikimai fiksuojamas staliuko aukštis nuo 720 mm ± 40 mm iki 1160 mm ± 40 mm |  |
|  |  | stalviršis medinis arba plastikinis; lengvai valomas-dezinfekuojamas. |  |
|  |  | stalviršis su paaukštintomis briaunelėmis pagal visą stalviršio perimetrą |  |
|  |  | rėmo konstrukcija turi būti tokia, kad ratukai pavažiuotų po lova |  |
|  |  | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt., pagal LST EN 21856:2022 arba lygiaverčio standarto reikalavimus |  |
|  |  | tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone |  |
|  |  | Kartu su prekėmis pateikiami dokumentai: 1. Prekių perdavimo-priėmimo aktas; 2. Garantinis aptarnavimo talonas lietuvių kalba su nurodytais tiekėjo garantiniais įsipareigojimais dėl remonto garantinio aptarnavimo metu; 3. Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcija, kurioje turi būti nurodyta visa naudotojui suprantama su gaminiu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, reguliavimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. |  |
|  |  | Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekės trūkumus, turi atvykti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo. |  |
|  |  | garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Visos siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu.

2. Garantiniuose talonuose turi būti pateikta informacija, kur naudotojui kreiptis jos garantiniu aptarnavimo laikotarpiu (tiekėjo pavadinimas, adresas, kontaktiniai telefonai, el. p., atsakingo darbuotojo vardas ir pavardė).