Tiekėjų klausimai ir perkančiosios organizacijos atsakymai

Pirkimas „Šiaulių r. Meškuičių sen. Meškuičių mstl. dalies Basanavičiaus g. melioracijos statinių rekonstravimo darbai “ (pirkimo ID. 99022)

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vadovaujantis LR Žemės ūkio ministerijos 2009-11-18 įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintų ,,Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklės“ taisyklių 11 punktu, rangovo prievolė yra pakartotinai informuoti visuomenę apie darbų pradžią. | Apie darbų pradžią ir numatytų darbų vietą informuosime seniūniją ir seniūnaičius, kurie paviešins informacinėse platformose, skelbimų lentose. |
| 2. | Techniniame darbo projekte nurodyta, kad rangovas negali pradėti darbų, kol nėra gautas sklypų savininkų pritarimas. Projekto derinimas su visuomene ir sklypų savininkų pritarimas privalo būti gautas projektavimo stadijoje. Prašome patikslinti, ar projektas yra tinkamai suderintas su visais suinteresuotais asmenimis, sklypų savininkais ir rangovui nekils problemų vykdyti darbus dėl suinteresuotų asmenų galimo atsisakymo pritarti planuojamiems darbams. | Derinta su visais suinteresuotais asmenimis, dalis darbų bus vykdoma valstybinėje žemėje. |
| 3. | Taip pat techninio darbo projekto techninių specifikacijų 4.2 punkte nurodyta, kad rangovas privalo pašalinti dirvožemį nuo visų žemės sankasos įrengimui skirtų plotų. Darbų kiekių žiniaraščiuose šie darbai nenurodyti, todėl prašome patikslinti ar reikės atlikti šiuos darbus. Jei reikės, prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį. | Patiksliname – pagal galimybes išsaugoti dirvožemį nuo visų žemės sankasos įrengimui skirtų plotų. Darbų kiekiai nesikeičia. |