## Traumat ortopedinės
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė. Vienkartinės medicininės priemonės VII (priemonės traumatologijai, chirurgijai) Techninė specifikacija 2 priedas
Bendrieji reikalavimai:
1.Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti reikalavimus.
2.Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių aprašymus (katalogus, bukletus ar kitą gamintojo medžiagą lietuvių bei originalo kalbomis), patvirtinančią, kad prekių kokybė atitinka nurodytas specifikacijas ir grafiškai nurodyti prekės vietą kataloge ar pan.
3. Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių kokybės atitikties dokumentus
4.Jeigu pirkimo dalį sudaro prekių sąrašas, pasiūlymas turi būti pateiktas visoms sąraše nurodytoms prekėms.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | BVPŽ kodas | Ilgis cm | Diametras mm | Maksimalus iekis 24 mėn. | Mato vnt | Reikalavimai | Reikalavimai | Siūlomos prekės techninė charakteristika Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur (F*O) | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur (F*P) | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
1 | Enderio vinys | 33183100-7 |  |  | 84 |  | Metalo implantas, kaulų lūžgalių sutvirtinimui. Nerūdijančio medicininio plieno. Turintys CE sertifikatą.Tinkantys stambiųjų kaulų osteosintezės instrumentams. Vienkartinio naudojimo, tinkama sterilizacijai garų sterilizatoriuje.Turi būti pateikta informacija: gamintojo pavadinimas arba prekybinis pavadinimas ir adresas; pakuotės turinio informacija (gaminio paskirtis); partija arba serijos numeris; nuoroda, kad skirtas vienkartiniam naudojimui; | [8 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  |  | 30 | 3.5 | 5 | vnt
|  |  | 31 | 3.5 | 5 | vnt
|  |  | 32 | 3.5 | 4 | vnt
|  |  | 33 | 3.5 | 5 | vnt
|  |  | 39 | 3.5 | 20 | vnt
|  |  | 40 | 3.5 | 10 | vnt
|  |  | 41 | 3.5 | 2 | vnt
|  |  | 28 | 4.5 | 5 | vnt
|  |  | 29 | 4.5 | 3 | vnt
|  |  | 33 | 4.5 | 2 | vnt
|  |  | 34 | 4.5 | 3 | vnt
|  |  | 35 | 4.5 | 2 | vnt
|  |  | 37 | 4.5 | 2 | vnt
|  |  | 40 | 4.5 | 7 | vnt
|  |  | 41 | 4.5 | 6 | vnt
|  |  | 42 | 4.5 | 3 | vnt
2 | Metiūzo vinys | 33183100-7 |  |  | 141 | [10 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  |  | 20 | 1.6 | 17 | vnt
|  |  | 30 | 1.6 | 26 | vnt
|  |  | 30 | 2 | 19 | vnt
|  |  | 31 | 2 | 15 | vnt
|  |  | 24 | 2.5 | 24 | vnt
|  |  | 28 | 2.5 | 24 | vnt
|  |  | 24 | 3 | 16 | vnt
3 | Kiršnerio vielos | 33183100-7 |  |  | 1000 | [10 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  |  | 30-31 | 1 | 200 | vnt | Nerūdyjančio plieno turintys CE sertifikatą. Naudojamos kaulų sintezės operacijose. Vienkartinio naudojimo, tinkama sterilizacijai garų sterilizatoriuje. Vienas galas užgalastas trokaro formos. Turi būti pateikta informacija: gamintojo pavadinimas arba prekybinis pavadinimas ir adresas; pakuotės turinio informacija (gaminio paskirtis); partija arba serijos numeris; nuoroda, kad skirtas vienkartiniam naudojimui.
|  |  | 30-31 | 1.5 | 200 | vnt
|  |  | 30-31 | 1.6 | 200 | vnt
|  |  | 30-31 | 1.8 | 200 | vnt
|  |  | 30-31 | 2 | 200 | vnt
4 | Nency vielos | 33183100-7 |  |  | 103 |  | Elastinė titaninė viela su užsmailintu lengtu galu.CE ženklas | [8 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  |  | 30 | 4,0± 0,1mm | 20 | vnt
|  |  | 45 | 3,0± 0,1mm | 35 | vnt
|  |  | 44-45 | 3,5± 0,1mm | 22 | vnt
|  |  | 44-45 | 4,0± 0,1mm | 26 | vnt
5 | Kanuliuoti sraigtai kaulų osteosintezei | 33183100-7 |  |  | 550 | [10 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
[5 empty] | 250 | vnt | Kanuliuoti, 4 mm skersmens titaniniai sraigtai, daliniu sriegiu. Savigręžiai ir/ar savisriegiai. Kaniulės skersmuo 1,2 ± 0,05 mm, galvutės plotis 6 ± 0,5 mm, sukami atsuktuvu, šešiakampio formos galu. Sraigto užsriegta dalis 5-23 mm, priklausomai nuo sraigto ilgio. Ilgis mm (kas 2 ir kas 5 mm pasirinktinai) nuo 10 ± 2 mm iki 70 mm. CE ženlas. Visi sraigtai vieno gamintojo. Instrumentų pilnas komplektas pateikiamas panaudai.
[5 empty] | 100 | vnt | Kanuliuoti, 6,5 mm skersmens titaniniai sraigtai, daliniu sriegiu, įsriegiama dalis nuo 15 ± 2 mm. iki 32 ± 2 mm. Savigręžiai ir/ar savisriegiai. Kaniulės skersmuo 2,2 ± 0,1 mm, galvutės plotis 7,5 - 9,5 mm, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Ilgis mm (kas 2 ir kas 5 mm pasirinktinai) nuo 40 iki 130 mm. CE ženklas. Visi sraigtai vieno gamintojo. Instrumentų pilnas komplektas pateikiamas panaudai.
[5 empty] | 200 | vnt. | Poveržlė tinkanti 2,7-4,0mm kanuliuotiems sraigtams. Poveržlės išorinis diametras 7,0- 7,5mm. Pagaminta iš titano ar titano lydinio.
6 | Kanuliuoti kompresiniai sraigtai | 33183100-7 |  |  | 80 | vnt | Tinkantys prie ligoninėje turimų kanuliuoto hegsagonalinio atsuktuvo 2 mm skersmens su sraigto ilgio matavimo skale ir dvigubo kanuliuoto grąžto, 2 mm skersmens, ilgio 32 mm; arba instrumentus suteikti panaudai prie siūlomų sraigtų. Kanuliuoti kompresiniai titaniniai savisriegiai sraigtai, su dvigubu skirtingu sriegiu. Distalinės sraigto dalies skersmuo 3 mm, proksimalinės dalies skesmuo 4 mm. Ilgis mm (kas 2 mm) nuo 26 iki 30 mm. CE ženklas
7 | Interferenciniai sraigtai | 33183100-7 |  |  | 50 | vnt | Turi būti supakuoti sterilioje pakuotėje, ant pakuotės turi būti nurodytas identifikavimo numeris ir šios informacijos patvirtinimas kataloge. Sterilūs interferenciniai, besirezorbuojantys, kanuliuoti sraigtai be galvutės, sriegis bukas 2. Cheminė sudėtis – PLGA ar PLLA + TCP (15-30 proc.). 3. Sraigtų skersmuo: nuo 4,5 mm (±0,5 mm) iki 9,5 mm (± 0,5 mm). Galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 6 dydžių. 4.Sraigtų ilgiai: intervale nuo 15 mm (±5 mm) iki 30 mm (±3 mm). Galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 3 ilgių 5. Pateikti panaudai instrumentus reikalingus sraigto įvedimui (atsuktuvas, kaniuliavimo vieta). CE ženklas.
8 | Hemostatinis besirezorbuojantis tinklelis | 33141125-2 |  |  | 20 | vnt. | Sterilus, retai pintas tinklas 50mmx75 ±1 mm. Vietiškai besirezorbuojantis hemostatikas, pagamintas iš oksiduotos regeneruotos celiuliozės. Vietiškai stabdo kraujavimą per 2-4 min, dėl žemo ph (apie 3.0) turi bakteriocidinį vietinį poveikį prieš Gram teigiamus ir Gram neigiamus organizmus, įskaitant aerobus bei anaerobus, prilimpa prie audinių, nemigruoja, nekeičia formos sušlapus, rezorbuojasi per 7-14 dienų. Arba panašios sudėties tinklelis. CE ženklas.
9 | Kabutės | 33141122-1 |  |  | 480 | vnt. | Titaninės, tinkančios laparoskopiniam klipatoriui MediumLarge. Dydis: vidutinis/didelis. Sterilios; vienkartinio naudojimo, atrauminės, trikampė kabutės skerspjūvio forma užtikrinanti patikimą prisitaikymą prie instrumento darbinio paviršiaus, deimanto formos grioveliai vidiniame kabutės paviršiuje. Kasetėje ne daugiau 6 vnt. CE ženklas
10 | Sėklidės implantas | 33184100 |  |  | 10 | vnt. | Silikoninis su silikono gelio užpildu arba silikoninis, užpildomas fiziologiniu tirpalu. CE ženklas
11 | Odos biopsinės adatos | 33141320 |  |  | 400 | vnt. | 3 mm iki 8mm diametro, vienkartinės, sterilios, be ftalatų, be lateikso, ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno, su apsauginiu dangteliu, spalvinis rankenėlės žymėjimas pagal dydžius, rankenėlė iš plastiko, su grioveliais, apsaugančiais nuo slydimo procedūros metu, adatos dydis aiškiai (skaičiais) nurodytas ant rankenėlės, CE ženklas | [8 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
12 | Sraigtai kaulų osteosintezei | 33183100 |  |  | 70 | [10 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
[5 empty] | 20 | vnt. | Tinkantys prie ligoninės turimų Konigsee implantate, Vokietija, instrumentų; arba instrumentus suteikti panaudai prie siūlomų sraigtų. Sraigtai titaniniai savisriegiai sraigtai. Sraigto diametras 1,5mm. Ilgis mm (kas 2 mm) nuo 6 iki 20 mm įskaitant ir 5 mm ilgio. CE ženklas.
[5 empty] | 20 | vnt. | Tinkantys prie ligoninės turimų Konigsee implantate, Vokietija, instrumentų; arba instrumentus suteikti panaudai prie siūlomų sraigtų. Sraigtai titaniniai savisriegiai sraigtai. Sraigto diametras 2,0mm. Ilgis mm (kas 2 mm) nuo 6 iki 30 mm įskaitant ir 5 mm ilgio. CE ženklas.
[5 empty] | 20 | vnt. | Tinkantys prie ligoninės turimų Konigsee implantate, Vokietija, instrumentų; arba instrumentus suteikti panaudai prie siūlomų sraigtų. Sraigtai titaniniai savisriegiai sraigtai. Sraigto diametras 2,7mm. Ilgis mm (kas 2 mm) nuo 6 iki 40 mm. CE ženklas.
[5 empty] | 10 | vnt. | Tinkantys prie ligoninės turimų Konigsee implantate, Vokietija, instrumentų; arba instrumentus suteikti panaudai prie siūlomų sraigtų. Sraigtai titaniniai savisriegiai sraigtai. Sraigto diametras 2,4mm. Ilgis mm (kas 2 mm) nuo 4 iki 40 mm. CE ženklas.
13 | Kabutės kaulo augimui sustabdyti - epifiziodezei | 33183100 |  |  | 20 | vnt. | Cheminė sudėtis - titano lydnys. '' U'' formos, ilgis nuo 20mm ( +- 2mm) iki 30mm (+-2mm), plotis 5mm (+-1mm), storis 2,5mm ( +-mm).Būtina pateikti pavyzdžius.(Pastaba: Jeigu siūlomos kabutės netiks ligoninės turimiems instrumentams, tada instrumentus suteikti panaudai). CE ženklas
14 | Endo saga priekinio kryžminio raiščio ir užpakalinio kryžminio raiščio šlauninei fiksacijai | 33183100 |  |  | 40 | vnt. | Sterilioje pakuotėje. Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys. Sagoje - keturios skylės. Endosaga su iš anksto paruošta vientisa, nepinta arba pinta kilpa be mazgo (poliesterio siūlas arba UHMWPE) ir dviem skirtingų spalvų įvertais Nr. 5 siūlais implanto pravesimui ir pozicionavimui. Endo sagos matmenys: ilgis 12 mm, plotis 4 mm. Kilpos ilgiai: nuo 10 mm iki 60 mm, 10-11 ilgių (yra didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinių ilgių kas 5 mm).Turi endo sagos tvirtinimo raištis-kaulas opciją, su kilpa, kurios ilgis nuo 15 mm iki 60 mm (10 ilgių).
15 | Siūlų pravedėjas kelio raiščio operacijoms | 33183100 |  |  | 20 | vnt. | Vienkartinio naudojimo siūlo pravedėjas:lanksti viela su kilpomis (ne mažiau kaip trys kilpos per visą vielos ilgį) siūlo ištraukimui, naudojimui su kanuliuotais kabliukais.
16 | Pediatrinės epifizei fiksuoti skirtos plokštelės | 33183100-7 |  |  | 36 |  | Vieninga implantų ir instrumentų sistema. Instrumentų pilnas rinkinys implantų įvedimui turi būti suteikiamas panaudai sutarties galiojimo metu.
[5 empty] | 24 | vnt. | Plokštelė epifizės fiksacijai, 2 kiaurymių sraigtams ir su papildomomis 2-3 mažesnėmis kiaurymėmis pokštelės fiksacijai Kiršnerio vielomis. Plokštelės storis 1.5mm (± 0.1 mm) ir 2.0mm (± 0.1 mm) , atstumas tarp sraigtų įvedimui skirtų skylių centrų : 10mm (± 1 mm),12mm (± 1 mm), 14mm (± 1 mm), 16mm (± 1 mm). Plokštelės ilgis 23-35 mm imtinai (ne mažiau 4 dydžių). Galimybė pasirinkti plokštelę iš vientisos arba su suplonėjimu ties vidurine plokštelės dalimis. Pagamintos iš titano, fiksuojamos 3.5 kanuliuotais ir ne kanuliuotais sraigtais, 4.0 mm kanuliuotais ir ne kanuliuotais epifizės plokštelių sraigtais. Kainą sudaro: 1 plokštelė ir 2 sraigtai.
[5 empty] | 12 | vnt. | Plokštelė epifizės fiksacijai , 4 kiaurymių sraigtams ir su papildomomis mažesnėmis kiaurymėmis plokštelės fiksacijai Kiršnerio vielomis , "drugelio formos". Plokštelės storis 2.0mm (± 0.1 mm), atstumas tarp kiaurymių išilginėje ašyje 16 mm ir 20 mm pasirinktinai ne mažiau 2 dydžių. Pagaminta iš titano, fiksuojama 4.5 mm kanuliuotais arba ne kanuliuotais epifizės plokštelių sraigtais. Kainą sudaro: 1 plokštelė ir 4 sraigtai.
17 | Reguliuojamo ilgio endosaga PKR transplanto blauzdinei fiksacijai | 33183100-7 |  |  | 20 | vnt. | 1. Raištinė implantų sistema, tiekiama sterilioje pakuotėje; 2. Sudaryta iš sekančių komponentų: a) raištinės sistemos (kilpos) iš #5 storio siūlų, pagamintų iš nesirezorbuojančio, aukštos molekulinės masės polietileno (UHMWPE) , veikiančios savaime užsiveržiančio mazgo principu. b) titaninės endosagos užapvalintomis briaunomis, su ertmėmis, skirtomis siūlo (kilpos) pravedimui (arba su iš anksto pravesta kilpa); 3. Titaninė endosaga a) ne mažiau kaip 2 ertmių endosaga, kurios išmatavimai ne didesni nei 4( ±0.1)mmx13 ( ±0.5)mm , kilpos ilgis 80( ±5)mm. Instrumentai implanto naudojimui (operacijai) turi būti suteikiami panaudai sutarties galiojimo metu.
18 | Reguliuojamo ilgio endosaga PKR transplanto šlauninei fiksacijai | 33183100-7 |  |  | 20 | vnt | 1.1. Sterilioje pakuotėje pateikiama: 1.1.1. Raištinė ovalo formos, ne didesnių kaip 4(±0,1)mm mm x 13 mm (±0,5mm) išmatavimų, ne mažiau kaip dviejų kiaurymių titano lydinio „endosaga“, skirta medialinės pusės fiksacijai; 1.1.2. Raištinė sistema (kilpa) iš #2 storio UHMWPE siūlų, veikianti savaime užsiveržiančio mazgo principu („China finger“ arba lygiavertė); 1.1.3 Ne didesnio kaip #5 storio UHMWPE siūlas, skirtas „endosagos“ pravedimui;
19 | Turniketas operacijoms |  |  |  | 30 | vnt. | Turniketas naudojamas operacijų metu. Vienakrtinio naudojimo. Sterilus. Ne mažiau trijų skirtingų dydžių (mažas, vidutinis, didelis). Dydžiai spalviškai koduoti. Užmaunamas naudojant dvi rankenėles. Turniketo komplektą sudaro: elastinis žiedas-turniketas,rankovės tipo apsauginis audinys, matuoklė, audinių apsauga nupjaunat turniketą).
20 | Šeiverio geležtės |  |  |  | 18 |  | vieno gamintojo, galimybė rinktis iš žemiau išvardintų tipų ir diametrų, skirtos ligoninėje naudojamai CONMED šeiverio rankenai. Būtinas CE ženklinimas. | [8 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
|  |  |  | Šeiverio antgalis Gator tipo arba lygiavertis | 12 | vnt. | 1.Šeiverio antgalis, kurio diametras 3,5 mm (±0,1mm) 2. Maksimalus sukimosi greitis ne mažiau 6000 apsisukimų per minutę. 3. Darbinis ilgis 13 cm ±1cm. 4. Sterilus 5. Skirtas agresyviam minkštų audinių apipjaustymui, išvalymui, sąnarinių klosčių ir sinovijos šalinimui.
|  |  |  | Šeiverio antgalis Gator tipo arba lygiavertis | 6 | vnt. | 1.Šeiverio antgalis, kurio diametras 4,2 mm(±0,1mm) 2. Maksimalus sukimosi greitis ne mažiau 6000 apsisukimų per minutę. 3. Darbinis ilgis 13 cm ±1cm. 4. Sterilus 5. Skirtas agresyviam minkštų audinių apipjaustymui, išva-lymui, sąnarinių klosčių ir sinovijos šalinimui..
21 | Šeiverio geležtės |  |  |  | 24 |  | vieno gamintojo, galimybė rinktis iš žemiau išvardintų tipų ir diametrų, skirtos ligoninėje naudojamai DYONICS šeiverio rankenai. Būtinas CE ženklinimas.
|  |  |  | Šeiverio antgalis plačiu atviru darbiniu langu | 18 | vnt. | Plačiu atviru darbiniu langu, be dantukų. Specialiu Surillium arba lygiaverčiu padengimu. Turi būti galimybė pasirinkti 3,5mm, 4,5mm arba 5,5 mm diametro. Tinkantis Dyonics šeiveriui.
|  |  |  | Šeiverio antgalis su dantukais vidinėje antgalio dalyje | 6 | vnt. | Plačiu atviru darbiniu langu, su dantukais vidinėje antgalio dalyje. Specialiu Surillium arba lygiaverčiu padengimu. Turi būti galimybė pasirinkti 3,5mm, 4,5mm arba 5,5mm diametro. Tinkantis Dyonics šeiveriui.
22 | Borų geležtės |  |  |  | 6 | vnt. | skirtos ligoninėje naudojamai DYONICS šeiverio rankenai. Boras rutulio formos darbine dalimi. Turi būti galimybė pasirinkti 4 arba 5,5 mm diametro. Būtinas CE ženklinimas | [8 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
23 | Pediatrinė rakinamų plokštelių ir sraigtų sistema | 33183100-7 |  |  | 115 | vnt. | Vieninga instrumentų ir implantų systema. Instrumentų pilnas rinkinys darbui su implantais pateikiams panaudai sutarties laikotarpiu. Taip pat sterelizavimo konteineriai implantams ir sraigtams. | [8 empty] | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą | ČIA nurodyti ir bendrą šios pirkimo dalies kainą
| 1 |  |  | Rakinama raktikaulinė S formos plokštelė | 5 | vnt. | Rakinama raktikaulinė S formos plokštelė. Atskiros plokštelės kairės ir dešinės pusės. Kombi tipo kiaurymės, pagamintos iš titano arba titano lydinio. Storis 2,8-3,0 mm. Plotis 10-10,5 mm. Kiaurymių skaičius: 5-10, ilgis 54(±1 mm)-131(±1 mm) ne mažiau 6 skirtingų pasirinkimų. Fiksuojamos 3,5mm rakinamais ir 3,5 mm nerakinamais kortikaliniais sraigtais.
| 2 |  |  | Stipinkaulio/alkūnkaulio rakinama plokštelė | 5 | vnt. | 1/3 tubuliarinės rakinamos plokštelės. Kombi tipo kiaurymės. Storis 1,8-2,0 mm. Plotis 10-10,5 mm. Kiaurymių skaičius 5-12 ne mažiau 7 skirtingų pasirinkimų. Fiksuojamos 3,5mm rakinamais ir 3,5 mm nerakinamais kortikaliniais sraigtais. Pagamintos iš titano arba titano lydinio.
| 3 |  |  | Stipinkaulio/alkūnkaulio rakinama plokštelė | 5 | vnt. | Stipinkaulio/alkūnkaulio rakinama plokštelė. Kombi tipo kiaurymės. Storis 3,0-3,2 mm. Plotis 10,5-11 mm. Kiaurymių skaičius 6-12 ne mažiau 6 skirtingų pasirinkimų. Fiksuojamos 3,5mm rakinamais ir 3,5 mm nerakinamais kortikaliniais sraigtais. Pagamintos iš titano arba titano lydinio.
| 4 |  |  | Sraigtų sistema rakinamoms pediatrinėms plokštelėms
|  |  |  | ø 3.5 mm rakinamas sraigtas | 70 | vnt. | Rakinami 3,5mm sraigtai,savisriegiai, sukami atsuktuvu, pagaminti iš titano arba titano lydinio: 12-60 mm (kas 2mm) 65-90 mm (kas 5mm)
|  |  |  | ø 3.5 mm kortikalinis sraigtas | 30 | vnt. | Kortikaliniai 3,5mm sraigtai, savisriegiai, sukami atsuktuvu, pagaminti iš titano arba titano lydinio: 12-50 mm (kas 2mm)
24 | Menisko siuvimo sistema |  |  |  | 70 | vnt. | 1.Sterilioje pakuotėje, turi susidėti iš dviejų "T" inkarų su ne silpnesnio nei Nr.2 storio ypatingai tvirto pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento. 2."T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" arba PLLA 3.Dviguba "U" formos fiksacija 4.Turi turėti iš anksto paruoštą slystantį mazgą 5.Turi nepalikti implanto sąnarinėje dalyje 6.Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti galimybė pasirinkti iš visų rūšių)
25 | Kolageno membrana kremzlės regeneracijai |  |  |  | 4 | rinkinys | Pirmo tipo kolageno dvisluoksnė membrana. Naudojama sąnrinių kaulo-kremzlės defektų gydymui, fiksuojama fibrino klijais. Absorbacijos laikas 60-90 dienų po operacijos; Dydis: 50(±1)x50(±1)x0,4(±0,2) mm; Pakuotė sudėtis (Membrana, elastomero chirurginis šablonas, fibrino klijai); CE atitikties sertifikatas;
26 | Įkalami inkariniai implantai su fiksavimo siūlais | 33183100-7 |  |  | 15 | vnt. | Sterilioje pakuotėje, po vieną. Cheminė sudėtis – PEEK CF (70% PEEK -Optima + 30% Anglies pluoštas (±5 % paklaida)). Įvedimo būdas: įkalamas. Su kilpa distalinėje dalyje, siūlams pravesti. Išmatavimai: išorinis diametras / ilgis- 2,8± 0,1/10,0± 0,5mm; 3,5±0,1/10,0±0,5mm. Komplekte turi būti siūlo pravedėjas (Suture passer).
27 | Įsriegiami, inkariniai implantai su fiksavimo siūlais | 33183100-7 |  |  | 5 | vnt. | Sterilioje pakuotėje. Cheminė sudėtis – PEEK OPTIMA. Įsriegiamas, pilno sriegio, su kilpa distalinėje dalyje, siūlams pravesti. Išmatavimai: išorinis diametras / ilgis- 4,75±0,1/15,0±0,5mm