PATVIRTINTA:

Viešojo pirkimo komisijos

2025 m. vasario 4 d. protokolu Nr. MVP-3

Varėnos rajono savivaldybės administracija

Skelbiama apklausa

Multisensorinis kambarys

1. BENDROSIOS NUOSTATOS	
	
	1.1. Perkančioji organizacija Varėnos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 111104834, adresas Vytauto g. (toliau - perkančioji organizacija),  vykdydama šį viešąjį pirkimą numato įsigyti pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytus pirkimo objektus.	
	1.2. Šis mažos vertės viešasis pirkimas (toliau - pirkimas) atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau – Aprašu), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis.	
	1.3. Pirkimas vykdomas skelbiamos apklausos būdu naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau - CVP IS). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.	
	1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.	
	1.5. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti perkančiosios organizacijos atstovas Aliona Tubinienė, tel. 831031995, el. p. aliona.tubiniene@varena.lt, dėl pirkimo objekto – VšĮ Varėnos sveikatos centro viešųjų pirkimų organizavimo specialistas Valdas Volungevičius, el. p. valdas.volungevicius@vivsc.lt, tel. (0 310) 32 080.	

	
	2. PIRKIMO OBJEKTAS	
	
	2.1. Šio pirkimo objektas yra nurodytas pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje, kuri pateikiama  pirkimo sąlygų priede Nr. 1.	
	2.2. Pirkimas nėra skaidomas į pirkimo dalis.	
	2.3. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytai apimčiai, neskaidant jos smulkiau.	
	2.4. Reikalavimai pirkimo objektui nurodyti pirkimo sąlygų priede Nr.1 „Techninė specifikacija“ ir priede Nr. 3 „Sutarties projektas“. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.	
	2.5. Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra M.K.Čiurlionio g. 61, Varėna.	
	
	3. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR REIKALAUJAMA KVALIFIKACIJA	
	
	3.1. Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

3.1.1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

3.1.2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3.1.3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

3.1.4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

3.1.5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

3.1.6. Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 21 punktas).

3.2. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

3.3. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.vykdomas žaliasis pirkimas: Multisensorinio kambario įrangos komplektui taikomi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punkto reikalavimai.

1 lentelė. Pirkimo objektui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai

| Eil. Nr. | Aplinkosauginis reikalavimas | Atitiktį pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pardavėjas užtikrina, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. Reikalavimas taikomas vadovaujantis Tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |

4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS	
	
	4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).	
	4.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.	
	4.3. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kurių kvalifikacija remiasi siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikacijos reikalavimus: reikalavimą turėti specialų leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariu (tik norminiuose teisės aktuose nustatytais atvejais ir apimtimi); finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus; techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus.	
	4.4. Paslaugų teikimo ar darbų įsigijimo atvejais, perkančiajai organizacijai nustačius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjui ar jo vadovaujančiam personalui turėti atitinkamą išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ar profesinę patirtį, arba paslaugų teikimo atveju reikalavimą turėti specialų leidimą, arba būti tam tikrų organizacijų nariu, tiekėjas remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais gali tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.	
	4.5. Remdamasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, tiekėjas neatsižvelgia į tai, koks teisinis ryšys sieja tiekėją ir tą ūkio subjektą, kurio pajėgumais jis remiasi. Galimos įvairios naudojimosi kitam subjektui priklausiančiais ištekliais formos, pavyzdžiui: jungtinė veikla (partnerystė), subranga, konsorciumas, rėmimasis dukterinių (patronuojamųjų) įmonių pajėgumais, naudojimasis asmenų, tiesiogiai nedalyvaujančių pirkimo procedūrose pajėgumais (šių asmenų įrankiais, įrenginiais, techninėmis priemonėmis) ir panašiai.	
	4.6. Tiekėjas remiasi tokiais ūkio subjekto pajėgumais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą perkančiajai organizacijai pasiūlyme įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tuo atveju, jeigu siekiant atitikties kvalifikacijos reikalavimams buvo pasiremta trečiųjų asmenų, tiesiogiai nedalyvaujančių konkurse, pajėgumais, tiekėjas taip pat turi pareigą įrodyti, kad atitinkamais pajėgumais jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu, nors išviešinti tokių asmenų ir nebūtina. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.	
	4.7. Galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų ištekliais, reikalingais atitinkamos pirkimo sutarties vykdymui, tikrina perkančioji organizacija. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius tokių išteklių prieinamumą. Įrodymui pateikiamos pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų kopijos, kurios patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami ir galimi naudotis per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.	
	4.8. Tais atvejais, kai tiekėjas remdamasis ekonominiais ir (arba) finansiniais pajėgumais sumuoja visų ūkio subjektų pajėgumus, perkančioji organizacija reikalauja, kad visų tų ūkio subjektų atsakomybė būtų solidari. Įrodymui pateikiamos sutarčių ar kitų dokumentų kopijos.	
	
	5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	
	
	5.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Tas pats ūkio subjektas gali būti nurodytas skirtingų tiekėjų pasiūlymuose kaip subtiekėjas. Taip pat tiekėjas, pateikęs pasiūlymą savarankiškai, ar pirkime dalyvaujantis jungtinės veiklos pagrindu, gali būti kito tiekėjo, pateikusio pasiūlymą tame pačiame pirkime, subtiekėju, išskyrus tuos atvejus, kai turima pagrįstų įrodymų, kad toks ūkio subjektų elgesys turėtų būti kvalifikuojamas kaip draudžiamas susitarimas.	
	5.2. Tiekėjas negali pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.	
	5.3. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai popierinėje laikmenoje, jei tokie būtų pateikti, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku ir nebus priimami ir vertinami. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, xlsx, docx ir kt.).	
	5.4. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o jeigu skelbime nurodytas pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas – iki pratęsto termino pabaigos.	
	5.5. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.	
	5.6. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.	
	5.7. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.	
	5.8. Pasiūlyme nurodomi įkainiai/kaina pateikiami eurais. Apskaičiuojant įkainį/kainą, turi būti atsižvelgta į visus pirkimo sąlygų, įskaitant pirkimo sutarties projektą, reikalavimus. Į pasiūlymo įkainius/kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.	
	5.9. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS ir praneša prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams.	
	5.10. Pasiūlymas turi būti pateikiamas CVP IS priemonėmis, kurį turi sudaryti užpildyta pasiūlymo forma parengta pagal pirkimo sąlygų priedą Nr. 2 ir šie pasiūlymo priedai:	
	5.10.1. Jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė);	
	5.10.2. Įgaliojimas pateikti pasiūlymą (jeigu pasiūlymą pateikia ne tiekėjo vadovas);	
	5.10.3. Techninė specifikacija (priedas Nr. 1).

5.11. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktos informacijos ir dokumentų visuma.	
	5.12. Tiekėjas pasiūlymo formoje turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu (taip pat žr. https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/VPI_20str.pdf). Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad pasiūlymas yra nekonfidencialus.	
	5.13. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.	
	5.14. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti CVP IS priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas CVP IS priemonėmis tokį prašymą gali atmesti.	
	
	6. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS	
	
	6.1. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:	
	6.1.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto svetainėje http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas.	
	6.1.2. iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).	
	6.2. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).	
	
	7. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS	
	
	7.1. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas.	
	
	8. PAVYZDŽIŲ PATEIKIMAS	
	
	8.1. Siūlomo pirkimo objekto pavyzdžiai nereikalaujami.	
	
	9. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	
	
	9.1. Tiekėjas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gali prašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų ar pataisytų pirkimo dokumentus.	
	9.2. Perkančioji organizacija atsako tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.	
	9.3. Tiekėjo prašymu, (pateiktu tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis) papildomi pirkimo dokumentai (paaiškinimai ar pataisymai) pateikiami CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei jų paprašyta laiku. Paaiškinimai teikiami per 2 darbo dienas nuo klausimų gavimo dienos. Paaiškinimai ar pataisymai yra neatsiejama pirkimo dokumentų dalis.	
	9.4. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar pataisydama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.	
	9.5. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (pataisyti) pirkimo dokumentus CVP IS priemonėmis.	
	9.6. Tuo atveju, kai pataisoma skelbime apie pirkimą paskelbta informacija, perkančioji organizacija privalo paskelbti skelbimo apie pirkimą pataisą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.	
	9.7. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.	
	9.8. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo.	
	9.9. Perkančioji organizacija nerengs pirkimo objekto apžiūros.	
	
	10. SUSIPAŽINIMAS SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS	
	
	10.1. Pirminis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks 45 min. po CVP IS nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.	
	10.2. Pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje pasiūlymus pateikę tiekėjai nedalyvauja.	
	10.3. Pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais posėdžio metu nustatomas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir patikrinama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei jo reikalaujama).	
	
	11. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS	
	
	11.1. Jei tiekėjo pasiūlymas nėra atmetamas, Komisija arba pirkimo organizatorius toliau atlieka šias pirkimo procedūras:	
	11.1.1. nustato, ar tiekėjo siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;	
	11.1.2. patikrina, ar tiekėjo pasiūlyme nėra nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų;	
	11.1.3. patikrina, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina;	
	11.1.4. patikrina, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina (jos sudedamosios dalys) neatrodo neįprastai maža;	
	11.1.5. galimo laimėtojo prašo pateikti  atitiktį pirkimo sąlygų priede „Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai tiekėjui“ nustatytiems Reikalavimams tiekėjui  pagrindžiančius dokumentus;	
	11.1.6. sudaro pasiūlymų eilę ir nustato pirkimo laimėtoją;	
	11.1.7. tiekėją, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, kviečia sudaryti pirkimo sutartį.	
	11.2. Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija gali nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą.	
	11.3. Pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 3 dalies nuostatomis ir pagrindiniais pirkimų principais. Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės šiam pirkimui netaikomos.	
	11.4. Komisija arba pirkimo organizatorius, pasiūlymų vertinimo metu radęs pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo CVP IS priemonėmis paprašyti tiekėjų per nustatomą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.	
	11.5. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir pirkimo Komisijai arba pirkimo organizatoriui paprašius CVP IS priemonėmis, tiekėjai privalo CVP IS priemonėmis pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Jeigu tiekėjas savo pasiūlyme pateikia reikalaujamų dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas, Komisija arba pirkimo organizatorius turi teisę prašyti tiekėjo, kad jis Komisijai arba pirkimo organizatoriui parodytų atitinkamų dokumentų originalus.	
	11.6. Jeigu tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina (jos sudedamosios dalys) atrodo neįprastai maža, Komisija arba pirkimo organizatorius prašo tiekėją ją pagrįsti, vadovaujantis VPĮ 57 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatomis.	
	11.7. Komisija arba pirkimo organizatorius gali nevertinti viso pasiūlymo, jeigu patikrinus pasiūlymo dalį nustatoma, kad pasiūlymas, vadovaujantis jam nustatytais reikalavimais, turi būti atmetamas.	
	
	12. ELEKTRONINIS AUKCIONAS ARBA DERYBOS	
	12.1. Elektroninis aukcionas ir derybos nebus vykdomi.
	
	13. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	
	
	13.1. Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu:	
	13.1.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;	
	13.1.2. pasiūlymą pateikęs tiekėjas turi būti pašalinamas iš pirkimo procedūros pagal pirkimo sąlygų 3.1 punktą  arba perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie pašalinimo pagrindų nebuvimą CVP IS priemonėmis;	
	13.1.3. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo sąlygų priede „Kvalifikacinių reikalavimų lentelė“ nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų (jei taikoma), arba perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie atitikimą CVP IS priemonėmis;	
	13.1.4. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;	
	13.1.5. pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina;	
	13.1.6. dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;	
	13.1.7. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir dalyvis, perkančiosios organizacijos prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;	
	13.1.8. tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;	
	13.1.9. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus;	
	13.1.10. tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nuodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pateikti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (jei reikalaujamas) ar jų nepateikė ir perkančiosios organizacijos prašymu jų nepateikė per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą.	
	13.2. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas CVP IS priemonėmis.	
	
	14. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS	
	
	14.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.	
	14.2. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.	
	
	15. PASIŪLYMŲ EILĖ IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS	
	
	15.1. Pasiūlymai eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.	
	15.2. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jo pasiūlymo kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina. 	
	15.3. Apie pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą ir apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu CPV IS priemonėmis pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą eilę ir laimėjusį pasiūlymą, raštu CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.	
	15.4. Pirkimo sutartis sudaroma netaikant pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino.	
	15.5. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei reikalaujama pirkimo sąlygų priede), arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju, perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal Komisijos arba pirkimo organizatoriaus patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.	
	
	16. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS	
	
	16.1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją) turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai.	
	16.2. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu):	
	16.2.1. per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos;	
	16.2.2. per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu VPĮ nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.	
	16.3. Perkančioji organizacija privalo nagrinėti tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis 16.2 punkte nustatytų terminų. Neprivaloma nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties perkančiosios organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.	
	16.4. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 kalendorinių dienų.	
	16.5. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.	
	16.6. Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams.	
	16.7. Tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos.	
	16.8. Tais atvejais, kai tiekėjui padaryta žala kildinama iš neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų ar sprendimų, tačiau VPĮ nenustatyta pareiga perkančiajai organizacijai raštu informuoti tiekėjus arba paskelbti apie jos veiksmus ar sprendimus, taikomi Civiliniame kodekse nustatyti ieškinio pareiškimo senaties terminai. Šios dalies nuostatos netaikomos, kai ieškinys teikiamas perkančiajai organizacijai nepagrįstai nutraukus pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo.	
	16.9. Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikti perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais.	
	16.10. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, kol nesibaigė atidėjimo terminas ar VPĮ 103 straipsnio 2 dalyje, 105 straipsnio 2 dalies 3 punkte ir 105 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol perkančioji organizacija negavo teismo pranešimo apie:	
	16.10.1. motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;	
	16.10.2. motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo;	
	16.10.3. teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.	
	16.11. Jeigu dėl tiekėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai perkančioji organizacija išsiunčia tiekėjams pranešimus ir nurodo terminų pratęsimo priežastis.	
	16.12. Perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl tiekėjo prašymo ar ieškinio, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie teismo priimtus sprendimus.	
	
	17. PIRKIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR SĄLYGOS	
	
	17.1. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį raštu kviečia tą dalyvį, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, kartu jam nurodomas laikas, iki kada reikia pasirašyti pirkimo sutartį.	
	17.2. Pirkimo sutarties sąlygos pateikiamos pirkimo sąlygų priede „Viešojo pirkimo sutarties projektas“.	
	17.3. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis  informacinės sistemos Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės  sistemos (SABIS) (https://sabis.nbfc.lt/) priemonėmis. Paslaugos apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos finansų ministerija.
	
	18. PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAI	
	
	18.1. Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“;	
	18.2. Priedas Nr. 2 „Pasiūlymo forma“; 	
	18.3. Priedas Nr. 4 „Sutarties projektas“.

Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MULTISENSORINIO KAMBARIO ĮRANGOS KOMPLEKTAS

- BENDROJI INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.vykdomas žaliasis pirkimas:

- Multisensorinio kambario įrangos komplektui taikomi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punkto reikalavimai;

- PASIŪLYMO PATEIKIMO FORMOS REIKALAVIMAI

1 lentelė. Pirkimo objektui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai

| Eil. Nr. | Aplinkosauginis reikalavimas | Atitiktį pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pardavėjas užtikrina, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. Reikalavimas taikomas vadovaujantis Tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |

- TECHNINIAI REIKALVIMAI

  - Pirkimo objektas – multisensorinio kambario įrangos komplektas (toliau – įranga) su pristatymu ir personalo apmokymu.

  - Įranga turi būti pristatyta ir personalas apmokytas ja naudotis gydymo paskirties pastate, adresu M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna LT-65219.

  - Įranga perkančiajai organizacijai turi būta pristatyta per 1 mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos ir sumontuota ne vėliau kaip per 2 dienas nuo įrangos pristatymo dienos.

  - Įrangos kokybė turi atitikti norminių dokumentų, kitų teisės aktų ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

  - Įrangos garantiniam remontui/gedimų šalinimui naudojamos medžiagos turi atitikti gamintojų pateiktose priežiūros ir eksploatacijos instrukcijose (taip pat Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos galiojančių standartų, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų) keliamus reikalavimus.

  - Dokumentacija, kurią Tiekėjas privalės pateikti Perkančiajai organizacijai multisensorinio kambario įrangos komplekto perdavimo – priėmimo metu, pasirašant Prekių perdavimo–priėmimo aktą:

    - Multisensorinio kambario įrangos komplekto naudojimo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos popierinė ar skaitmeninė kopija (lietuvių kalba);

    - Multisensorinio kambario įrangos komplekto valdymo pultelių (jei tokios valdymo priemonės yra numatytos) instrukcijų popierinė ar skaitmeninė kopija (lietuvių kalba);

2 lentelė.  Techniniai reikalavimai.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės arba žymima TAIP/NE kai atitinka/neatitinka reikalavimus (pildo tiekėjas)* |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Relaksacijos projekcijų komplektas su media turiniu |  |  |
| 1. | Vaizdo projektorius | Lazerinis šviesos šaltinis, raiška ne blogiau kaip Full HD, ryškumas ≥4000 lumenų, pageidaujamas projekcijos dydis – ≥4 m, projektuojant iš 5,5 m atstumo; būtina HDMI arba lygiavertė jungtis jungti prie kompiuterio; projektorius tvirtinamas prie lubų, tiekiamas su atitinkamu laikikliu. |  |
| 2. | Nešiojamas kompiuteris | Operacinė sistema ne blogesnė nei Windows11; kietasis diskas ≥500 GB; būtina HDMI arba lygiavertė jungtis; tiekiamas su įrašytu media turiniu relaksacijos temomis ≥4 val., media turinys be reklaminių intarpų, be vandenženklių. |  |
| 3. | Garso sistema (soundbar arba lygiavertė) | Garso sistema su integruotu garsiakalbių komplektu (soundbar arba lygiavertė), sukurianti kokybišką erdvinį garsą; valdymo pultas. |  |
| II. | Minkštas interaktyvaus burbulų vamzdžio kampas – komplektas |  |  |
| 1. | Burbulų vamzdis | Įtvirtintas į minkštasuolį, aukštis 150 +/- 5 cm; Ø15 +/-2 cm; su LED arba lygiaverčiu šviesos šaltiniu, ne mažiau kaip 2 veikimo režimai - spalvos keičiasi automatiškai ir paspaudus į minkštasuolį integruotus spalvų keitimo mygtukus; tiekiamas su vandens keitimo pompa. |  |
| 2. | Minkštasuolis | 900 x 900 +/-50 mm, aukštis 400+/-20 mm; viršutinėje dalyje paruošta ertmė burbulų vamzdžiui įtvirtinti, viršutinėje dalyje integruoti burbulų vamzdžio spalvų keitimo mygtukai; minkštasuolis aptrauktas vinilo arba lygiaverte danga, kurios spalvą galima pasirinkti iš ≥ 3 siūlomų spalvinių variantų. |  |
| III. | Raminanti šviesos pluoštų užuolaida |  |  |
| 1. | Raminanti šviesos pluoštų užuolaida | Sudarytas iš ≥150 gijų, 2,5 +/-0,2m ilgio, su šviesos šaltiniu savaime keičiančiu spalvas; pluoštas įtvirtintas į sienos laikiklį su lanksčia jungtimi; laikiklį galima pakreipti norimu kampu nuo sienos. |  |
| IV. | Minkšta grindų danga – 2 vnt. |  |  |
| 1. | Minkšta grindų danga | Kampinė pusapvalė minkšta ≥6 cm storio danga, išmatavimai 120 x 120 +/-10 cm; padengta vinilo arbas lygiaverte danga; galima pasirinkti spalvotą versiją sudarytą iš ≥6 spalvų ir juodai – baltą versiją. |  |
| V. | Lazerinis dangaus projektorius |  |  |
| 1. |  | Projektuoja žvaigždėtą, realistinį, lėtai besisukantį galaktikų nakties dangaus vaizdą ant lubų; pastatomas; maitinamas iš elektros tinklo. |  |
| VI. | Sensorinės raminančios lubos - komplektas |  |  |
| 1. |  | Sudarytas iš ≥4 lubų plokščių veidrodiniais paviršiais su iš jų išvestais optiniais pluoštais, kurių ilgis reguliuojamas; plokščių išmatavimai 60 x 60 +/-2 cm; tiekiama su šviesos šaltiniu savaime keičiančiu spalvas. |  |
| VII. | Virtualios realybės sistema relaksacijai |  |  |
| 1. |  | Virtualios realybės akiniai ne mažiau kaip 256 GB atminties talpos, rezoliucija ne blogiau kaip 1832x1920, tiekiama su reguliuojamais galvos diržais, rankų valdikliais 2 vnt., baterijų įkrovikliu. Sukurta naudotojo paskyra ir parsiųsta ne mažiau kaip 5 apmokėtos programos, tinkamos relaksacijai, pažinimo funkcijų lavinimui, lengviems fiziniams pratimams; licencijų laikas neribojamas ir galioja, kol palaikomos gamintojo. |  |
| VIII. | Interaktyvus kamuolys kineziterapijai, ergoterapijai – komplektas |  |  |
| 1. | Interaktyvus kamuolys | Pripučiamas interaktyvus kamuolys reaguojantis į spaudimą, judesius; viduje integruotas LED arba lygiavertis šviesos šaltinis keičia spalvas ir blyksi, priklausomai nuo nustatytų parametrų. Yra ne mažiau kaip 4 veikimo režimai: jėgai, judesių koordinacijai, reakcijai, dėmesingumui; yra pratimų video gidas. Galima nustatyti pratimų trukmę, LED šviesų spalvas, blyksėjimo dažnumą, nustatymus galima išsaugoti. Ppratimų parametrai nustatomi programėlėje įdiegtoje į kartu pateikiamą planšetinį arba lygiavertį kompiuterį. Su programėle kamuolys jungiamas Bluetooth arba lygiaverte jungtimi. Baigus pratimą, programėlėje parodomi rezultatai. Kamuolio vidinė baterija įkraunama belaidžiu įkrovikliu. Pripūsto kamuolio diametras min Ø17 cm – max Ø19 cm. Kartu tiekiami priedai: belaidis įkroviklis, pompa; Turi atitikti reikalavimus, keliamus I klasės medicinos produktams pagal ES 2017/745 reglamentą, pateikti tai įrodantį dokumentą. Pateikiami ≥2 vnt. interaktyvių kamuolių. |  |
| 2. | Planšetinis kompiuteris | Ekrano įstrižainė ≥10“, operacinė sistema Android ar lygiavertė, vidinė atmintis ≥64 GB, stovas. |  |
| IX. | Interaktyvūs ridenimo kauliukai smulkiajai motorikai lavinti – 2 kompl. |  |  |
| 1. |  | Kauliukai – tai kubeliai panašūs į naudojamus stalo žaidimams žaisti, sienelės su taškais žyminčiais skaičius nuo 1 iki 6; integruoti 3D judesių jutikliai atpažįsta kuri kauliuko sienelė yra viršuje; vidinis LED arba lygiavertis apšvietimas nurodo kuris kauliukas suaktyvintas ir baterijos įkrovimą. Pateikiama kauliukų funkcijų valdymo programėlė, su programėle kauliukai jungiami Bluetooth arba lygiaverte jungtimi. Pratimai atliekami vartant kauliukus tarp pirštų, delne ar ant stalo; paruošti pratimai pirštų judesių tikslumui, akių – judesių koordinacijai, pažinimo funkcijų lavinimui, paruošti žaidybiniai pratimų scenarijai. Pratimus galima atlikti viena ir abiem rankomis, vienu ir abiem kauliukais, galima pasirinkti užduočių sunkumo lygį. Pateikiami du didesni kauliukai – dėklai į kuriuos įdedami kauliukai su jutikliais, kad palengvinti užduotis. Kauliukai įkraunami beviele technologija per ≤10 sek. |  |
| X. | Sensorinė kūno kojinė suaugusiems |  |  |
| 1. | Sensorinė kūno kojinė suaugusiems | Tampraus audinio apgaubiančio kūną maišas, tinkamas suaugusiems ≥ 190 cm ūgio. Skirta nusiraminimui, kineziterapijai. |  |
| XI. | Sensorinės grindų plytelės – komplektas |  |  |
| 1. | Sensorinės grindų plytelės – komplektas | Skysčiu pripildytos grindų plokštės 30 x 30 +/-5 cm, laisvai išdėstomos ant grindų, komplekte ≥6 vnt. plytelių |  |
| XII. | Šviesos terapijos lempa – komplektas |  |  |
| 1. | Lempa | Šviesos šaltinis - ≥8 lempos po ≥18W lempos, spalvos temperatūra: ≥65000 Kelvino laipsnių; reguliuojamas šviesos intensyvumas, filtruoti UV ir IR spinduliai. |  |
| 2. | Stovas | Mobilus stovas su ratukais, ratukai su stabdžiais; lempos tvirtinimas leidžia reguliuoti jos palenkimo kampą; pagrindo konstrukcija leidžia pristumti lempą prie paciento lovos; stovo aukštis ≥ 120 cm. |  |
| XIII. | Sieniniai veidrodžiai |  |  |
| 1. | Sieniniai veidrodžiai | Relaksacijos patalpai reikalingi šių išmatavimų stačiakampiai veidrodžiai, neiškraipantys vaizdo ir spalvos, tvirtinami prie sienų: 120 x 90 +/-10 cm – 3 vnt., 120 x 200 +/-20 cm – 2 vnt. |  |
| XIV. | Bendrieji reikalavimai |  |  |
| 1. | Įrangos pristatymas | Įranga pristatoma ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, adresu M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna |  |
| 2. | Įrangos montavimas | Įranga sumontuojama ne vėliau kaip per 2 d. d. nuo įrangos pristatymo dienos |  |
| 3. | Įrangos naudojimo mokymai | Personalas apmokomas naudoti įrangą ne vėliau kaip per 1 d. d. nuo įrangos sumontavimo dienos. |  |
| 4. | Garantija įrangai | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. nuo įrangos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Aktas pasirašomas po įrangos naudojimo mokymų personalui. |  |

- - Techninių parametrų eilutėje „Siūlomos parametrų reikšmės arba žymima TAIP/NE kai atitinka/neatitinka reikalavimus (pildo tiekėjas)*“ tiekėjas nurodo siūlomos įrangos parametro atitikimą, konkrečią parametro reikšmę ir atitikimo patvirtinimą (puslapis pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomą specifikaciją).

Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėją patikslinti, paaiškinti ar papildyti tiekėjo pateiktus neaiškius, neišsamius duomenis.

Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti: visi privalomi mokesčiai, įrangos pristatymo, montavimo darbų (jeigu reikalingi), transporto, įrangos prijungimo, personalo apmokymo ir kitos išlaidos.

_____________________________

Priedas Nr. 2

(Pasiūlymo forma)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Varėnos rajono savivaldybės administracijai

Kaip Centrinei perkančiai organizacijai

PASIŪLYMAS

DĖL MULTISENSORINIO KAMBARIO ĮRANGOS KOMPLEKTO PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) šiose apklausos sąlygose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome Jums šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Pirkimo kiekis | Kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Multisensorinio kambario įrangos komplektas | Vnt. | 1 |  |

Bendra Sutarties kaina - __________,___00 Eur (___________________________________Eur, ___ct).

Į šią sumą įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos, susiję su Sutarties vykdymu ir visi mokesčiai.

Kartu su pasiūlymu privaloma užpildyti Techninę specifikaciją bei pateikti joje nurodytus dokumentus.

Kartu su pasiūlymu privaloma užpildyti kvalifikacijos atitikties deklaraciją.

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, subtiekėjus (subteikėjus), kvazisubtiekėjus:

| Eil.Nr. | Ūkio subjekto, Subtiekėjo (subteikėjo), kvazisubtiekėjo pavadinimas |
| --- | --- |

Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti ūkio subjektai, subtiekėjai (subteikėjai), kvazisubtiekėjai.

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai):

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

| (Dokumentą sudariusio asmens vardas, pavardė) | (parašas ir antspaudas) |
| --- | --- |

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešajai įstaigai Varėnos sveikatos centrui

(Adresatas (perkančioji organizacija))

KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES DEKLARACIJA

__________________Nr._____

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os))_______________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) ______________________________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________ ,

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

skelbtame _____________________________________________________________________,

nuoroda į CVP IS)

kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

| Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai: | Taip | Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turintis teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. |  |  |

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Priedas Nr. 3

Sutarties projektas

MULTISENSORINIO KAMBARIO ĮRANGOS KOMPLEKTAS

VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

2025 m. _________mėn. ____d.

Varėna

Viešoji įstaiga Varėnos sveikatos centras (toliau – Pirkėjas), atstovaujama direktoriaus Dmitrij Kačiurin, veikiančio pagal įstatus, ir __________________ (toliau – Pardavėjas), atstovaujama _____________________, veikiančio pagal ______________________, toliau kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi, sudaro šią Multisensorinio kamario įrangos komplekto viešojo pirkimo–pardavimo  sutartį (toliau – Sutartis).

- SUTARTIES DALYKAS

  - Pardavėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka perduoti Pirkėjui nuosavybės teise multisensorinio kambario įrangos komplektą, įrangą (toliau – Prekės), kurios kiekis ir specifikacija nurodyti Sutarties 1 priede – „Techninė specifikacija“ (toliau – Sutarties 1 priedas), o Pirkėjas įsipareigoja priimti Sutartyje numatytus reikalavimus atitinkančias Prekes bei sumokėti už jas Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

  - Sutarties dalykas apima Prekių pirkimą–pardavimą, Prekių pristatymą, personalo apmokymą, garantinius įsipareigojimus bei kitus darbus (paslaugas), numatytus Sutarties 1 priede.

  - Prekių pristatymo adresas – M.K. Čiurlionio g. 61, LT-65219, Varėna, prekių pristatymo ir personalo apmokymo terminas – ne daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Prekių BVPŽ kodas – 30200000-1 (Kompiuterinė įranga ir reikmenys).

  - Jei Sutartyje nurodytos Prekės taptų nebegaminamos arba Prekių negalima įsigyti rinkoje ir Pardavėjas pateikia tai įrodančius dokumentus, Pirkėjui raštu išreiškus tam sutikimą, nekeičiant Sutarties kainos, Pardavėjas, gali pristatyti kito modelio Prekes su sąlyga, kad nauji Prekių modeliai atitiks Sutartyje keliamus reikalavimus ir bus pristatomi už tą pačią kainą. Šiuo atveju atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nėra pasirašomas, o Pardavėjo pateikti dokumentai ir raštai, patvirtinantys kito Prekių modelio atitikimą Sutarties reikalavimams bei išreiškiantys Pirkėjo sutikimą, laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

- SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

  - Sutarties kaina yra _______________________ eurai (__________________ eurai ir ________________ centų), įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM), atitinkamai ______ eurų (____ eurų ir ___euro centų) be PVM. Detalios Prekių vienetų kainos yra nurodytos Sutarties 2 priede.

  - Į Sutarties kainą/Prekių vienetų kainas (įkainius) įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos, Prekių pristatymo, personalo apmokymo bei kitos išlaidos, susijusios su tinkamu Sutarties vykdymu (įskaitant ir PVM sąskaitų faktūrų teikimo elektroniniu būdu išlaidos). Jokios papildomos Pardavėjo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

  - Išankstinė įmoka (avansas) už Prekes Pardavėjui nemokama.

  - Sutarties kaina negali būti keičiama per visą Sutarties galiojimo laiką, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus.

  - Prekių perdavimas ir priėmimas įforminamas Prekių perdavimo–priėmimo aktu, kuris Sutartyje nustatyta tvarka pasirašomas Pardavėjo ir Pirkėjo atstovų, Pirkėjo atstovui atlikus pristatytų ir sumontuotų Prekių kiekio ir kokybės patikrinimą, ir tik dėl tokių Prekių, kurios atitinka Sutartyje ir Sutarties 1 priede nurodytus reikalavimus, ir nėra jokių Prekių trūkumų ar defektų. Šalių pasirašytas Prekių perdavimo-priėmimo aktas yra pagrindas PVM sąskaitai faktūrai išrašyti.

  - Už tinkamai ir faktiškai pristatytas bei sumontuotas kokybiškas Prekes Pirkėjas atsiskaito su Pardavėju mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdamas į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir teisingos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

  - Sutarties kaina/Prekių vienetų kainos (įkainiai) Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti perskaičiuojama (-os) (didinama (-os) ar mažinama (-os):

    - pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) PVM tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos Sutarties kainai/Prekių vienetų kainoms (įkainiams). Šalims raštu susitarus ir ne vėliau kaip iki Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta Sutarties kainos dalis/Prekių vienetų kainų (įkainių) dalis, kuriai/ioms turėjo įtakos PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu. Sutarties kainos/Prekių vienetų kainų (įkainių) perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo inicijuoja Pardavėjas, kreipdamasis į Pirkėją raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio įtakos Sutarties kainai/Prekių vienetų kainoms (įkainiams). Pirkėjas taip pat turi teisę inicijuoti Sutarties kainos/Prekių vienetų kainų (įkainių) perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo. Sutarties kainos/Prekių vienetų kainų (įkainių) perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu susitarimu, kuriame užfiksuojama (-os) perskaičiuota (-os) Sutarties kaina/Prekių vienetų kainos (įkainiai) bei šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos;

    - jeigu po Sutarties sudarymo pasikeičia teisės aktai (imperatyvios teisės normos, išskyrus mokesčių pakeitimą reglamentuojančias teisės normas), kurių pasikeitimo Sutarties sudarymo metu nebuvo galimybės protingai numatyti bei kurie nustato didesnes Pardavėjo pareigas, vykdant Sutartį, ir dėl to padidėja Pardavėjo tiesioginės išlaidos, Pirkėjas, esant Pardavėjo prašymui, privalo jas atlyginti šia tvarka:

      - šis Sutarties kainos/Prekių vienetų kainos (įkainių) perskaičiavimo būdas taikomas tik tada, kai teisės aktų pasikeitimų sąlygotas Pardavėjo įsipareigojimų apimties pasikeitimas tiesiogiai lemia Pardavėjo išlaidų, skirtų išimtinai tik konkrečios Sutarties su Pirkėju vykdymui, pasikeitimą;

      - Sutarties kaina/Prekių vienetų kainos (įkainiai) gali būti perskaičiuojama (-os) dėl teisės aktų pasikeitimo tik su sąlyga, kad teisės aktai arba jų pakeitimai buvo priimti po Sutarties sudarymo;

      - Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo sužinojimo apie aplinkybes, dėl kurių gali patirti papildomų tiesioginių išlaidų, pateikti Pirkėjui detalius paaiškinimus, kokias papildomas išlaidas, tikėtina, Pardavėjas gali patirti; nurodyti išlaidų įkainius pagal Sutarties kainos (įkainių) detalizaciją (jeigu tokia numatyta) bei pateikti tokias kainas pagrindžiančius įrodymus; pateikti paaiškinimus, ar išlaidos yra vienkartinio, ar nuolatinio pobūdžio; pateikti paaiškinimus, kokie teisės aktai ar jų nuostatos lemia papildomų išlaidų atsiradimą ir kaip tai konkrečiai pasireiškia Sutarties vykdymo kontekste;

      - po to, kai Pardavėjas pateikia Pirkėjui Sutarties 2.7.2.3 papunktyje nurodytą informaciją ir dokumentus, Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl Sutarties keitimo (toliau – Susitarimas) ir jame numatyti Sutarties pakeitimo priežastis, naują Sutarties kainą bei kitas pakeitimo sąlygas. Pardavėjo tiesioginės išlaidos gali būti atlyginamos/mažinamos tik po Susitarimo sudarymo;

      - Pardavėjas turi teisę reikalauti atlyginti tik tokias išlaidas, dėl kurių atlyginimo sudarytas Susitarimas;

      - Pardavėjas privalo imtis protingų priemonių galimoms išlaidoms sumažinti.

    - jeigu po Sutarties sudarymo pasikeičia teisės aktai, dėl kurių mažėja Pardavėjo pareigų vykdant Sutartį apimtis ir dėl to sumažėja Pardavėjo tiesioginės išlaidos, tokio sumažėjimo apimtimi, Pirkėjo prašymu, gali būti proporcingai mažinama Sutarties kaina. Tokiu atveju su atitinkamais pakeitimais (mutatis mutandis) taikomos Sutarties 2.7.2 papunktyje įtvirtintos sąlygos.

  - Sutarties kainai apskaičiuoti taikomas fiksuotos kainos kainodaros būdas.

- ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  - Pardavėjas įsipareigoja:

    - be papildomo mokesčio savo transportu pristatyti Sutarties ir Sutarties prieduose nustatytus reikalavimus atitinkančias Prekes ir atlikti personalo apmokymą ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, adresu: M.K. Čiurlionio g. 61, LT-65219, Varėna;

    - pasirūpinti visa būtina įranga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

    - pristatyti ir sumontuoti Prekes, atitinkančias Sutarties prieduose nurodytą prekių būklę, užtikrinant atitiktį tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko Prekėms įprastai keliamiems reikalavimams, garantuoti tinkamą parduodamų Prekių kokybę;

    - kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, nurodytą Sutarties 1 priede, konsultuoti Pirkėją Prekių tinkamo naudojimo klausimais;

    - tinkamai ir faktiškai pristatęs kokybiškas Prekes, atitinkančias Sutartyje ir Sutarties prieduose nurodytus reikalavimus, pateikti Pirkėjui pasirašytą Prekių perdavimo–priėmimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą;

    - nekokybiškas Prekes savo sąskaita atsiimti, pakeisti jas kokybiškomis ir techninius reikalavimus atitinkančiomis Prekėmis nedelsiant (bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų) nuo Pirkėjo pranešimo apie Prekių kokybės trūkumus gavimo dienos);

    - dalyvauti su Pirkėjo atstovu tikrinant pristatytų ir sumontuotų Prekių kiekį ir kokybę;

    - nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu informuoti Pirkėją:

      - jei laiku negali pristatyti ir sumontuoti Prekių;

      - apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinį statusą, paskirtą atstovą.

    - laikytis konfidencialumo įsipareigojimų, asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų, neatskleisti tretiesiems asmenims jokios informacijos, gautos vykdant Sutartį, išskyrus tiek, kiek tai reikalinga Sutarties vykdymui, taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams. Visa Pirkėjo Pardavėjui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent Pirkėjas raštu patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia taip pat nėra laikoma informacija, kuri buvo viešai prieinama arba Pardavėjas gali dokumentais įrodyti, kad informacija jam buvo teisėtai žinoma arba buvo pateikta trečiųjų asmenų, turėjusių raštu patvirtintą teisę atskleisti konfidencialią informaciją.

  - Pirkėjas įsipareigoja:

    - Pardavėjui pristačius Prekes bei įvykdžius kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus per 5 (penkias) darbo dienas patikrinti Prekių atitikimą Sutarties reikalavimams ir pasirašyti Prekių perdavimo-priėmimo aktą arba motyvuotu raštu pranešti Pardavėjui apie atsisakymą priimti Prekes, nurodant to priežastis;

    - sumokėti už kokybiškas, Sutartyje ir Sutarties prieduose nurodytus reikalavimus atitinkančias Prekes bei kitus įvykdytus įsipareigojimus, Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;

    - teikti Pardavėjui Sutarčiai vykdyti pagrįstai reikalingą turimą informaciją;

    - nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu pranešti Pardavėjui apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinį statusą, paskirtą atstovą.

  - Jeigu Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Pardavėjas Pirkėjui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

  - Pardavėjas turi teisę:

    - reikalauti, kad Pirkėjas priimtų Sutarties ir Sutarties prieduose nustatytus reikalavimus atitinkančias kokybiškas Prekes arba atsisakyti vykdyti Sutartį, jei Pirkėjas, pažeisdamas savo įsipareigojimus, nepriima ar atsisako priimti kokybiškas Prekes;

    - reikalauti iš Pirkėjo sumokėti už Sutarties ir Sutarties prieduose nustatytus reikalavimus atitinkančias Prekes Sutartyje nurodyta tvarka, sąlygomis ir terminais.

  - Pirkėjas turi teisę:

    - atsisakyti priimti Prekes, jei Pardavėjas, pažeisdamas Sutartį, perduoda Pirkėjui Prekes, neatitinkančias Sutartyje ir Sutarties prieduose nustatytų reikalavimų;

    - atsisakyti priimti Prekes, jei Pardavėjas, pažeisdamas Sutartį, perduoda Pirkėjui mažesnį, nei nurodyta Sutarties 1 priede, Prekių kiekį;

    - nemokėti už Prekes, jei pateikta neteisinga PVM sąskaita faktūra (kol bus išsiaiškinta su Pardavėju ir bus pateikta teisinga PVM sąskaita faktūra);

    - nustatęs trūkumus, sulaikyti apmokėjimą bei reikalauti, kad Pardavėjas neatlygintinai pašalintų trūkumus per Pirkėjo nustatytą protingą terminą ir (arba) atlygintų nuostolius, susijusius su netinkamu Sutarties vykdymu;

    - priskaičiuotų netesybų sumos dydžiu mažinti savo piniginę prievolę Pardavėjui.

- PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Pagal šią Sutartį parduodamų Prekių garantinio aptarnavimo darbų kokybė turi atitikti tuos kokybės reikalavimus, parametrus ir sąlygas, kurie nurodyti techniniuose dokumentuose, susijusiuose su Prekių pristatymu, naudojimu ir priežiūra, ir kurie įprastai keliami tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko Prekėms.

  - Perkamos Prekės, jų garantinio aptarnavimo darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių Sutarties objekto sritį, reikalavimus.

  - Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturi) kalendorinių mėnesių garantija. Pardavėjo atsakomybė už kokybės garantiją turi būti užtikrinama taip, kaip numato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Jei gamintojas Prekėms suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Jeigu per Pirkėjo nurodytą terminą Pardavėjas nepašalina defektų, trūkumų ar gedimo, Pardavėjas turi atlyginti Pirkėjo turėtas išlaidas dėl trūkumų šalinimo.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

  - Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

  - Pardavėjas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys. Pardavėjui taip pat tenka Prekių atsitiktinio žuvimo rizika iki Prekių perdavimo–priėmimo akto (be jame nurodytų trūkumų/pastabų) pasirašymo momento.

  - Nei viena iš Šalių nėra atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu juos vykdyti trukdė nenugalima jėga (force majeure).

  - Jei Pardavėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų Sutartyje nurodytais terminais, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo nepristatytų Prekių kainos (be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną.

  - Jei Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų Sutartyje numatytais terminais, Pardavėjas turi teisę, apie tai įspėjęs Pirkėją, pradėti skaičiuoti 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo neįvykdytų įsipareigojimų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

  - Jei Pardavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, apie kuriuos Pardavėjas buvo raštu įspėtas, tačiau per Pirkėjo nustatytą protingą terminą nepašalino trūkumų, Pirkėjo reikalavimu moka Pirkėjui 5 (penkių) procentų dydžio baudą nuo visos Sutarties kainos (be PVM). Tokiu atveju delspinigiai nemokami.

  - Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

  - Pirkėjas negali reikalauti iš Pardavėjo kartu ir netesybų, ir realiai įvykdyti prievolę, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas praleidžia prievolės įvykdymo terminą.

- PARDAVĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTIEKIMAS)

  - Pardavėjas Sutarties vykdymui gali pasitelkti:

    - savo pasiūlyme nurodytus subtiekėjus;

    - kitus subtiekėjus, jeigu pasiūlymo pateikimo metu jie buvo žinomi.

  - Tuo atveju, jei pasiūlymo pateikimo metu Pardavėjui nebuvo žinomi kiti subtiekėjai, Pardavėjas po Sutarties įsigaliojimo įsipareigoja ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki Sutarties ar Sutarties etapo, kurio veiklas vykdys numatomas pasitelkti subtiekėjas, vykdymo pradžios Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pardavėjas privalo informuoti Pirkėją apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu. Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia Pardavėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. Pardavėjas gali pakeisti subtiekėjus, jeigu Sutarties vykdymo metu jie netinkamai vykdo įsipareigojimus Pardavėjui, nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pardavėjui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų. Apie subtiekėjų keitimą Pardavėjas iš anksto raštu turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekėjų pakeitimo priežastis ir būsimus subtiekėjus, kitus ūkio subjektus. Pasitelkdamas ir vėliau keisdamas subtiekėjus Pardavėjas turi užtikrinti, kad subtiekėjai yra pajėgūs ir kompetentingi tinkamam jiems pavestų užduočių vykdymui. Prieš duodamas sutikimą keisti Pardavėjo pasiūlyme nurodytus subtiekėjus, Pirkėjas privalo patikrinti naujų, Pardavėjo pasiūlyme nenurodytų, subtiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą (jeigu pirkime taikomi pašalinimo pagrindai).

- NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

  - Atsiradus force majeure aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti, Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą, laikantis Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“, ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212, 6.253 straipsnių nuostatomis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.

  - Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie force majeure aplinkybę bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi pranešti kitai Šaliai apie susidariusią situaciją.

  - Pasibaigus nenugalimą jėgą lemiančioms aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos negalėjusi vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai ir atnaujinti savo įsipareigojimų vykdymą. Tais atvejais, kai dėl nenugalimos jėgos Šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, kita Šalis turi teisę nedelsdama nutraukti Sutartį, pranešdama kitai Šaliai apie tai raštu.

  - Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją laiku pranešta, nuo pranešimo momento.

  - Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

- SUTARTIES NUTRAUKIMAS

  - Sutartis bet kada gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu, prieš tai įspėjus kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 90 straipsnio nustatytais atvejais ir tvarka bei kitų teisės aktų numatytais atvejais.

  - Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe, ginčų nagrinėjimo tvarka, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, jeigu šios nuostatos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo.

  - Jei viena iš Šalių nevykdo sutartinių įsipareigojimų ar juos vykdo netinkamai ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, kita Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjusi apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir pateikusi pagrįstus motyvus. Esminis Sutarties pažeidimas turi būti suprantamas ir pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, ir pagal Sutartį (kai Šalys susitaria, ką laikys esminiu Sutarties pažeidimu). Esminiais Sutarties pažeidimais pagal Sutartį laikomi:

    - Pardavėjui nustatytų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminų nesilaikymas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

    - netinkamos kokybės, t. y. Sutarties reikalavimų neatitinkančių, Prekių pateikimas, kai Pardavėjas trūkumų nepašalina per Pirkėjo nustatytą protingą terminą.

  - Pirkėjas turi teisę be svarbių priežasčių vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai pranešęs Pardavėjui raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Šiuo atveju Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui kainos dalį, proporcingą perduotoms ir Pirkėjo priimtoms Prekėms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Pardavėjas, norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo iš Pirkėjo momento. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių, apie tai pranešęs Pirkėjui raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Šiuo atveju Pardavėjas privalo visiškai atlyginti Pirkėjo patirtus nuostolius.

- SUSIRAŠINĖJIMAS IR PRANEŠIMŲ ĮTEIKIMAS

  - Šalių vienas kitam ar kitiems Sutartyje nurodytiems asmenims siunčiami pranešimai, dokumentai ar kita Sutartyje nurodyta informacija (toliau kartu arba atskirai – pranešimai) pateikiami raštu, lietuvių kalba.

  - Pranešimai siunčiami paštu, elektroniniu paštu arba įteikiami pasirašytinai Šalių atstovams. Pranešimai turi būti siunčiami Sutartyje Šalių nurodytais adresais, numeriais arba pagal žinomą asmens buveinės vietą. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime.

  - Šalies pranešimas kitai Šaliai laikomas tinkamai įteiktu, pranešimą priimančiam asmeniui patvirtinus jo gavimą raštu, elektroniniu paštu ar faksu, arba jo nepatvirtinus ir praėjus 3 (trims) darbo dienoms nuo pranešimo išsiuntimo Sutarties Šalims – Sutarties rekvizituose nurodytais adresais, o Sutarties Šalių atstovams ar kitiems asmenims – šioje Sutartyje nurodytais adresais, numeriais arba pagal žinomą asmens buveinės vietą.

  - Šalys, jeigu Sutartyje nenustatytas kitas terminas, įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu viena kitai pranešti apie Šalies ar subtiekėjo, adreso, rekvizitų, paskirto (-ų) atstovo (-ų) pasikeitimus, kitus Sutartyje nurodytus pasikeitimus Sutartyje nustatytais atvejais. Sutarties Šalis, nepranešusi apie pasikeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis nepakeista informacija.

- SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR KITOS SĄLYGOS

  - Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba iki kol ji nėra nutraukiama teisės aktuose ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

  - Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su Šalių atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe, ginčų nagrinėjimo tvarka, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, jeigu šios nuostatos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo.

  - Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos šioje Sutartyje ir VPĮ 89 straipsnyje numatytais atvejais. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Pirkėjas. Visi Sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų.

  - Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies savo sutartinių teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai.

  - Pirkėjas Pardavėjo pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir šios Sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Pardavėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai,  skelbia viešai.

- ŠALIŲ ATSTOVAI IR ATSAKINGI ASMENYS

  - Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą ir turintis teisę pasirašyti Prekių perdavimo-priėmimo aktą VšĮ Varėnos sveikatos centro direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, valdymui ir infrastruktūrai Deimantas Miliauskas, e. paštas deimantas.miliauskas@vivsc.lt, tel. Nr. +370 682 68062.

  - Pirkėjo  paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje VšĮ Varėnos sveikatos centro viešųjų pirkimų specialistas Valdas Volungevičius, e. paštas valdas.volungevičius@vivsc.lt tel. Nr. +370 310 32080.

  - Pardavėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą ir turintis teisę pasirašyti Prekių perdavimo–priėmimo aktą  ________________________, tel. _______________________, el. paštas ___________________.

- ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

  - Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikydamosi 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, savo subtiekėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, Šalies nustatyta tvarka yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmens duomenimis.

  - Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus asmens duomenis saugos visą Sutarties galiojimo laikotarpį, o taip pat po jos pasibaigimo – tiek, kiek būtina pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, įvykdyti Šaliai taikomuose teisės aktuose numatytas pareigas.

  - Atsiradus poreikiui gali būti pasirašomas papildomas susitarimas, kuriame Šalys galėtų detalizuoti joms aktualius klausimus dėl asmens duomenų apsaugos.

- GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

  - Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  - Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šia Sutartimi ir Pirkimo dokumentais.

  - Visi ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami gera valia ir bendru Šalių sutarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios, bet koks ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buveinės vietą.

  - Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

- SUTARTIES PRIEDAI

  - 1 priedas. Techninė specifikacija, ___ lapai;

  - 2 priedas. Pardavėjo užpildyta pasiūlymo forma, ___ lapai;

  - 3 priedas. Prekių perdavimo-priėmimo aktas, 1 lapas.

- ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAl

| # PIRKĖJAS |  | # PARDAVĖJAS |
| --- | --- | --- |
| # VšĮ Varėnos sveikatos centras # kodas 306737338 # M. K. Čiurlionio g. 61, LT-65219 Varėna # Tel. +370 310 52623 # El. paštas info@vivsc.lt Direktorius Dmitrij Kačiurin |  |  |

Multisensorinio kambario įrangos komplekto viešojo pirkimo–pardavimo sutarties Nr.______________

3 priedas

PREKIŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS Nr. _________

_______________

(įrašoma data)

___________________

(Sudarymo vieta)

Pirkėjas: VšĮ Varėnos sveikatos centras

Pardavėjas: (jei tai tiekėjų grupė, nurodyti: (jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, sudaryta iš: (nurodyti visų ūkio subjektų pavadinimus), atstovaujamas atsakingojo partnerio (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą)

Sutarties Nr.:

Sutarties pavadinimas: MULTISENSORINIO KAMBARIO ĮRANGOS KOMPLEKTO VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

Pardavėjas šiuo Prekių perdavimo–priėmimo aktu patvirtina, kad jis pristatė ______________________ (įrašoma prekių pristatymo data) ir Pirkėjui perduoda šias Prekes:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis/mato vienetas |
| --- | --- | --- |

Šis aktas pasirašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

| Perdavė | Priėmė |
| --- | --- |
| Pardavėjo atstovas | Pirkėjo atstovas |
| (Data) | (Data) |
| (Parašas) | (Parašas) |
| (Vardas, pavardė) | (Vardas, pavardė) |
| (Pareigos) | (Pareigos) |

_____________________________