   TVIRTINU

   VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

                                                                                 sveikatos centro direktorė

                                                                                 Neringa Tarvydienė

                                                                                 2025 – 02 -

Medicinos įranga. Automatinis diagnostinis timpanometras - audiometras. Techninė specifikacija
Automatinis diagnostinis timpanometras – audiometras (1 vnt.)

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai

	1. 
	Paskirtis (taikymas)
	Timpanometriniai ir audiometriniai diagnostiniai tyrimai
	

	2. 
	Timpanometrinis tyrimas
	Būtina
	

	3. 
	Signalo dažnis
	Ne mažiau kaip 226 Hz 
	

	4. 
	Garso lygis
	85 dB
	

	5. 
	Slėgio ribos
	Ne siauresniame intervale kaip nuo -550 iki +350 dPa
	

	6. 
	Oro slėgio ir greičio reguliavimas 


	Automatinis


	

	7. 
	Tūrio ribos
	Ne siauresniame intervale kaip nuo 0.2 ml iki 7.5 ml 
	

	8. 
	Reflekso tyrimas
	Būtina
	

	9. 
	Tyrimų dažniai
	Būtina: 500, 1000, 2000, 4000 Hz
	

	10. 
	Tyrimo metodai
	Ipsi
	

	11. 
	Audiometrinis tyrimas
	Būtina
	

	12. 
	Audiometrijos testai
	1. Orinė – kaulinė audiometrija

2. Kalbinė audiometrija

3. Automatinis klausos slenksčių nustatymas
	

	13. 
	Testų dažniai audiometrijai (Hz)
	125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000
	

	14. 
	Galimybė išsaugoti tyrimų duomenis vidinėje atmintyje arba kompiuteryje
	Būtina
	

	15. 
	Žingsniai
	5 dB
	

	16. 
	Maskavimas
	1. Baltas triukšmas,  

2. Siauro dažnio triukšmas,

3. Kalbos triukšmas
	

	17. 
	Spalvotas ekranas
	Ne mažiau 4” colių
	

	18. 
	Į prietaisą įmontuotas terminis spausdintuvas, arba išorinis terminis spausdintuvas
	Būtina
	

	19. 
	Galimybė prijungti prie kompiuterio, programinės įrangos pagalba kaupti, analizuoti ir spausdinti duomenis
	Būtina
	

	20. 
	Prietaiso sąsaja su išoriniais įrenginiais
	Ne mažiau 1vnt. USB jungtis
	

	21. 
	Prietaiso svoris
	Ne daugiau 3.5 kg
	

	22. 
	Prietaiso matmenys (P x G x A)
	Ne daugiau kaip 35 cm x 45 cm x 10 cm
	

	23. 
	Elektros maitinimas
	220V, 50Hz
	

	24. 
	Komplektacija


	1. Timpanometras – audiometras su integruotu arba išoriniu spausdintuvu

2. Orinės ausinės;

3. Kaulinės ausinės;

4. Monitorinės ausinės su mikrofonu;

5. Paciento atsako jungiklis;

6. Popierius spausdintuvui 10vnt.

7. Antgaliukai timpanometrijai

8. USB kabelis, maitinimo kabelis
	

	25. 
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalba

2. Serviso dokumentacija anglų kalba

3. Metrologinės patikros sertifikatas

4. Užpildytas prietaiso techninis pasas
	

	26. 
	CE sertifikatas ir MDR 2017/745 reglamentą įrodantys dokumentai
	Būtina
	

	27. 
	Garantinis terminas
	≥ 24 mėnesiai
	

	28. 
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.
	


* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

Bendri reikalavimai tiekėjui 

	Eil. Nr.
	Reikalavimai tiekėjui
	Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne)

	1.
	Siūloma įranga turi turėti CE žymą su identifikavimo numeriu ir atitikti Europos standartą, bei medicinos įrangos direktyvą MDR 2017/745, arba lygiavertę.
	

	2.
	Prekei teikiamos originalios atsarginės dalys arba lygiavertės atsarginės dalys, ne trumpiau kaip 5 metus nuo sutarties pasirašymo dienos ir įtraukiamos į pasiūlymą tiekti nemokamai visą garantinį laikotarpį (24 mėnesius).
	

	3.
	Prekės turi būti perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms.
	

	4.
	Mažinant popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, parengtus dokumentus, prekių perdavimo–priėmimo dokumentus Pirkėjui pateikti tik elektroniniu formatu ir juos pasirašyti elektroniniu parašu (jei taikoma). Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.


	

	6.
	Pardavėjas įsipareigoja Sutarties vykdymo metu užtikrinti atitikimą bent vienam iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose gyvavimo ciklo etapuose: 

5.1. Prekei pagaminti ir (ar) tiekti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų;
	

	
	5.2. Prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių;
	

	
	5.3. Prekei pagaminti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai;
	


