## Sheet1
5 priedas
Maišytuvai ir jų dalys
Tiekėjas:
Tiekėjų pasiūlymų lentelė
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vienetai | Orientacinis kiekis | Įkainis vnt be PVM, Eur | Įkainis vnt su PVM, Eur | Suma Viso su PVM, Eur | Prekės pavadinimas, techninė specifikacija, (gamintojas/modelis)
I pirkimo dalis. Maišytuvai ir jų dalys.
1 | Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Stacionariu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2‘‘ pintame nerūdijančio plieno arba lygiaverčiame šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius. | Vnt. | 10
2 | Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Stacionariu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2‘‘ pintame nerūdijančio plieno arba lygiaverčiame šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius. | Vnt. | 10
3 | Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Stacionariu horizontaliu snapu. Maišytuvas cilindro formos. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2‘‘ pintame nerūdijančio plieno arba lygiaverčiame šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius. | Vnt. | 10
4 | Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Sukiojamu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2‘‘ pintame nerūdijančio plieno arba lygiaverčiame šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius. | Vnt. | 10
5 | Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Sukiojamu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2‘‘ pintame nerūdijančio plieno arba lygiaverčiame šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius. | Vnt. | 10
6 | Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į virtuvinę plautuvę, chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Sukiojamu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2‘‘ pintame nerūdijančio plieno ar lygiaverčiame šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius. | Vnt. | 10
7 | Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sieninis, chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Sukiojamu snapu. Komplekte 2 ekscentrikai su chromuota apdaila. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų. | Vnt. | 10
8 | Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sieninis (dušo), chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su perėjimu dušo žarnos pajungimui 3/4‘‘vid. x1/2‘‘išor. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte 2 ekscentrikai su chromuota arba lygiaverte apdaila. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų. | Vnt. | 10
9 | Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, su apiplovimo dušo galvute, chromuotas. Komplekte dušo žarna nerūdijančio plieno arba lygiaverčiame šarve. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Stacionariu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2‘‘ pintame nerūdijančio plieno šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Komplekte apiplovimo dušo galvutė su mygtuku ir galvutės laikikliu. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius. | Vnt. | 10
10 | Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sieninis (vonios maišytuvas), chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Su keraminiu divertoriumi. Sukiojamu snapu. Komplekte 2 ekscentrikai su chromuota arba lygiaverte apdaila, dušo žarna, dušo galvutė, dušo laikiklis. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų. | Vnt. | 10
11 | Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sieninis, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keramikine ar lygiaverte kasete, aeratoriumi. Sukiojamu snapu. Komplekte 2 ekscentrikai su chromuota apdaila. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų. | Vnt. | 10
12 | Vonios maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sieninis, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keramikine arba lygiaverte kasete, aeratoriumi. Sukiojamu snapu. Komplekte: 2 ekscentrikai su chromuota arba lygiaverte apdaila, chromuoti ar padengtas lygiaverte danga dušo galvutė ir jos laikiklis, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, ne trumpesnė kaip 135 cm ilgio dušo žarna. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų. | Vnt. | 10
13 | Termostatinis vonios maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sieninis, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Su termostatine kasete, automatine temperatūros palaikymo sistema, aeratoriumi. Stacionariu snapu. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų. | Vnt. | 5
14 | Bidė maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į bidė, chromuotas padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keramikine arba lygiaverte kasete, aeratoriumi. Sukiojamu snapu. Komplekte dvi maišytuvo pajungimo žarnelės. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius. | Vnt. | 5
15 | Virtuvinis maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į virtuvinę plautuvę, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Atsukama rankena valdo šaltą vandenį. Sukiojamu snapu. Su aeratoriumi, ventiliu ½“ Komplekte 40 cm (±10 mm) pajungimo žarnelė ir tvirtinimo komplektas. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius. | Vnt. | 20
16 | Dušo sistema su stovu turi atitikti tokias charakteristikas: Rinkinyje: chromuoti arba padengti lygiaverte danga dušo stovas (Ø – 25 mm); dušo galvutė (Ø – 70 mm, ne mažiau kaip 3 funkcijos); muilinė; 150 cm nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos dušo žarna. Brėžinyje (schemoje) ir aprašyme pateiktos dušo sistemos su stovu išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius. | Vnt. | 20
17 | Divertorius maišytuvo (perjungėjas) turi atitikti tokias charakteristikas: Bronzinis arba žalvarinis, padengtas blizgia chromo arba lygiaverte danga; Tipas – ventilis keramikinis, žalvarinis arba bronzinis. ¾”x1/2” dušo žarnos pajungimui. Techninės specifikacijos schemoje pateikti divertoriaus išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 5 mm, išskyrus sriegių ir jungčių vamzdeliams pajungti. | Vnt. | 10
18 | Ventilis kampinis turi atitikti tokias charakteristikas: Bronzinis arba žalvarinis, padengtas blizgia chromo arba lygiaverte danga; Tipas - ½”x ½” iš/iš, ašinis sklendės tipo su sraigtiniu vandens uždarymo mechanizmu, skirtas reguliuoti vandens srovės debitui; Komplekte - su dekoratyvine lėkštele. | Vnt. | 20
19 | Ventilis kampinis turi atitikti tokias charakteristikas: Bronzinis arba žalvarinis, padengtas blizgia chromo arba lygiaverte danga; Tipas - ½”i x 3/8”i, ašinis sklendės tipo su sraigtiniu vandens uždarymo mechanizmu, skirtas reguliuoti vandens srovės debitui. Komplekte – su dekoratyvine lėkštele. Techninės specifikacijos schemoje pateikti ventilio išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 5 mm, išskyrus sriegių ir jungčių vamzdeliams pajungti. | Vnt. | 10
20 | Ventilis kampinis turi atitikti tokias charakteristikas: Bronzinis arba žalvarinis, padengtas blizgia chromo arba lygiaverte danga; Tipas - ½”i x 3/4”i, ašinis sklendės tipo su sraigtiniu vandens uždarymo mechanizmu, skirtas reguliuoti vandens srovės debitui; Komplekte – su dekoratyvine lėkštele; | Vnt. | 10
21 | Ventilis rutulinis turi atitikti tokias charakteristikas: Bronzinis arba žalvarinis, padengtas blizgia chromo arba lygiaverte danga; Tipas - ½” vid/iš karštam vandeniui (su raudona trumpa rankenėlė ar kitu karštam vandeniui skirtu žymėjimu). | Vnt. | 10
22 | Ventilis rutulinis turi atitikti tokias charakteristikas: Bronzinis arba žalvarinis, padengtas blizgia chromo arba lygiaverte danga; Tipas: - ½” vid/iš šaltam vandeniui (su juoda ar mėlyna trumpa rankenėlė ar kitu šaltam vandeniui skirtu žymėjimu). | Vnt. | 10
23 | Maišytuvo pajungimo perėjimas su veržle turi atitikti tokias charakteristikas: Bronzinis arba žalvarinis, padengtas blizgia chromo arba lygiaverte danga; Tipas - 1/2” vid. x 3/8” iš. x⏀10 su tarpine. | Vnt. | 5
24 | Dušo žarna turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L-150 cm ± 10cm, jungtys ½”x ½” kūginė, dvigubo sukibimo poliruoto nerūdijančio arba lygiaverčio metalo šarve. | Vnt. | 20
25 | Dušo žarna turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas - L- 200 cm ± 10cm, jungtys ½”x ½” kūginė, dvigubo sukibimo poliruoto nerūdijančio arba lygiaverčio metalo šarve. | Vnt. | 10
26 | Dušo galvutė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – antikalkinė, chromuota arba padengta lygiaverte danga, vienos srovės pozicija su rankenėle; Pagrindiniai matmenys – dušo galvutės skersmuo 70 ± 5 mm. | Vnt. | 50
27 | Galvutė apiplovimo dušo turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – su mygtuku ir laikikliu; Techninėje specifikacijoje pateikti galvutės išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus prijungimo sriegio G-1/2”. | Vnt. | 15
28 | Aukšto spaudimo santechninė žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L – 40 cm ± 5cm, sriegiai ½”x1/2“ vid./vid., pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90ºC; | Vnt. | 10
29 | Aukšto spaudimo santechninė žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L- 60 cm ± 5cm, sriegiai ½”x1/2” vid./vid., pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90º C. | Vnt. | 10
30 | Aukšto spaudimo santechninė žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L- 80 cm ± 5cm, sriegiai ½”x1/2” vid./vid., pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90º C. | Vnt. | 10
31 | Aukšto spaudimo vandens pajungimo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L- 30 cm ± 5cm, sriegiai ½”x1/2” vid./vid., pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90º C. | Vnt. | 10
32 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L - 40 cm ± 5cm, trumpu pajungimo galu M10x1- 3/8” vid, pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90ºC. | Vnt. | 30
33 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L - 40 cm ± 5cm, trumpu pajungimo galu M10x1-1/2” vid, pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90ºC; | Vnt. | 50
34 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L - 50 cm ± 5cm, trumpu pajungimo galu M10x1-1/2” vid, pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90ºC. | Vnt. | 20
35 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L - 60 cm ± 5cm, trumpu pajungimo galu M10x1-1/2” pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90ºC. | Vnt. | 10
36 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas –L - 40 cm ± 5cm, ilgu pajungimo galu M10x1- 3/8” vid, pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90ºC. | Vnt. | 30
37 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas: – L - 40 cm ± 5cm, ilgu pajungimo galu M10x1-1/2” vid, pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90ºC. | Vnt. | 40
38 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L - 50 cm ± 5cm, ilgu pajungimo galu M10x1-1/2”vid, pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90ºC. | Vnt. | 10
39 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L - 60 cm ± 5cm, ilgu pajungimo galu M10x1-1/2”vid, pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve. Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90ºC. | Vnt. | 10
40 | Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas –,,J” Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Techninėje specifikacijoje pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki 10 mm išskyrus apvalių vamzdelių prijungimo skersmenį. | Vnt. | 10
41 | Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas –,,S” Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Techninėje specifikacijoje pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki 10 mm išskyrus apvalių vamzdelių prijungimo skersmenį. | Vnt. | 10
42 | Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas –,,S” Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Techninėje specifikacijoje pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki 10 mm išskyrus apvalių vamzdelių prijungimo skersmenį. | Vnt. | 5
43 | Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas –,,C”, veržlė ¾”, įvorė, tarpinės, aeratorius, komplekte su fiksavimo žiedu. Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Brėžinyje (schemoje) pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki 10 mm. | Vnt. | 5
44 | Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – ,,C”- L – 300 mm, veržlė ¾”, žalvarinė arba bronzinė įvorė, tarpinės, aeratorius, komplekte su fiksavimo žiedu. Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Brėžinyje (schemoje) pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki 10 mm. | Vnt. | 5
45 | Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – ,,G“ Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Techninėje specifikacijoje pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki 10 mm. | Vnt. | 5
46 | Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas –,,G” Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Techninėje specifikacijoje pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki -10 mm. | Vnt. | 5
47 | Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas –,,T” Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Techninėje specifikacijoje pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki -10 mm. | Vnt. | 5
48 | Keraminis ventilis kasetėje turi atitikti tokias charakteristikas: Kasetės skersmuo D 35 mm; Tipas - su triukšmo slopintuvu, tinka vienos rankenėlės maišytuvams, turi dviejų srovių maišymo funkciją, du fiksavimo gumbeliai kasėtės dugne. | Vnt. | 40
49 | Keraminis ventilis kasetėje turi atitikti tokias charakteristikas: Kasetės skersmuo D 40 mm. Tipas - su triukšmo slopintuvu, tinka vienos rankenėlės maišytuvams, turi dviejų srovių maišymo funkciją, du fiksavimo gumbeliai kasėtės dugne. | Vnt. | 40
50 | Keraminis ventilis kasetėje turi atitikti tokias charakteristikas: Kasetė su difuzoriumi kurios skersmuo D 35 mm. Tipas - su triukšmo slopintuvu, tinka vienos rankenėlės maišytuvams, turi dviejų srovių maišymo funkciją, du fiksavimo kaištukai kasėtės dugne. | Vnt. | 20
51 | Ventilis maišytuvo turi atitikti tokias charakteristikas: Sriegis 1/2”su šliaužikliais D8x24, bronziniai arba žalvariniai. | Vnt. | 30
52 | Ventilis maišytuvo turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas - sriegis 3/8”su šliaužikliais D8x24, bronziniai arba žalvariniai. | Vnt. | 20
53 | Ventilis maišytuvo turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas - bronziniai arba žalvariniai, sriegis 1/2”su šliaužikliais D8x24, su sriegiu dekoratyviniam gaubteliui tvirtinti. | Vnt. | 5
54 | Aeratorius maišytuvo turi atitikti tokias charakteristikas: M 24x1 su išoriniu sriegiu pagerinta apsauga nuo kalkių nuosėdų. | Vnt. | 100
55 | Tarpinė guminė 1/2" vandens maišytuvų ventiliui, turi atitikti tokias charakteristikas: Tarpinė guminė maišytuvų ventilių, matmenys - Dxdxh -16x3,5x4 mm ± 0,2 mm. | Vnt. | 100
56 | Tarpinė guminė snapui ,,V” formos turi atitikti tokias charakteristikas: Turi būti skirta kasetinio maišytuvo D35 mm sukiojamo snapo sandarinimui, matmenys - Dxdxh-35,5x28,5x4,1 mm ± 0,4 mm. | Vnt. | 60
57 | Tarpinė guminė snapui ,,V” formos turi atitikti tokias charakteristikas: Turi būti skirta kasetinio maišytuvo D40 mm sukiojamo snapo sandarinimui, matmenys - Dxdxh-43,5x35,5x4,1 mm ± 0,4 mm. | Vnt. | 40
58 | Tarpinė guminė ½” žarnelių sujungimui turi atitikti tokias charakteristikas: Turi būti skirta lanksčių žarnelių sujungimui (Dxdxh -19 x10 x 2 mm ± 0,2 mm). | Vnt. | 100
59 | Tarpinė guminė 3/4” žarnelių sujungimui turi atitikti tokias charakteristikas: Turi būti skirta lanksčių žarnelių arba maišytuvų prijungimui, matmenys - Dxdxh -24,5 x16 x 3 mm ± 0,2 mm. | Vnt. | 100
60 | Vandens maišytuvo tvirtinimo komplektas turi atitikti tokias charakteristikas: Komplekte - varžtas M8x60, bronzinė ar lygiaverčio metalo veržlė M8, tvirtinimo pasagėlė, dvi tarpinės. | Vnt. | 50
61 | Vandens maišytuvo tvirtinimo komplektas turi atitikti tokias charakteristikas: Komplekte - du varžtai M6x60, bronzinės ar lygiaverčio metalo veržlės M6, tvirtinimo pasagėlė, dvi tarpinės. | Vnt. | 50
Iš viso suma Eur su PVM
II pirkimo dalis. Sensoriniai maišytuvai
1 | Sensorinis maišytuvas praustuvui, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, bekontaktis - valdomas judesio sensoriumi, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Su aeratoriumi. Medžiaga – žalvaris arba lygiavertė. Maitinimas – elektros energija. Komplekte: dvi 300 mm ilgio lanksčios žarnelės F1/2“xF1/2‘‘ pintame nerūdijančio plieno šarve ir tinklo adapteris 6,75V. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų. | Vnt. | 5
2 | Sensorinis maišytuvas praustuvui, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, bekontaktis - valdomas judesio sensoriumi, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Su aeratoriumi. Medžiaga – žalvaris arba lygiavertė. Maitinimas – baterijos. Komplekte: dvi 300 mm ilgio lanksčios žarnelės F1/2“xF1/2‘‘ pintame nerūdijančio plieno šarve; Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų. | Vnt. | 5
Iš viso suma Eur su PVM