Pirkimo sąlygų 3 priedas

Kokybės kriterijai ir jų vertinimas

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai kiekvienoje pirkimo dalyje vertinami atsižvelgiant į kainą bei kokybės kriterijų pagal šiame priede nurodytą tvarką.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio ekonominio naudingumo balas, apskaičiuotas pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausias

2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2.1. Kriterijų tarpusavio santykis yra nustatomas pagal lyginamuosius svorius:

2.1.1. Pirmas kriterijus - Kaina (C). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime X=80.

2.1.2. Antras kriterijus – Techniniai privalumai (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime T = 20:

3. BALŲ APSKAIČIAVIMAS

3.1. Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę S=C+T.

3.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus - pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X). Pasiūlymo kainos balo apskaičiavimui taikoma formulė C=(Cmin/Cp)*X.

3.3. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo techninių privalumų kriterijaus (T) balų apskaičiavimui taikoma formulė T = Σ Tn, kur n-kriterijų skaičius.

| Eil. Nr. | Techninis privalumas, už kurį skiriama balų, kai tenkinamas minimalus reikalavimas | Reikšmė | Techninių privalumų kriterijaus reikšmė (išraiška balais) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stotelė (infuzinius prietaisus integruojantis/laikantis įrenginys turi ne mažesnę nei IP44 klasės (arba lygiavertės) apsaugą nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų (žr. techninės specifikacijos 1, 2, 3 pirkimo dalies 1.5 punktą) | Taip | T1 = 5 |
|  |  | Ne | T1 = 0 |
| 2 | Švirkštinė pompa turi meniu lietuvių kalba (žr. techninės specifikacijos 1, 2, 3 pirkimo dalies 2.19 punktą) | Taip | T2 = 10 |
|  |  | Ne | T2 = 0 |
| 3 | Švirkštinė pompa turi ne mažesnę nei IP44 klasės (arba lygiavertės) apsaugą nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų (žr. techninės specifikacijos 1, 2, 3 pirkimo dalies 2.23 punktą) | Taip | T3 = 5 |
|  |  | Ne | T3 = 0 |

4. Informavimas APIE VERTINIMO REZULTATUS

4.1. Perkančioji organizacija pranešime apie sudarytą pasiūlymų eilę arba laimėjusį pasiūlymą nurodo kiekvieno pasiūlymo Kokybės kriterijaus balą (T), kainą ir bendrą pasiūlymo ekonominio naudingumo balą (S). Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo balo (S) mažėjimo tvarka.