Apklausos sąlygų

2 priedo 1 priedėlis

STACIONARAUS METALO DETEKTORIAUS TECHNINIAI RODIKLIAI

1. Pažymime, kad Apklausos sąlygų 2 priedo 1 priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.

2. Teikėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose

nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:“ (neužpildžius informacijos lentelėje

laikoma, kad pasiūlymas nėra pateiktas).

3. Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus Apklausos

sąlygų 1 priede „Stacionaraus metalo detektoriaus techninė specifikacija“ tiekėjas turi pateikti dokumentus (pvz: gamintojo brošiūras, techninę dokumentaciją, sertifikatai, nuoroda į gamintojo internetinį puslapį ir t. t.), kurie patvirtintų pasiūlymo atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms.

4. Teikėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį  įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

SIŪLOMOS PREKĖS TECHNINIAI PARAMETRAI

| Techninės specifikacijos. Nr. | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba, kur nurodyta, pažymėti TAIP/NE arba tikslią reikšmę/tikslus pavadinimas) | Siūlomos prekės aprašymo / instrukcijos / brošiūros ar kito dokumento pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame nurodytas reikalaujamas parametras |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Siūlomos prekės gamintojas, modelis; | TIKSLUS PAVADINIMAS |  |
| Pagrindiniai reikalavimai stacionariam metalo detektoriui ir jo priedams: |  |  |  |
| 2. | Aptinkamų medžiagų tipas - visų rūšių metalai ir jų lydiniai. | TAIP/NE |  |
| 3. | Valdymas, parametrų nustatymas (jautrumo lygio reguliavimas) - automatiniai standartiniai darbo režimai ir vartotojo nustatomi režimai rankiniu būdu. | TAIP/NE |  |
| 4. | Garsinis aliarmo signalas - ne mažiau 6 skirtingų garsinio signalo tonų. | TAIP/ NE |  |
| 5. | Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 20 vertikalių aptikimo zonų. | TAIP/NE |  |
| 6. | Vertikalus šviesinis aliarmo zonos indikatorius būtinas bent ant vienos atramos. | TAIP/NE |  |
| 7. | Vertikalus šviesinis aliarmo signalas - ne mažiau 20 vertikalių indikacinių aptikimo zonų. | TAIP/NE |  |
| 8. | Šviesoforas "žalia / raudona", nurodantis - galima eiti pro detektorių, ar ne. | TAIP/NE |  |
| 9. | Valdymo, programavimo bei indikacijos displėjus (ekranas), dubliuojantis vertikalių indikacinių metalo aptikimo zonų funkciją bei rodantis aptikto metalo kiekio lygį. | TAIP/NE |  |
| 10. | Darbo temperatūra nuo -20o C iki +40o C. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
| 11. | Galimybė prijungti prie internetinio tinklo - įrenginio programavimas, valdymas ir duomenų nuskaitymas tinkle. | TAIP/NE |  |
| 12. | Maitinimo įtampa 230VAC 50Hz. | TAIP/NE |  |
| 13. | Bevielis distancinis valdymas (turintis priėjimo kodą) ir visų funkcijų programavimo galimybę. | TAIP/NE |  |
| 14. | Turi atitikti standartų reikalavimus EN 61000-6-1:2007 ir EN 61000-6-3:2007. | TAIP/NE |  |
| 15. | Apsauga aplinkos poveikiui IP 20 bei pilnai apsaugota nuo vandens viso prietaiso apatinė dalis. | TAIP/NE |  |
| 16. | Atskiras zonų jautrumo reguliavimas - būtina galimybė reguliuoti ne mažiau kaip 8 zonas. | TAIP/NE |  |
| 17. | Praeinančių žmonių skaitiklis. | TAIP/NE |  |
| 18. | Keičiamas metalo detektoriaus darbo dažnis - ne mažiau, kaip trys kanalai. | TAIP/NE |  |
| 19. | Kelios aptikimo programos su reguliuojamu jautrumu. | TAIP/NE |  |
| 20. | Pastovi automatinė prietaiso savi diagnostika. | TAIP/NE |  |
| 21. | Darbo trukmė autonominiame režime (iš vidinių akumuliatorių) ne mažiau 6 val. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
| 22. | Akumuliatoriai privalo būti integruoti į įrenginio korpusą. | TAIP/NE |  |
| 23. | Prietaisų statymas vienas šalia kito (side to side) neturi įtakoti greta esančių metalo detektorių veikimo - atstumas tarp prietaisų ne didesnis kaip 20 cm. Privalo veikti tinkamai be sinchronizacijos kabelio. | TAIP/NE |  |
| 24. | Galimybė imituoti aliarmą (klaidingų aliarmų pateikimo funkcija). | TAIP/NE |  |
| 25. | Praėjimo vartelių gabaritai: vidinis aukštis – ne mažiau 200 cm, vidinis plotis – ne mažiau 72 cm. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
| 26. | Įrenginio atramos turi būti plokščių panelių tipo. | TAIP/NE |  |
| 27. | Turi būti pateikta techninė dokumentacija pagrindžianti keliamus reikalavimus. | TAIP/NE |  |
| Pagrindiniai reikalavimai Paslaugoms susijusioms su įrangos įsigijimu: |  |  |  |
| 28. | Įrangos atvežimas ir sumontavimas. | TAIP/NE |  |
| 29. | Garantinis laikotarpis visai įrangai ne trumpesnis nei 24 mėn. nuo prietaiso sumontavimo ir perdavimo Pirkėjui momento. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
| 30. | Reagavimo į gedimą laikas ne daugiau 3 val. (darbo valandomis) ir 6 val. (ne darbo metu) nuo informacijos gavimo apie gedimą. | TAIP/NE |  |
| 31. | Gedimo pašalinimo (sistemos darbingumo atstatymo) terminas ne daugiau 24 val. (1 para) nuo informacijos gavimo apie gedimą, jei nereikia keisti atsarginių dalių ir ne daugiau kaip 14 parų nuo informacijos gavimo apie gedimą, jei reikia keisti atsargines dalis. | TAIP/NE |  |
| 32. | Personalo apmokymas dirbti su stacionariu metalo detektoriumi ir tai patvirtinančių pažymėjimų išdavimas (būtina apmokyti ne mažiau kaip 40 perkančiosios organizacijos darbuotojų). | TAIP/NE |  |
| 33. | Įrangos instrukcija - vartelių programavimo ir naudojimo instrukcija pateikta Lietuvių kalba. | TAIP/NE |  |
| Papildomi reikalavimai: |  |  |  |
| 34. | Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. | TAIP/NE |  |
| 35. | Prekė turi atitikti keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4. punkto 4.4.4.4. papunktį „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos“. | TAIP/NE |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |